|  |  | № |  |  | Генеральному директору ООО «Иркутскэнергоремонт» Кудрявцеву М.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |  |  |

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

выполнение работ с использование спецтехники на филиале ООО «БЭК» НИ ТЭЦ

- Основание для выполнения работ.

  - Заявка Генподрядчика.

- Цель выполняемых работ.

  - Транспортировка оборудования с котельного отделения главного корпуса до места временного складирования в период с 20.04.2022г. по 30.04.2022г. (сроки ориентировочные и могут измениться в процессе выполнения работ);

  - Транспортировка оборудования от зоны разгрузки и временного складирования до площадки котельного отделения главного корпуса в период с 20.05.2022г. по 31.05.2022г. (сроки ориентировочные и могут измениться в процессе выполнения работ).

3.Перечень, состав и объем работ.

Транспортировка барабана на территории Н-ИТЭЦ, номинальным весом 98 тонн и габаритными размерами 18950х2700х2400.

3.1. Тягач с тралом низкорамным с раздвижной платформой, грузоподъёмностью 100тн. Высота трала с прямой раздвижной площадкой   900-950 мм. Длина рабочей платформы полуприцепа от 10,5 до 20 метров. Ширина платформы трала до 3,5 метров

4.Особые требования.

4.1. Сменный режим работы при необходимости по заявке Генподрядчика. Возможность выполнения работ Субподрядчика в нерабочие и праздничные дни.

4.2. Выпуск транспортного средства на линию должно осуществляться специально обученным персоналом, имеющим право на ежедневное техническое освидетельствование транспорта с записью в путевой лист, с учетом требований Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения». Водительский состав должен перед выездом на линию пройти пред рейсовый медицинский осмотр в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. №196-Ф3 «О безопасности дорожного движения».

4.3. Спецтехника должна быть технически исправна, при необходимости зарегистрирована.

5.Сроки выполнения работ: в период 01.03.2022г. по 31.08.2022г.

Предоставление спецтехники в течении десяти дней по заявке.

Исполнитель несет затраты на все издержки и налоги (в том числе проживание и питание собственного персонала, расходы на приобретение ГСМ, проведение технического обслуживания и ремонта, страхование, налогов и других обязательных платежей) которые подлежат выплате.

Зам. Начальника КЦ по производству                                                   С.А. Ломакин