Приложение № 1 к договору № от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г  мп | СОГЛАСОВАНО    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г  мп |

Техническое задание

на «Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (3ед) филиала ТЭЦ-10»

1. **Заказчик**: ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-10
2. **Основание для проведения работ:**

п.6.12 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2— 80-01), п.2 Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов № 06/21-8-446

1. **Объект:**

Техническое обслуживание топливораздаточных колонок с пультами управления:

- Колонка топливораздаточная ТОПАЗ-511-11-2000/00, инв.№ИЭКСУ000097815,

- Колонка топливораздаточная ТОПАЗ-511-11-2000/00, инв.№ИЭКСУ000097816,

- Топливораздаточный пункт инв.№ КСУ000097805 (NOVA» КЕД 1101.21-200(200л/мин)) с системой автоматического отпуска топлива по электронным идентификаторам.

1. **Сроки выполнения работ**: с даты подписания договора до 31.12.2024 г. ежемесячно.
2. **Цель и назначение:** содержание топливораздаточных колонок в технически исправном состоянии.
3. **Требования к оказываемым услугам:**

- Техническое обслуживание осуществлять согласно ведомостям объемов услуг №№1,2,3 (приложения №№1,2,3)

- Устранение дефектов (при выходе из строя оборудования, замена составных частей ТРК и пульта управления) производить по заявке заказчика по мере возникновения.

- Проведение комплекса технологических операций, имеющих целью предупредить неисправности, посредством ежемесячного контроля за чистотой и состоянием отдельных деталей, узлов и агрегатов и их своевременным креплением, регулировкой и смазкой.

1. **Результат оказания услуг:**

**-** отметка в паспорте ТРК о проведении ТО с печатью

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

1. Исходные данные: по требованию Исполнителя.
2. Приложение: ведомость объемов услуг №№1,2,3.

Начальник ЦТП Э.В. Раков