## вед объемов 2022
Приложение №1 к техническому заданию
Ведомость объемов услуг №1
Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (3ед) филиала ТЭЦ-10 (1 единица в месяц)
2022г.
Состав бригады: электрослесарь 5 разряда - 1 чел.
№ | Наименование операции | ед.изм | Количество, чел. | Разряд | Трудозатраты на ед. изм, чел.-час | Общие трудозатраты, чел.-час
1 | Проверка герметичности гидравлической системы | шт. | 1 | 5 | 1.5 | 1.5
2 | Осмотр и промывка фильтра тонкой очистки, с заменой фильтров грубой очистки | комп. | 1 | 5 | 1.7 | 1.7
3 | Замена смазки подшипников насоса, с заменой манжет насоса, поршней измерителя объема и манжет выходного валика | комп. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
4 | Проверка герметичности раздаточного крана | шт. | 1 | 5 | 0.5 | 0.5
5 | Смазка узлов, отсчетного устройства, датчика расхода топлива, электродвигателя | комп. | 1 | 5 | 1 | 1
6 | Регулировка измерителя объема | шт. | 1 | 5 | 2 | 2
7 | Проверка состояния электрооборудования колонок, пульта управления | комп. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
8 | Устранение дефектов (по мере возникновения) | шт. | 2 | 5 | 2.5 | 5
9 | Проверка погрешности выдачи топлива | шт. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
19.2
| Начальник ЦТП |  |  | Э.В.Раков

## вед объемов 2023
Приложение №2 к техническому заданию
Ведомость объемов услуг №2
Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (3ед) филиала ТЭЦ-10 (1 единица в месяц)
2023г.
Состав бригады: электрослесарь 5 разряда - 1 чел.
№ | Наименование операции | ед.изм | Количество, чел. | Разряд | Трудозатраты на ед. изм, чел.-час | Общие трудозатраты, чел.-час
1 | Проверка герметичности гидравлической системы | шт. | 1 | 5 | 1.5 | 1.5
2 | Осмотр и промывка фильтра тонкой очистки, с заменой фильтров грубой очистки | комп. | 1 | 5 | 1.7 | 1.7
3 | Замена смазки подшипников насоса, с заменой манжет насоса, поршней измерителя объема и манжет выходного валика | комп. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
4 | Проверка герметичности раздаточного крана | шт. | 1 | 5 | 0.5 | 0.5
5 | Смазка узлов, отсчетного устройства, датчика расхода топлива, электродвигателя | комп. | 1 | 5 | 1 | 1
6 | Регулировка измерителя объема | шт. | 1 | 5 | 2 | 2
7 | Проверка состояния электрооборудования колонок, пульта управления | комп. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
8 | Устранение дефектов (по мере возникновения) | шт. | 2 | 5 | 2.5 | 5
9 | Проверка погрешности выдачи топлива | шт. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
19.2
| Начальник ЦТП |  |  | Э.В.Раков

## вед объемов 2024
Приложение №3 к техническому заданию
Ведомость объемов услуг №3
Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (3ед) филиала ТЭЦ-10 (1 единица в месяц)
2024г.
Состав бригады: электрослесарь 5 разряда - 1 чел.
№ | Наименование операции | ед.изм | Количество, чел. | Разряд | Трудозатраты на ед. изм, чел.-час | Общие трудозатраты, чел.-час
1 | Проверка герметичности гидравлической системы | шт. | 1 | 5 | 1.5 | 1.5
2 | Осмотр и промывка фильтра тонкой очистки, с заменой фильтров грубой очистки | комп. | 1 | 5 | 1.7 | 1.7
3 | Замена смазки подшипников насоса, с заменой манжет насоса, поршней измерителя объема и манжет выходного валика | комп. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
4 | Проверка герметичности раздаточного крана | шт. | 1 | 5 | 0.5 | 0.5
5 | Смазка узлов, отсчетного устройства, датчика расхода топлива, электродвигателя | комп. | 1 | 5 | 1 | 1
6 | Регулировка измерителя объема | шт. | 1 | 5 | 2 | 2
7 | Проверка состояния электрооборудования колонок, пульта управления | комп. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
8 | Устранение дефектов (по мере возникновения) | шт. | 2 | 5 | 2.5 | 5
9 | Проверка погрешности выдачи топлива | шт. | 1 | 5 | 2.5 | 2.5
19.2
| Начальник ЦТП |  |  | Э.В.Раков