УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ТЭЦ-10

ООО «Байкальская энергетическая компания"

______________ Ю.А. Матлашевский

«_____»_____________2022г.

Техническое задание

на «Оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок АЗС (3ед) филиала ТЭЦ-10»

- Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-10

- Основание для проведения работ:

п.6.12 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2— 80-01), п.2 Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов № 06/21-8-446

- Объект:

Техническое обслуживание топливораздаточных колонок с пультами управления:

- Колонка топливораздаточная ТОПАЗ-511-11-2000/00, инв.№ИЭКСУ000097815,

- Колонка топливораздаточная ТОПАЗ-511-11-2000/00, инв.№ИЭКСУ000097816,

-Топливораздаточный пункт инв.№ КСУ000097805 (NOVA» КЕД 1101.21-200(200л/мин)) с системой автоматического отпуска топлива по электронным идентификаторам.

- Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до 31.12.2024 г. ежемесячно.

- Цель и назначение: содержание топливораздаточных колонок в технически исправном состоянии.

- Требования к оказываемым услугам:

- Техническое обслуживание осуществлять согласно ведомостям объемов услуг №№1,2,3 (приложения №№1,2,3)

- Устранение дефектов (при выходе из строя оборудования, замена составных частей ТРК и пульта управления) производить по заявке заказчика по мере возникновения.

- Проведение комплекса технологических операций, имеющих целью предупредить неисправности, посредством ежемесячного контроля за чистотой и состоянием отдельных деталей, узлов и агрегатов и их своевременным креплением, регулировкой и смазкой.

- Результат оказания услуг:

- отметка в паспорте ТРК о проведении ТО с печатью

- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

- Исходные данные: по требованию Исполнителя.

- Приложение: ведомость объемов услуг №№1,2,3.

Начальник ЦТП 				                          	          	Э.В. Раков

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника СТО                     		       	                                         С.И. Полынцева