| СОГЛАСОВАНО Директор ООО «Экозащита Сибири» _________________ В.Г. Кадач «______» _________2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «______»__________________ 2023 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № от «____» _________ 2023 г.

иложение № 1 к Договору №_______от «____» __________2021

Задание

на оказание услуг по зачистке камер маслоуловителя №1 от нефтесодержащих отходов

1. Основание оказания услуг:

1.1. Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

1.2. Федеральный закон от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2. Цель оказания услуг:

2.1. Очистка камер маслоуловителя от накопленных отходов, утилизация (обезвреживание) нефтесодержащих отходов.

3. Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Вид услуг / работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откачивание нефтесодержащих отходов из камер маслоуловителя | м3 | 150 |
| 2 | Зачистка внутренних поверхностей стен и дна камер маслоуловителя от отложений нефтепродуктов и донного осадка (нефтешлама) | м2 | 350,45 |
| 3 | Сбор, транспортирование, утилизация (обезвреживание) всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных сооружений (ФККО 40635001313) | т | 135 |

- Требования к оказанию услуг:

  - Способы и методы выполнения работ определяются Исполнителем, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующей нормативно-технической документацией с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, а также экологической и пожарной безопасности.

  - Для проведения работ Исполнитель должен иметь:

4.2.1. специальную технику, тару и необходимую рабочую силу для сбора и транспортирования отходов, указанных в пункте 3 настоящего Задания.

4.2.2. объект для утилизации и/или обезвреживания указанных в п.3 отходов, на который имеются документы, подтверждающие право собственности или аренды на весь срок проведения работ.

    - Квалифицированный персонал для осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.

    - Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. В приложении к лицензии Исполнителя должны быть указаны виды деятельности: сбор, транспортирование отходов, обезвреживание и (или) утилизация отходов, перечисленных в пункте 3 настоящего Задания.

  - В случае отсутствия в лицензии Исполнителя отдельных видов отходов, возможно привлечение, в качестве субисполнителя, организации, имеющей в своей лицензии данные виды отходов.

  - Транспортирование отходов осуществляется Исполнителем.

  - Перед началом производства работ иметь план производства работ (ППР), согласованный службами Заказчика.

  - Для въезда на территорию филиала «Братская ГЭС» Исполнитель предоставляет Заказчику Заявку на допуск сотрудников и автотранспорта по форме предприятия.

- Форма представления результата оказания услуг:

5.1. Качество очистки камер маслоуловителя контролируется визуально;

5.2. По результатам оценки составляется и подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. После фактической передачи отходов Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема-передачи отходов, в котором указывается количество и объем переданных для утилизации (обезвреживания) отходов.

- Особые условия:

  - Исполнитель несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующей нормативно-технической документацией с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, а также экологической и пожарной безопасности.

  - Право собственности на вторичные ресурсы, образованные в результате обработки отходов, переданных Заказчиком, принадлежит Исполнителю.

  - Не допускаются варианты и способы обращения со вторичными отходами, которые могли бы в период действия договора и в более поздние сроки быть признаны органами власти как несанкционированное размещение, захоронение, хранение или иное нарушение требований законодательства РФ.

  - В составе закупочной документации участник закупочной процедуры предоставляет комплект сметной документации на стоимость работ по оферте, выполненный в действующей сметно-нормативной базе, которая выбирается в соответствии с выполняемой работой, либо калькуляции на работы. Сметная документация либо калькуляции должны содержать все планируемые исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортные и командировочные расходы.

  - В случае предоставления участником калькуляций на работы они должны содержать следующую информацию: стоимость чел/часа и трудоемкость, которые должны быть расшифрованы обоснованным расчетом стоимости чел/часа и обоснованным расчетом трудоемкости выполняемых работ; стоимость материалов, используемых при выполнении работ, необходимо расшифровать по номенклатуре; командировочные расходы.

- Сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг с даты заключения договора по 31.12.2023 г.

Директор									Е.В. Стрелков

Визы к заданию на оказание услуг «Зачистка камер маслоуловителя №1 от нефтесодержащих отходов»:

| Главный инженер Братской ГЭС ______________А.В. Боярский «______» ___________ 2023 г. Инженер-эколог 1 категории ______________Л.В. Сабельникова «______» ___________ 2023 г. Начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________ Л.В. Куксина «______» ___________ 2023 г. | Заместитель главного инженера – начальник ПТО Братской ГЭС ______________В.Ю. Писарев «______» ___________ 2023 г. И.о. начальника ЦТО ______________С.А. Мугаев «______» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |