## Мои данные
Приложение №1
Приложение к техническому заданию
Перечень планируемых работ
№ п.п | Обоснование ("Базовые цены" 2003 г.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена по справочнику (руб) | Стоимость в текущих ценах на 2022 г. (руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
Раздел 1. Техническое обслуживание кондиционеров
1 | БЦ16-070401-0101 | Техническое обслуживание кондиционеров типа КПА, КТА хладопроизводительностью до 20000 ккал/час: ежемесячное | штука | 1 | 165 | 554
3 | БЦ16-070405-0101 | Ежегодное техническое обслуживание весной кондиционеров-доводчиков, фанкойлов, оконных кондиционеров, внутренних блоков мультисплит-систем хладопроизводительностью до 5000 ккал/час | штука | 1 | 275 | 923
4 | БЦ16-070404-0101 | Ежегодное техническое обслуживание весной кондиционеров бытовых (сплит-системы) хладопроизводительностью до 5000 ккал/час | штука | 1 | 1373 | 4607
5 | БЦ16-070404-0201 | Ежегодное техническое обслуживание весной кондиционеров бытовых (сплит-системы) хладопроизводительностью свыше 5000 до 15000 ккал/час | штука | 1 | 1922 | 6449
6 | БЦ16-070406-0101 | Техническое обслуживание воздуховодов 1 раз в 2 года: Очистка наружной поверхности воздуховода | м2 поверхности | 1 | 27 | 91
7 | БЦ16-070406-0201 | Техническое обслуживание воздуховодов 1 раз в 2 года: Очистка внутренней поверхности воздуховода | м2 поверхности | 1 | 302 | 1013
8 | БЦ16-070407-0101 | Ежемесячное техническое обслуживание: Очистка фильтра воздушного кондиционеров КПА, КЦКП, КVB, ККП | штука | 1 | 302 | 1013
9 | БЦ16-070401-0102 | Техническое обслуживание кондиционеров типа КПА, КТА хладопроизводительностью до 20000 ккал/час: ежегодное - весна | штука | 1 | 3295 | 11057
10 | БЦ16-070401-0103 | Техническое обслуживание кондиционеров типа КПА, КТА хладопроизводительностью до 20000 ккал/час: ежегодное - осень | штука | 1 | 6590 | 22114
Раздел 2. Ремонт кондиционеров
11 | БЦ16-070202-0101 | Ремонт кондиционера автономного (без компрессора): тип ВК, хладопроизводительность до 2,5тыс.ккал/час | шт. | 1 | 4395 | 14748
12 | БЦ16-070202-0201 | Ремонт кондиционера автономного (без компрессора): тип КС, хладопроизводительность до 10тыс.ккал/час | шт. | 1 | 14283 | 47928
13 | БЦ16-070203-0101 | Ремонт кондиционера-доводчика тип КНЭ-4, хладопроизводительность 0,9тыс.ккал/час | шт. | 1 | 2236 | 7503
14 | БЦ16-090106-0101 | Ремонт прибора охлаждения (воздухоохладителя): площадь рабочей поверхности до 3м2 | шт. | 1 | 11104 | 37261
15 | БЦ16-090108-0101 | Дозарядка системы холодильным агентом: хладопроизводительность до 20тыс.ккал/час | шт. | 1 | 1095 | 3675
16 | БЦ16-090108-0102 | Дозарядка системы холодильным агентом: хладопроизводительность свыше 20 до 50тыс.ккал/час | шт. | 1 | 2197 | 7373
23 | БЦ16-090109-0101 | Устранение неплотностей системы: хладопроизводительность до 20тыс.ккал/час | шт. | 1 | 7416 | 24885
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 174615
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 585942
В том числе, справочно:
Поправочный коэф. к БЦ-16 (2022 г.) ПЗ=2,471 (Поз. 11-23) | [5 empty] | 256859
Районный коэффициент ПЗ=1,358 (Поз. 11-23) | [5 empty] | 154468
Итого по разделу 2 Ремонт кондиционеров | [5 empty] | 585942
Раздел 3. Снятие (демонтаж) и установка (монтаж) сплит-систем с внутренним блоком
24 | ГЭСН20-06-018-03 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт, (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | компл | 1 | 448 | 1337
25 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1 | 1493 | 4457
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1941
Накладные расходы | [5 empty] | 2484
Сметная прибыль | [5 empty] | 1369
Итого по разделу 3 Снятие (демонтаж) и установка (монтаж) сплит-систем с внутренним блоком | [5 empty] | 5794
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 190807
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 635703
Накладные расходы | [5 empty] | 2484
Сметная прибыль | [5 empty] | 1369
*БЦ - сборник базовых цен по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурсного рынка услуг по ремонту и техническому обслуживанию. БЦ-16 БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ ГАЗООЧИСТКИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в БЦ-16, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» части 16.
Note on A7: <Номер позиции по смете>
Note on B7: <Обоснование (код) позиции>
Note on C7: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Обоснование коэффициентов>
Note on D7: <Ед. измерения по расценке>
Note on E7: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F7: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on G7: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on A39: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G39: <Прямые затраты (итоги)>

## Переменные
Идентификаторы переменных по позициям сметы
Локальный сметный расчет:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Пустой идентификатор | Номер позиции по смете | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | Обоснование (код) позиции | Примечание | Идентификатор позиции | Признак материала - позиции | Исполнитель | Уровень цен позиции | Состав работ по позиции
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
К-т к позиции на прямые затраты | К-т к позиции на основную з/п | К-т к позиции на эксплуатацию машин | К-т к позиции на з/п машинистов | К-т к позиции на материалы | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | Обоснование коэффициентов
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
К-т к позиции на прямые затраты для тек. цен | К-т к позиции на основную з/п для тек. цен | К-т к позиции на эксплуатацию машин для тек. цен | К-т к позиции на з/п машинистов для тек. цен | К-т к позиции на материалы для тек. цен | К-т к позиции на трудозатраты рабочих для тек. цен | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов для тек. цен | Обоснование коэффициентов для тек. цен
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Наименование (текстовая часть) расценки | Ед. измерения по расценке | Количество всего (физ. объем) по позиции | Формула расчета физ. объема | Норма расхода на единицу | Формула расчета стоимости единицы
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Исходное значение ПЗ по позиции на единицу | Исходное значение ОЗП по позиции на единицу | Исходное значение ЭММ по позиции на единицу | Исходное значение ЗПМ по позиции на единицу | Исходное значение МАТ по позиции на единицу | Исходное значение стоимости оборудования по позиции на единицу
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса
Стоимость позиции без учета индексов перевода
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах | ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах | ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах | ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах | ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах | ИТОГО оборудования на физобъем по позиции в базисных ценах
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам | Итоговое значение по позиции в базисных ценах
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ | ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ | ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ | ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ | ИТОГО МАТ по позиции для БИМ | ИТОГО стоимость оборудования по позиции для БИМ
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость оборудования по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП | Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП | Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП | Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП | Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП | Общая стоимость оборудования по позиции для БИМ до начисления НР и СП
88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
Итоговое значение по позиции для БИМ | ТЗ по позиции на единицу | Ср.разр.осн.раб. | ТЗ по позиции всего | ТЗМ по позиции на единицу | ТЗМ по позиции всего | Количество машиночасов на единицу по позиции | Всего машиночасов по позиции
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109
Вид работ 2001г. по позиции | Нормы НР 2001г. по позиции | Нормы СП 2001г. по позиции | Вид работ 1984г. по позиции | Нормы НР 1984г. по позиции | Нормы СП 1984г. по позиции | Строка задания НР в базисных ценах | Строка задания СП в базисных ценах | Строка задания НР в тек. ценах | Строка задания СП в тек. ценах | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах | К-ты к СП по позиции при расчете в текущих ценах | К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116
Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | Сумма НР по позиции для БИМ | Сумма СП по позиции для БИМ | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет)
Ресурсный расчет:
117
Признак типа ресурса в затратной части
118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123
ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129
ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов
130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135
ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах | ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах | ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах | ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах | ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах | ИТОГО стоимость оборудования по позиции в текущих ценах
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141
Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам
142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147
Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП
148
Итоговое значение по позиции в текущих ценах
Индексы пересчета и территориальные поправки:
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157
Код индекса к позиции | Наименование индекса к позиции | Индекс к позиции | Индекс к позиции на ОЗП | Индекс к позиции на ЭМ | Индекс к позиции на ЗПМ | Индекс к позиции на МАТ | Индекс к СМР | Дополнительные начисления к индексу
158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164
Код индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | Наименование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | Индекс пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.
165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170
Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.
Учет выполненных работ:
171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184
Выполнено за период | Остаток выполнения | Выполнено на начало тек. мес. кол-во | Выполнение тек. мес. кол-во | Выполнено на начало тек. года кол-во | Остаток на конец тек. мес. кол-во | Выполнено на начало тек. мес. (стоимость в баз. ценах) | Выполнено на начало тек. мес. (стоимость в тек. ценах) | Выполнение тек. мес. (стоимость в баз. ценах) | Выполнение тек. мес. (стоимость в тек. ценах) | Выполнено с начала тек. года (стоимость в баз. ценах) | Выполнено с начала тек. года (стоимость в тек. ценах) | Остаток на конец тек. мес. (стоимость в баз. ценах) | Остаток на конец тек. мес. (стоимость в тек. ценах)
Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов:
185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197
Номер ресурса п.п. | Код ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения ресурса | Общее количество ресурса | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | Обоснование базисной цены ресурса | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | Обоснование текущей цены ресурса | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)
Note on A8: <Пустой идентификатор>
Note on B8: <Номер позиции по смете>
Note on C8: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on D8: <Обоснование (код) позиции>
Note on E8: <Примечание>
Note on F8: <Идентификатор позиции>
Note on G8: <Признак материала - позиции>
Note on H8: <Исполнитель>
Note on I8: <Уровень цен позиции>
Note on J8: <Состав работ по позиции>
Note on A12: <К-т к позиции на прямые затраты>
Note on B12: <К-т к позиции на основную з/п>
Note on C12: <К-т к позиции на эксплуатацию машин>
Note on D12: <К-т к позиции на з/п машинистов>
Note on E12: <К-т к позиции на материалы>
Note on F12: <К-т к позиции на трудозатраты рабочих>
Note on G12: <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов>
Note on H12: <Обоснование коэффициентов>
Note on A16: <К-т к позиции на прямые затраты для тек. цен>
Note on B16: <К-т к позиции на основную з/п для тек. цен>
Note on C16: <К-т к позиции на эксплуатацию машин для тек. цен>
Note on D16: <К-т к позиции на з/п машинистов для тек. цен>
Note on E16: <К-т к позиции на материалы для тек. цен>
Note on F16: <К-т к позиции на трудозатраты рабочих для тек. цен>
Note on G16: <К-т к позиции на трудозатраты механизаторов для тек. цен>
Note on H16: <Обоснование коэффициентов для тек. цен>
Note on A20: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on B20: <Ед. измерения по расценке>
Note on C20: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on D20: <Формула расчета физ. объема>
Note on E20: <Норма расхода на единицу>
Note on F20: <Формула расчета стоимости единицы>
Note on A24: <Исходное значение ПЗ по позиции на единицу>
Note on B24: <Исходное значение ОЗП по позиции на единицу>
Note on C24: <Исходное значение ЭММ по позиции на единицу>
Note on D24: <Исходное значение ЗПМ по позиции на единицу>
Note on E24: <Исходное значение МАТ по позиции на единицу>
Note on F24: <Исходное значение стоимости оборудования по позиции на единицу>
Note on A28: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on B28: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах>
Note on C28: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on D28: <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on E28: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on F28: <Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on A32: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on B32: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on C32: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on D32: <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E32: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F32: <Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on A36: <ПЗ по позиции на единицу после применения индекса>
Note on B36: <ОЗП по позиции на единицу после применения индекса>
Note on C36: <ЭММ по позиции на единицу после применения индекса>
Note on D36: <ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса>
Note on E36: <МАТ по позиции на единицу после применения индекса>
Note on F36: <Оборудование по позиции на единицу после применения индекса>
Note on A42: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on B42: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on C42: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on D42: <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on E42: <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on F42: <ИТОГО оборудования на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on A46: <Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on B46: <Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on C46: <Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on D46: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on E46: <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on F46: <Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on G46: <Итоговое значение по позиции в базисных ценах>
Note on A50: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on B50: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on C50: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ>
Note on D50: <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on E50: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on F50: <ИТОГО стоимость оборудования по позиции для БИМ>
Note on A54: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам>
Note on B54: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам>
Note on C54: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам>
Note on D54: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам>
Note on E54: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам>
Note on F54: <Общая стоимость оборудования по позиции для БИМ с учетом к-тов к итогам>
Note on A58: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on B58: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on C58: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on D58: <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on E58: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on F58: <Общая стоимость оборудования по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on A62: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on B62: <ТЗ по позиции на единицу>
Note on C62: <Ср.разр.осн.раб.>
Note on D62: <ТЗ по позиции всего>
Note on E62: <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on F62: <ТЗМ по позиции всего>
Note on G62: <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on H62: <Всего машиночасов по позиции>
Note on A66: <Вид работ 2001г. по позиции>
Note on B66: <Нормы НР 2001г. по позиции>
Note on C66: <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on D66: <Вид работ 1984г. по позиции>
Note on E66: <Нормы НР 1984г. по позиции>
Note on F66: <Нормы СП 1984г. по позиции>
Note on G66: <Строка задания НР в базисных ценах>
Note on H66: <Строка задания СП в базисных ценах>
Note on I66: <Строка задания НР в тек. ценах>
Note on J66: <Строка задания СП в тек. ценах>
Note on K66: <К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах>
Note on L66: <К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on M66: <К-ты к СП по позиции при расчете в текущих ценах>
Note on N66: <К-ты к СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on A70: <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on B70: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on C70: <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on D70: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on E70: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on F70: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on G70: <К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет)>
Note on A77: <Признак типа ресурса в затратной части>
Note on A81: <ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах>
Note on B81: <ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах>
Note on C81: <ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах>
Note on D81: <ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах>
Note on E81: <МАТ по позиции на единицу в текущих ценах>
Note on F81: <Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах>
Note on A85: <ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on B85: <ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on C85: <ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on D85: <ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on E85: <МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on F85: <Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом всех к-тов>
Note on A89: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on B89: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах>
Note on C89: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах>
Note on D89: <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on E89: <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on F89: <ИТОГО стоимость оборудования по позиции в текущих ценах>
Note on A93: <Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on B93: <Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on C93: <Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on D93: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on E93: <Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on F93: <Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах с учетом к-тов к итогам>
Note on A97: <Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП>
Note on B97: <Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП>
Note on C97: <Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП>
Note on D97: <Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП>
Note on E97: <Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП>
Note on F97: <Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах до начисления НР и СП>
Note on A101: <Итоговое значение по позиции в текущих ценах>
Note on A108: <Код индекса к позиции>
Note on B108: <Наименование индекса к позиции>
Note on C108: <Индекс к позиции>
Note on D108: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on E108: <Индекс к позиции на ЭМ>
Note on F108: <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on G108: <Индекс к позиции на МАТ>
Note on H108: <Индекс к СМР>
Note on I108: <Дополнительные начисления к индексу>
Note on A112: <Код индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.>
Note on B112: <Наименование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.>
Note on C112: <Индекс пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.>
Note on D112: <Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.>
Note on E112: <Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.>
Note on F112: <Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.>
Note on G112: <Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.>
Note on A116: <Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г.>
Note on B116: <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>
Note on C116: <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>
Note on D116: <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>
Note on E116: <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>
Note on F116: <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.>
Note on A123: <Выполнено за период>
Note on B123: <Остаток выполнения>
Note on C123: <Выполнено на начало тек. мес. кол-во>
Note on D123: <Выполнение тек. мес. кол-во>
Note on E123: <Выполнено на начало тек. года кол-во>
Note on F123: <Остаток на конец тек. мес. кол-во>
Note on G123: <Выполнено на начало тек. мес. (стоимость в баз. ценах)>
Note on H123: <Выполнено на начало тек. мес. (стоимость в тек. ценах)>
Note on I123: <Выполнение тек. мес. (стоимость в баз. ценах)>
Note on J123: <Выполнение тек. мес. (стоимость в тек. ценах)>
Note on K123: <Выполнено на начало тек. года (стоимость в баз. ценах)>
Note on L123: <Выполнено на начало тек. года (стоимость в тек. ценах)>
Note on M123: <Остаток на конец тек. мес. (стоимость в баз. ценах)>
Note on N123: <Остаток на конец тек. мес. (стоимость в тек. ценах)>
Note on A130: <Номер ресурса п.п.>
Note on B130: <Код ресурса>
Note on C130: <Наименование ресурса >
Note on D130: <Единица измерения ресурса>
Note on E130: <Общее количество ресурса>
Note on F130: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)>
Note on G130: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H130: <Обоснование базисной цены ресурса>
Note on I130: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)>
Note on J130: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on K130: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on L130: <Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)>
Note on M130: <Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)>

## Константы
Идентификатры констант (титульных и итоговых показателей) по смете или акту выполнения
Группа строек:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование группы строек | Индекс/ЛН группы строек | Дата изменения группы строек | Дата создания группы строек | Регистрационный номер группы строек | Описание группы строек
Очередь:
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование очереди | Индекс/ЛН очереди | Дата изменения очереди | Дата создания очереди | Регистрационный номер очереди | Описание очереди
Пусковой комплекс:
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Наименование пускового комплекса | Индекс/ЛН пускового комплекса | Дата изменения пускового комплекса | Дата создания пускового комплекса | Регистрационный номер пускового комплекса | Описание пускового комплекса
Стройка:
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Наименование стройки | Индекс/ЛН стройки | Дата изменения стройки | Дата создания стройки | Регистрационный номер стройки | Описание стройки
Объект строительства:
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Наименование объекта | Индекс/ЛН объекта | Дата изменения объекта | Дата создания объекта | Регистрационный номер объекта | Описание объекта
Сводный сметный расчет:
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Наименование сводного сметного расчета | Индекс/ЛН сводного сметного расчета | Дата изменения сводного сметного расчета | Дата создания сводного сметного расчета | Регистрационный номер сводного сметного расчета | Описание сводного сметного расчета
Объектная смета:
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Наименование объектной сметы | Индекс/ЛН объектной сметы | Дата изменения объектной сметы | Дата создания объектной сметы | Регистрационный номер объектной сметы | Описание объектной сметы
Локальная смета:
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Количество позиций в смете | Наименование локальной сметы | Индекс/ЛН локальной сметы | Дата изменения локальной сметы | Дата создания локальной сметы | Регистрационный номер локальной сметы | Описание локальной сметы | Основание | Составил | Проверил | Подрядчик | Заказчик | Инвестор
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
Районный к-т к ЗП | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г. | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г. | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г. | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г. | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ | Обоснование поправки к ТЕР | Единый индекс в итогах до ЛЗ (наименование) | Единый индекс в итогах до ЛЗ (формула) | Единый индекс в итогах после ЛЗ (наименование) | Единый индекс в итогах после ЛЗ (формула)
71
Отчетный период (учет выполненных работ)
Итоги по смете:
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
Итого ПЗ | Итого ОЗП | Итого ЗПМ | Итого ФОТ | Итого МАТ | Итого ЭМ | Итого ТЗ | Итого ТЗМ | Итого НР | Итого СП | Итого Строительные работы | Итого Монтажные работы | Итого Оборудование | Итого Прочие работы и затраты | Итого стоимость до начисления ЛЗ
87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102
итого по главе 8 | итого по главам с 1 по 8 | итого по главе 9 | итого по главам с 1 по 9 | итого по главе 10 | итого по главам с 1 по 10 | итого по главе 11 | итого по главам с 1 по 11 | итого по главе 12 | Итого по главам с 1 по 12 | Итого по главе 13 (непредвиденные) | Итого по главам с 1 по 13 | Итого по главе Доп. Затраты | Итого с учетом доп.затрат | Итого по главе налоги и обязательные платежи | Итого по расчету
Note on A8: <Наименование группы строек>
Note on B8: <Индекс/ЛН группы строек>
Note on C8: <Дата изменения группы строек>
Note on D8: <Дата создания группы строек>
Note on E8: <Регистрационный номер группы строек>
Note on F8: <Описание группы строек>
Note on A15: <Наименование очереди>
Note on B15: <Индекс/ЛН очереди>
Note on C15: <Дата изменения очереди>
Note on D15: <Дата создания очереди>
Note on E15: <Регистрационный номер очереди>
Note on F15: <Описание очереди>
Note on A22: <Наименование пускового комплекса>
Note on B22: <Индекс/ЛН пускового комплекса>
Note on C22: <Дата изменения пускового комплекса>
Note on D22: <Дата создания пускового комплекса>
Note on E22: <Регистрационный номер пускового комплекса>
Note on F22: <Описание пускового комплекса>
Note on A29: <Наименование стройки>
Note on B29: <Индекс/ЛН стройки>
Note on C29: <Дата изменения стройки>
Note on D29: <Дата создания стройки>
Note on E29: <Регистрационный номер стройки>
Note on F29: <Описание стройки>
Note on A36: <Наименование объекта>
Note on B36: <Индекс/ЛН объекта>
Note on C36: <Дата изменения объекта>
Note on D36: <Дата создания объекта>
Note on E36: <Регистрационный номер объекта>
Note on F36: <Описание объекта>
Note on A43: <Наименование сводного сметного расчета>
Note on B43: <Индекс/ЛН сводного сметного расчета>
Note on C43: <Дата изменения сводного сметного расчета>
Note on D43: <Дата создания сводного сметного расчета>
Note on E43: <Регистрационный номер сводного сметного расчета>
Note on F43: <Описание сводного сметного расчета>
Note on A50: <Наименование объектной сметы>
Note on B50: <Индекс/ЛН объектной сметы>
Note on C50: <Дата изменения объектной сметы>
Note on D50: <Дата создания объектной сметы>
Note on E50: <Регистрационный номер объектной сметы>
Note on F50: <Описание объектной сметы>
Note on A57: <Количество позиций в смете>
Note on B57: <Наименование локальной сметы>
Note on C57: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on D57: <Дата изменения локальной сметы>
Note on E57: <Дата создания локальной сметы>
Note on F57: <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on G57: <Описание локальной сметы>
Note on H57: <Основание>
Note on I57: <Составил>
Note on J57: <Проверил>
Note on K57: <Подрядчик>
Note on L57: <Заказчик>
Note on M57: <Инвестор>
Note on A61: <Районный к-т к ЗП >
Note on B61: <Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г. >
Note on C61: <Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.>
Note on D61: <Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.>
Note on E61: <Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.>
Note on F61: <Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ>
Note on G61: <Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП>
Note on H61: <Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ>
Note on I61: <Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ>
Note on J61: <Территориальная поправка к ТЕР на МАТ>
Note on K61: <Обоснование поправки к ТЕР>
Note on L61: <Единый индекс в итогах до ЛЗ (наименование)>
Note on M61: <Единый индекс в итогах до ЛЗ (формула)>
Note on N61: <Единый индекс в итогах после ЛЗ (наименование)>
Note on O61: <Единый индекс в итогах после ЛЗ (формула)>
Note on A65: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A72: <Итого ПЗ>
Note on B72: <Итого ОЗП>
Note on C72: <Итого ЗПМ>
Note on D72: <Итого ФОТ>
Note on E72: <Итого МАТ>
Note on F72: <Итого ЭМ>
Note on G72: <Итого ТЗ>
Note on H72: <Итого ТЗМ>
Note on I72: <Итого НР>
Note on J72: <Итого СП>
Note on K72: <Итого Строительные работы>
Note on L72: <Итого Монтажные работы >
Note on M72: <Итого Оборудование>
Note on N72: <Итого Прочие работы и затраты>
Note on O72: <Итого стоимость до начисления ЛЗ>
Note on A76: <итого по главе 8>
Note on B76: <итого по главам с 1 по 8>
Note on C76: <итого по главе 9>
Note on D76: <итого по главам с 1 по 9>
Note on E76: <итого по главе 10>
Note on F76: <итого по главам с 1 по 10>
Note on G76: <итого по главе 11>
Note on H76: <итого по главам с 1 по 11>
Note on I76: <итого по главе 12>
Note on J76: <Итого по главам с 1 по 12>
Note on K76: <Итого по главе 13 (непредвиденные)>
Note on L76: <Итого по главам с 1 по 13>
Note on M76: <Итого по главе Доп. Затраты>
Note on N76: <Итого с учетом доп.затрат>
Note on O76: <Итого по главе налоги и обязательные платежи>
Note on P76: <Итого по расчету>

## Структура итогов
Идентификаторы переменных "структуры итогов"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Текстовая часть (итоги) | Прямые затраты (итоги) | З/п основных рабочих (итоги) | Эксплуатация машин (итоги) | З/п машинистов (итоги) | Материалы (итоги) | Трудозатраты основных рабочих (итоги) | Трудозатраты машинистов (итоги) | Удельный вес | Статус строки структуры итогов
Note on A5: <Текстовая часть (итоги)>
Note on B5: <Прямые затраты (итоги)>
Note on C5: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on D5: <Эксплуатация машин (итоги)>
Note on E5: <З/п машинистов (итоги)>
Note on F5: <Материалы (итоги)>
Note on G5: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)>
Note on H5: <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on I5: <Удельный вес>
Note on J5: <Статус строки структуры итогов>

## Переменные с "Параметров сметы"
Идентификаторы для столбцов таблицы с вкладки "Переменные" окна "Параметры сметы"
1 | 2 | 3 | 4
Наименование переменной | Идентификатор переменной | Значение переменной | Результат
Note on A5: <Наименование переменной>
Note on B5: <Идентификатор переменной)>
Note on C5: <Значение переменной>
Note on D5: <Результат>