Приложение №3

к договору от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подрядчик** |  | **Заказчик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Директор ООО «ИРМЕТ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.О. Перфильев | | |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | | |

**Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Счётчик однофазный РИМ | шт. | 662 |
| 2 | Счётчик трёхфазный РИМ | шт. | 838 |
| 3 | Провод СиП-4 4х16 | м | 5 000 |
| 4 | Провод СиП-4 4х25 | м | 2 514 |
| 5 | Провод СиП-4 2х16 | м | 6 324 |
| 6 | Зажим Р645 | шт. | 5 076 |
| 7 | Зажим Р616 | шт. | 800 |
| 8 | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 800 |
| 9 | Крюк с резьбой ВТ-8 (при необходимости) | шт. | 400 |
| 10 | Скрепа 20 мм NC20 (СИП) | шт. | 1638 |
| 11 | Лента F207 (СИП) ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | уп. | 32,76 |
| 12 | Крюк монтажный КМ-1800 (CF-16, SOT39) (при необходимости) | шт. | 400 |
| 13 | Проволока пломбировочная 0,5мм | м | 167,6 |

Ведущий инженер СУЭЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Слюнкин Н.П.

Начальник СУЭЭ-ЗГИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лашин Н.Н.

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юринский А.А.