## Замечания по разделам
№ | № по смете | Наименование по строчке | Замена | всего | объем | стоимость (руб/м2)
1 | 3/182/203/ 368 | Стяжка с армирующими волокнами "Армика NF 45 (расход 10 мм 19 кг/кв.м.) | Использовать полусухую стяжку | 289680 | 340.8 | 850
2 | 7/186/207/ 372 | Пол самонивелирующийся универсальный Knauf Трибон (расход на 1 мм 1,7 кг/ м2) | Использовавать материалы производства Капитель продаёт за 14,08р/кг без НДС | 182348.0425 | 12947.79 | 14.0833
3 | 10/49/210/ 243 | Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 | Принять не дороже 20р/шт https://irkz.ru/tproduct/1-120232214404-kirpich-litsevoi-pustotelii-1nf-krasnii | 355840.4244 | 18332.84 | 19.41
4 | 17, 217 | Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм |  | 0 |  | -336706
5 |  | Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, компонент А | Исключить | 0
6 |  | Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, компонент В | Исключить | 0
7 | 23/111/112 | Керамогранит Marvel Grey Stone Lappato 600*1200 | Замена на аналог н/п: Allure Grey Beauty стоимостью 3250р/м2 | 328185 | 100.98 | 3250
8 | 24/108 | Керамогранит Allure Grey Beauty, Отделка Лаппато | Стоимость не более Фактическая 3250р/м2 | 60333 | 18.564 | 3250
9 | 35/230 | Паркет 1154-1509, T&G, Дуб, Шелковое масло ультраматовое, Селект энд Бэттер, Авторская коллекция, Сиена натуральная/2м2 1154-1509 | Заменить на инженерную доску Auswood Bark Oak 1200*150*10мм или аналог Заменитель 3350р/м2 | 3329524.8 | 993.888 | 3350
10 | 41/76/77/78/79/80/81/82/91/97/171/174/236/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/290/296/360 | Краска Mons | Ззаменить на более дешёвые аналоги, н/п Тикурилла ~ 1500р/л с колеровкой. | #REF! | #REF! | 1500
11 | 57/251 | Штукатурка цементная Ceresit CT24 Light для блоков кирпича и бетона | Заменить на Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement 25 кг - 14,46р/кг без НДС. | 503414.48 | 17896 | 28.13
12 | 60/254 | Сетка штукатурная | Заменить на сетку: https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/setka-steklotkanevaya-fasadnaya-5x5-axton-145-g-m-1x50-m-82979873/ Стоимость. 57,68р/м2 без НДС | 82579.3024 | 1431.68 | 57.68
13 | 88 | Арт-панель Баухаус III 600х600*18=6,48 м2 | Заменить данный материал на недорогой аналог | 50999.9 | 14 | 3642.85
14 | 89 | Арт-панель Баухаус III 600х600*18=6,48 м2 | Заменить данный материал на недорогой аналог | 50999.94 | 18 | 2833.33
15 | 100/101/299 | Декоративная штукатурка Травертин | Заменить на штукарку: https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/dekorativnaya-shtukaturka-dessa-decor-travertino-dlya-imitacii-betona-i-kamnya-na-osnove-belogo-mramora-15-kg-91259289/?ysclid=lbkido5vm4556079015&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F Стоимостью - 240р/кг, | 81766.08 | 340.692 | 240
16 | 133/328 | Мозаика ITALON 3D Экспириенс Шик 0,283*0,283*278=22,26м2, 12,2м2/0,08м2=153 шт | Заменить на аналог, н/п Dh-Modern Bi Mosaic Hex стоимостью 1200р/шт без НДС | 517200 | 431 | 1200
17 | 143/337 | Подоконник | Стоимость не более 500р/м.п. | 35250 | 70.5 | 500
| 155 | Дверь из закалённого стекла в метал. профиле, выполнена на заказ, правое открывание | Стоимость не более 50000р./шт без НДС | 300000 | 6 | 50000
18 | 176/177 362/363 | Устройство металлических ограждений: без поручней | Ограждения оставить существующие | 0
19 | 194/380 | Потолок Куб Рейка 30/39 белый алюм (Отделка потолков на балконе) | Потолки балконов оштукатурить/зашпаклевать/покрасить | 0
20 | 106/138/ 304 | Клей для плитки Mapei Kerabond T-R | Сократить расход плиточного клея для стен с 12кг/м2 на 8кг/м2 | 130499.7216 | 3947.36 | 33.06
1 | 45о | Приточная установка Tion Бризер 4S Magic с модулем CO2 и базовой станцией MagicAir | Заменить на более дешёвый аналог, н/п: Tion Бризер O2 27916,67р/шт. без НДС.
|  | Стоимость по разделу по смете | Планируемая стоимость
1 | 2 | Водонагреватель накопительный - Ariston 3700676 Abse Velis LUX Wifi Inox PW 100, Вертикальный 100л | Заменить на модель: Ariston 3700710 ABS VLS PRO R 100, вертикальный 100 л. Стоимостью 16150р/шт без НДС или аналог
2 | 34/226 | фильтр Гейзер Тайфун 10SL 1/2" | Стоимость не более 6472р/шт без ндс
3 | 36/228 | Гейзер Престиж Смарт обратный осмос (бак 12 л) | Стоимость не более 6408р/шт без ндс https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/sistema-obratnogo-osmosa-geyzer-prestizh-smart-82460700/?ysclid=lbn1qb1nzu277564963#complements
4 | 82/273 | Трап Haiba 70 см HB91700, нержавеющая сталь, сатин Арт. TB025637 | Стоимость не более 4041,67р/шт без ндс https://san-irk.ru/dushevoj-lotok-haiba-hb91700-satin-hb91700
5 | 84/257 | Инсталляция для подвесного унитаза Инсталляция для подвесного унитаза BELBAGNO BB002-80 со смывным бачком | Стоимость не более 12466,67р/шт без ндс. https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/installyaciya-dlya-unitaza-belbagno-bb002-80-90561435/?ysclid=lbn3e0fl1o557269293
7 | 113 | Труба медная мягкая в бухтах Halcor D 15 (EN 12735), 15 м | Завышен метраж 1260м.п.. Фактически требуется (182,2м.п.*1,02)*6кв=1115м.п.
8 | 112 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | Если сокращаем материал(в строчке выше), то и кол-во работы сократится до 182,2м.п.*6=1093,2м.п.
9 | 303 | Труба медная мягкая в бухтах Halcor D 15 (EN 12735), 15 м | Завышен метраж 765м.п.. Фактически требуется (234,2м.п.*1,02)*3кв=716,7м.п.
10 | 302 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | Если сокращаем материал(в строчке выше), то и кол-во работы сократится до 234,2м.п.*3кв=702,6м.п.
11 | 135/325 | Лист рифленый АМг2 1.5х600х1200 мм, алюминий крашенный RAL 9011 матовый | В смете высокая стоимость, принять не более 3500 р/шт
12 | 164/346 | Система душевая HAIBA с изливом, тропическим душем и лейкой арт.НВ2402 Арт. TB022055 | Стоимость согласовать с Заказчиком

## ЭМ
| 9 О | п.48 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Моторный привод для управления автоматическим выключателем серии S203 S2C-CM2/3 | шт | 6 1 * 6 | 28329,88 33995,86/1,2 | 172019 |  |  | На сколько нужен
исключить | 26 О | п.38 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Контроллер Умного Дома EasyHomePLC5.1 | шт | 6 1 * 6 | 76666,67 92000/1,2 | 465520
исключить | 222 О | п.38 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Контроллер Умного Дома EasyHomePLC5.1 | шт. | 3 1 * 3 | 76666,67 92000/1,2 | 232760
исключить | 27 О | п.45 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Модуль расширения на 9 реле с коммутацией 250В ток 16А EasyHome Ext9 Relays | шт | 6 1 * 6 | 19166,67 23000/1,2 | 116380
исключить | 223 О | п.45 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Модуль расширения на 9 реле с коммутацией 250В ток 16А EasyHome Ext9 Relays | шт | 3 1 * 3 | 19166,67 23000/1,2 | 58190
| 28 О | п.44 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110 МУ110-24.32Р | шт | 6 1 * 6 | 22500 27000/1,2 | 136620
| 225 О | п.44 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110 МУ110-24.32Р | шт | 3 1 * 3 | 22500 27000/1,2 | 68310
| 29 О | п.43 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110 МВ110-24.16ДН | шт | 6 1 * 6 | 9666,67 11600/1,2 | 58696
| 226 О | п.43 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110 МВ110-24.16ДН | шт | 3 1 * 3 | 9666,67 11600/1,2 | 29348
исключить | 30 О | п.43 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Шлюз ModBus Server для кондиционеров Hitachi HI-AC-MBS-16 | шт | 6 1*6 | 333333,33 400000/1,2 | 2024000
исключить | 227 | п.43 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Шлюз ModBus Server для кондиционеров Hitachi HI-AC-MBS-16 | шт | 3 1*3 | 333333,33 400000/1,2 | 1049070 | 1049070
| 31 О | п.60 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Релейный модуль PLC-RSC-24 DC/21 | шт | 108 18 * 6 | 2056,25 2467,5/1,2 | 224740 |  | Не смог разобраться для чего нужен
| 228 О | п.60 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Релейный модуль PLC-RSC-24 DC/21 | шт | 57 19 * 3 | 2056,25 2467,5/1,2 | 118613
исключить | 60 О | п.1 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | 10.8" Планшет HUAWEI MatePad Pro 256 ГБ 3G, LTE серый +стилус 2560x1600, IPS, 8х2.86 ГГц, 8 ГБ, BT, GPS, 7250 мА*ч, Android 10.x 1690125 | шт | 12 2 * 6 | 54166,67 65000/1,2 | 657800
исключить | 61 О | п.15 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Беспроводное + сетевое зарядное устройство Prestigio Revolt PCS106A_SG PCS106A_SG | шт | 6 1 * 6 | 5833,33 7000/1,2 | 35420
исключить | 257 О | п.1 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | 10.8" Планшет HUAWEI MatePad Pro 256 ГБ 3G, LTE серый +стилус 2560x1600, IPS, 8х2.86 ГГц, 8 ГБ, BT, GPS, 7250 мА*ч, Android 10.x 1690125 | шт | 6 2 * 3 | 54166,67 65000/1,2 | 328900
исключить | 258 | п.15 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Беспроводное + сетевое зарядное устройство Prestigio Revolt PCS106A_SG PCS106A_SG | шт | 3 1 * 3 | 5833,33 7000/1,2 | 18359 | 18359
исключить | 264 | п.49 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Адаптер для подключения кондиционеров PSC-6RAD | шт | 12 4*3 | 22083,33 26500/1,2 | 278004 | 278004 | Описание на оф сайте:Адаптер HITACHI H-LINK PSC-6RAD предназначен для централизованного управления бытовыми кондиционерами. Все внутренние блоки могут быть объединены при помощи адаптера, через единую шину по протоколу связи, разработанному HITACHI. Благодаря этому устройству блоки бытовых систем совместимы с коммерческими и промышленными установками. Основные функции (включение/выключение, режим работы, установка температуры и т.д.) программируются при помощи системы управления H-Link.
| 264 | п.49 КП ООО "ЛУИС+Сибирь". Исх. №2022/07-9 от 28.07.2022 | Адаптер для подключения кондиционеров PSC-6RAD | шт | 12 4*3 | 22083,33 26500/1,2 | 278004 | 278004 | Будет ли функционировать данный прибор без системы умный дом не понятно
исключить | 104 | Учтен в п.130 в разделе Дизайн-проект | Электрокарнизы | шт | 30 | 37333,33 44800/1,2 | 1120000 | 1120000
| 299 | Учтен в п.130 в разделе Дизайн-проект | Электрокарнизы | шт | 18 | 37333,33 44800/1,2 | 672000 | 672000
Не совсем понятны работы под № 190-196, 374-380 - Ранее мне Ольга говорила что эти работы для пусконаладки
[7 empty] | 8142753 |  | Очень приблизительное сокращение, При полноценном отказе от системы умного дома, также уйдут лишние провода и скорее всего часть приборов необходимо будет заменить.