|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Начальник БЦ ТСЛ |
| ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кострицкий Д.С.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
|  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ППР подкрановых ПС.

1. Содержание технического задания: Выполнение работ по проведению планово-предупредительного ремонта, устранению дефектов, выявленных входе проведения очередного комплексного обследования, подкрановых путей подъемных сооружений, принадлежащих (на правах аренды) Братскому центру ТСЛ ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго», находящихся по адресу:

- г.Братск, Центральный жилой район, промзона БЛПК, территория ЦУ ТЭЦ-6;

2. Период выполнения работ: 2022 г.

3. Общие требования.

3.1 Целью работ является поддержание в работоспособном состоянии подкрановых путей и своевременное устранение выявленных дефектов, для обеспечения бесперебойной работы подъемных сооружений.

3.2 Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

3.3 Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

3.4 Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

3.5 Исполнитель обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

4. Состав ремонтных работ.

4.1 Перечень работ приведен в ведомости дефектов (Приложение №1).

**5. Гарантия.**

5.1 На все выполняемые работы предоставляется гарантия не меньше 24 месяцев.

**6. Техника безопасности при производстве работ.**

6.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других

действующих отраслевых нормативно-правовых актов (НПА):

* Охраны труда;
* Правил противопожарного режима в РФ, Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;
* Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности;
* Охране окружающей среды;
* за обеспечение в ходе выполнения работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Исполнителем субподрядными организациями (Субподрядчиками).

Начальник складского хозяйства

БЦ ТСЛ ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пашков В.А.