## Оборудование _подрядчик
Директор Усть-Илимской ГЭС
(филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»),
___________А.А. Карпачев
«____» ___________ 2026 г.
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки подрядчика
выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка оборудования
по объекту Усть-Илимской ГЭС: "Групповой регулятор активной и реактивной мощности (ГРАРМ). Инв. № УИГ_00471122. Модернизация ГРАРМ и Терминала АРЧМ Усть-Илимской ГЭС для реализации функций взаимодействия с СДПМ"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость, руб. | Примечание | 1.012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6.47
ЛСР 02-01-01 Строительно-монтажные работы
1 | Коммуникационный процессор SIMATIC NET CP 443-1 2 X 10/100 Мбит/с RJ 45 порт (S7-маршрутизация, IP-конфигур – DHCP/BLOCK, врем. синхр.) 6GK7443-1EX30-0XE0 | шт | 2
2 | ПЭИ ССВ-1Г ЛЖАР.468150.004 Сервер в исполнении для монтажа в 19-ти дюймовую стойку. Кварцевый опорный генератор. Монтажный комплект (для крепления в стойку). Шнуры питания (2 шт.). Руководство по эксплуатации. Электопитание 2х220 В. Свидетельство о поверке. 2 порта Ethernet 10/100: 2хNTP сервера. (Модуль MLANP) – 1 шт. Программа удаленного управления по сети Ethernet «Техническое обслуживание», электронная лицензия, Руководство пользователя. | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | Модуль расширения для сервера точного времени ССВ-1Г MLANP Основные технические характеристики: а) Приём запросов от клиентов и формирование пакета с точным текущим временем согласно протоколам PTP, NTP, SNTP; б) Протокол передачи: Ethernet, UDP. Поддерживаемые интерфейсы: Ethernet 10/100 | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | Блок антенный GPS/ГЛОНАСС в составе: - ГЛОНАСС/GPS антенна со встроенным усилителем; - Грозозащита; - Крепеж на стену/трубостойку, переходник N-N (кабельная вставка) для подключения грозозащиты к антенне. (Блок антенный GPS/ГЛОНАСС PCTEL) | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Антенный кабель (100м) с установленными разъемами N типа | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0
Программные продукты
6 | Библиотеки обмена по протоколу МЭК 60870-104: SiplusRic 6АG6003-3CF00-0AA0 | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0
7 | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition, 2 Node, 1 year, Base Premium Plus License, 2 лицензии KL4943RABF5 | компл | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера Кибэр Бэкап 16.5 расширенная PA16NL | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Сертификат на техническую поддержку ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (PA16NL-S) | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0
ИТОГО оборудование поставки подрядчика |  |  |  |  | 0
Справочно в базисных ценах 2001г. |  |  |  |  | 0
Начальник ОКС У-ИГЭС |  | А.В. Стасенко
А.В. Стасенко
Экономист 1 кат. ОКС У-ИГЭС |  | Н.И. Чебыкина