## ЛСР №02-01-01 СМР_ГРАРМ, АРЧМ с
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [7 empty] | "____" ________________ 2026 года
Модернизация ГРАРМ и Терминала АРЧМ Усть-Илимской ГЭС для реализации функций взаимодействия с СДПМ | [8 empty] | Модернизация ГРАРМ и Терминала АРЧМ Усть-Илимской ГЭС для реализации функций взаимодействия с СДПМ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на Строительно-монтажные работы, Групповой регулятор активной и реактивной мощности (ГРАРМ). Инв. № УИГ_00471122. Модернизация ГРАРМ и Терминала АРЧМ Усть-Илимской ГЭС для реализации функций взаимодействия с СДПМ | [9 empty] | на Строительно-монтажные работы, Групповой регулятор активной и реактивной мощности (ГРАРМ). Инв. № УИГ_00471122. Модернизация ГРАРМ и Терминала АРЧМ Усть-Илимской ГЭС для реализации функций взаимодействия с СДПМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | РД шифр Р02.2022.00.100, выполнена ООО «Ракурс инжиниринг», в 2024г. | [8 empty] | РД шифр Р02.2022.00.100, выполнена ООО «Ракурс инжиниринг», в 2024г.
| Сметная стоимость |  | 2922.922 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 194.755 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2728.167 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 64.937 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 66.28 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2026 | [8 empty] | 1 кв. 2026
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
[5 empty] | на ед. | всего
[7 empty] | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Демонтаж оборудования в ГРАРМ АРМ (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.1) | [12 empty] | Раздел 1. Демонтаж оборудования в ГРАРМ АРМ (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.1)
1 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг _Демонтаж SICLOCK TC400 |  | шт |  | 1 | 941.15 | 390.9 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг _Демонтаж SICLOCK TC400
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 382,45) |  |  |  |  | 348.03
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 382,45) |  |  |  |  | 175.93
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 914.86
2 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2_Демонтаж провода от контактов реле KL4 |  | 100 шт |  | 0.02 | 9466.18 | 77.82 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2_Демонтаж провода от контактов реле KL4
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  |  | Накладные расходы 98% ФОТ (от 76,68) |  |  |  |  | 75.15
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 76,68) |  |  |  |  | 39.11
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 192.08
3 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж антенны существующей |  | шт |  | 1 | 545.99 | 222 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж антенны существующей
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 218,76) |  |  |  |  | 199.07
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 218,76) |  |  |  |  | 100.63
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 521.7
Раздел 2. Демонтаж оборудования в Терминалае АРЧМ-1 (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.2) | [12 empty] | Раздел 2. Демонтаж оборудования в Терминалае АРЧМ-1 (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.2)
4 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж блока питания Phoenix QUINT 12 DC/3.5A |  | шт |  | 2 | 545.99 | 444 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж блока питания Phoenix QUINT 12 DC/3.5A
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 398.14
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 201.26
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1043.4
5 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг __Демонтаж контроллера и модулей контроллера |  | шт |  | 7 | 941.15 | 2736.27 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг __Демонтаж контроллера и модулей контроллера
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 677,16) |  |  |  |  | 2436.22
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 677,16) |  |  |  |  | 1231.49
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 6403.98
6 | ГЭСНм10-04-030-02 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле_Демонтаж промежуточного реле Omron G2R-2-SND-24DC_Демонтаж цоколя реле Omron P2RF-08-E |  | шт |  | 10 | 476.1 | 1956.75 | [5 empty] | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле_Демонтаж промежуточного реле Omron G2R-2-SND-24DC_Демонтаж цоколя реле Omron P2RF-08-E
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  |  | Накладные расходы 96% ФОТ (от 1 928,18) |  |  |  |  | 1851.05
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 1 928,18) |  |  |  |  | 1021.94
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 4829.74
7 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa AI-240_Демонтаж Time Visor_Демонтаж информационного терминала NS8-TS01-V2 |  | шт |  | 3 | 941.15 | 1172.69 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa AI-240_Демонтаж Time Visor_Демонтаж информационного терминала NS8-TS01-V2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 147,35) |  |  |  |  | 1044.09
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 147,35) |  |  |  |  | 527.78
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 2744.56
8 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa EDS-208A (для переустановки) |  | шт |  | 1 | 545.99 | 444 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa EDS-208A (для переустановки)
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 398.14
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 201.26
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1043.4
Раздел 3. Демонтаж оборудования в Терминалае АРЧМ-2 (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.2) | [12 empty] | Раздел 3. Демонтаж оборудования в Терминалае АРЧМ-2 (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.2)
9 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж блока питания Phoenix QUINT 12 DC/3.5A |  | шт |  | 2 | 545.99 | 444 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж блока питания Phoenix QUINT 12 DC/3.5A
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 398.14
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 201.26
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1043.4
10 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг __Демонтаж контроллера и модулей контроллера |  | шт |  | 7 | 941.15 | 2736.27 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг __Демонтаж контроллера и модулей контроллера
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 677,16) |  |  |  |  | 2436.22
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 677,16) |  |  |  |  | 1231.49
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 6403.98
11 | ГЭСНм10-04-030-02 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле_Демонтаж промежуточного реле Omron G2R-2-SND-24DC_Демонтаж цоколя реле Omron P2RF-08-E |  | шт |  | 10 | 476.1 | 1956.75 | [5 empty] | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле_Демонтаж промежуточного реле Omron G2R-2-SND-24DC_Демонтаж цоколя реле Omron P2RF-08-E
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  |  | Накладные расходы 96% ФОТ (от 1 928,18) |  |  |  |  | 1851.05
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 1 928,18) |  |  |  |  | 1021.94
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 4829.74
12 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa AI-240_Демонтаж информационного терминала NS8-TS01-V2 |  | шт |  | 2 | 941.15 | 781.8 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa AI-240_Демонтаж информационного терминала NS8-TS01-V2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 764,91) |  |  |  |  | 696.07
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 764,91) |  |  |  |  | 351.86
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1829.73
13 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa EDS-208A (для переустановки) |  | шт |  | 1 | 545.99 | 444 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Демонтаж Moxa EDS-208A (для переустановки)
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [12 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 398.14
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 437,52) |  |  |  |  | 201.26
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1043.4
Раздел 4. Монтаж оборудования в шкафы ГРАРМ-1, ГРАРМ-2 (Р02.2022.00.100.Э3.1) | [12 empty] | Раздел 4. Монтаж оборудования в шкафы ГРАРМ-1, ГРАРМ-2 (Р02.2022.00.100.Э3.1)
14 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Монтаж вновь устанавливаемых коммутационных модулей SIMATIC NET CP 443-1, 6GK7443-1EX30-0XE0 |  | шт |  | 2 | 545.99 | 1491.87 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Монтаж вновь устанавливаемых коммутационных модулей SIMATIC NET CP 443-1, 6GK7443-1EX30-0XE0
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 458,41) |  |  |  |  | 1327.15
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 458,41) |  |  |  |  | 670.87
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 3489.89
15 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7715221628_04.02.2026_01_1.1 | Коммуникационный процессор SIMATIC NET CP 443-1 2 X 10/100 Мбит/с RJ 45 порт (S7-маршрутизация, IP-конфигур – DHCP/BLOCK, врем. синхр.) 6GK7443-1EX30-0XE0 |  | шт |  | 2 | 172774.02 | 345548.04 | [5 empty] | Коммуникационный процессор SIMATIC NET CP 443-1 2 X 10/100 Мбит/с RJ 45 порт (S7-маршрутизация, IP-конфигур – DHCP/BLOCK, врем. синхр.) 6GK7443-1EX30-0XE0
Раздел 5. Монтаж оборудования в ГРАРМ АРМ (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.1) | [12 empty] | Раздел 5. Монтаж оборудования в ГРАРМ АРМ (Р02.2022.00.100.СА.2, Р02.2022.00.100.Э3.1)
16 | ГЭСНм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг_Монтаж сервера времени ССВ-1Г |  | шт |  | 2 | 1875.39 | 5165.79 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг_Монтаж сервера времени ССВ-1Г
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 5 072,13) |  |  |  |  | 4615.64
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 5 072,13) |  |  |  |  | 2333.18
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 12114.61
17 О | Протокол ТД от 18.02.2026 | ПЭИ ССВ-1Г ЛЖАР.468150.004 Сервер в исполнении для монтажа в 19-ти дюймовую стойку. Кварцевый опорный генератор. Монтажный комплект (для крепления в стойку). Шнуры питания (2 шт.). Руководство по эксплуатации. Электопитание 2х220 В. Свидетельство о поверке. 2 порта Ethernet 10/100: 2хNTP сервера. (Модуль MLANP) – 1 шт. Программа удаленного управления по сети Ethernet «Техническое обслуживание», электронная лицензия, Руководство пользователя. |  | шт |  | 2 | 482000 | 975568 | [5 empty] | ПЭИ ССВ-1Г ЛЖАР.468150.004 Сервер в исполнении для монтажа в 19-ти дюймовую стойку. Кварцевый опорный генератор. Монтажный комплект (для крепления в стойку). Шнуры питания (2 шт.). Руководство по эксплуатации. Электопитание 2х220 В. Свидетельство о поверке. 2 порта Ethernet 10/100: 2хNTP сервера. (Модуль MLANP) – 1 шт. Программа удаленного управления по сети Ethernet «Техническое обслуживание», электронная лицензия, Руководство пользователя.
| 648/пр_2022_п.54_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [12 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
18 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)_Монтаж базового модуля реле PLC-BSC =24В на дин-рейку |  | 100 шт |  | 0.01 | 5749.07 | 78.63 | [5 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)_Монтаж базового модуля реле PLC-BSC =24В на дин-рейку
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 77,13) |  |  |  |  | 70.19
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 77,13) |  |  |  |  | 35.48
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 184.3
19 | ТЦ_62.1.04.07_77_7729108750_04.02.2026_02_6.2 | Реле промежуточное: - базовый модуль – 1 шт. PLC-BSC =24В 2966016 |  | шт |  | 1 | 668.85 | 682.63 | [5 empty] | Реле промежуточное: - базовый модуль – 1 шт. PLC-BSC =24В 2966016
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06%
20 | ГЭСНм10-04-030-02 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле_Монтаж релейного блока REL-MR-24DC/21 |  | шт |  | 1 | 476.1 | 652.25 | [5 empty] | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле_Монтаж релейного блока REL-MR-24DC/21
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  |  | Накладные расходы 96% ФОТ (от 642,73) |  |  |  |  | 617.02
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 642,73) |  |  |  |  | 340.65
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1609.92
21 | ТЦ_62.1.04.07_64_6454132312_04.02.2026_02_7.2 | Реле промежуточное: релейный блок – 1 шт. REL-MR-24DC/21 2961105 |  | шт |  | 1 | 639.09 | 652.26 | [5 empty] | Реле промежуточное: релейный блок – 1 шт. REL-MR-24DC/21 2961105
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06%
22 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха_Монтаж клеммы проходной 4 кв. мм 4-х проводная, DS2.5-QU_Монтаж сегмента концевого, D-DS2.5-QU |  | 100 шт |  | 0.02 | 43282.31 | 1182.13 | [5 empty] | Зажим наборный без кожуха_Монтаж клеммы проходной 4 кв. мм 4-х проводная, DS2.5-QU_Монтаж сегмента концевого, D-DS2.5-QU
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 128,39) |  |  |  |  | 1105.82
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 128,39) |  |  |  |  | 575.48
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 2863.43
23 | ФСБЦ-20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  | 100 шт |  | -0.0204 | 1102.71 | -22.81 | [5 empty] | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
24 | ТЦ_20.1.02.04_77_7720291250_05.02.2026_02_11.3 | Клемма проходная 4 кв. мм 4-х проводная DS2.5-QU Арт.11040000032 |  | шт |  | 2 | 66.5 | 135.74 | [5 empty] | Клемма проходная 4 кв. мм 4-х проводная DS2.5-QU Арт.11040000032
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06%
25 | ТЦ_62.1.04.07_77_5027214400_05.02.2026_02_12.3 | Сегмент концевой, D-DS2.5-QU |  | шт |  | 1 | 20.75 | 21.18 | [5 empty] | Сегмент концевой, D-DS2.5-QU
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06%
26 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных_Монтаж внутри шкафа проводом ПуГВ 1х1,5 мм2 |  | 100 м |  | 0.3 | 10852.52 | 4448.96 | [5 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных_Монтаж внутри шкафа проводом ПуГВ 1х1,5 мм2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 4 352,00) |  |  |  |  | 3960.32
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4 352,00) |  |  |  |  | 2001.92
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 10411.2
27 | ФСБЦ-21.2.03.05-0064 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  | 1000 м |  | 0.031 | 17136.63 | 538.57 | [5 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
28 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2_Переподключение контактов реле KL4 к вновь установленному серверу времени А1.1 |  | 100 шт |  | 0.02 | 9466.18 | 259.38 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2_Переподключение контактов реле KL4 к вновь установленному серверу времени А1.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  |  | Накладные расходы 98% ФОТ (от 255,59) |  |  |  |  | 250.48
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 255,59) |  |  |  |  | 130.35
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 640.21
29 | ТЦ_62.1.04.07_77_7722825109_17.06.2026_01_13.1 | Маркировка MF 10/5 MC NE WS 1677160000 |  | шт |  | 2 | 12.83 | 26.01 | [5 empty] | Маркировка MF 10/5 MC NE WS 1677160000
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
30 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг__Монтаж модулей расширения |  | шт |  | 4 | 941.15 | 5211.96 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг__Монтаж модулей расширения
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 5 099,37) |  |  |  |  | 4640.43
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 5 099,37) |  |  |  |  | 2345.71
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 12198.1
31 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7725411434_05.02.2026_01_2.1 В комплекте с ПЭИ ССВ-1Г ЛЖАР.468150.004 | Модуль расширения для сервера точного времени ССВ-1Г MLANP Основные технические характеристики: а) Приём запросов от клиентов и формирование пакета с точным текущим временем согласно протоколам PTP, NTP, SNTP; б) Протокол передачи: Ethernet, UDP. Поддерживаемые интерфейсы: Ethernet 10/100 |  | шт |  | 4 | 102151.28 | 408605.12 | [5 empty] | Модуль расширения для сервера точного времени ССВ-1Г MLANP Основные технические характеристики: а) Приём запросов от клиентов и формирование пакета с точным текущим временем согласно протоколам PTP, NTP, SNTP; б) Протокол передачи: Ethernet, UDP. Поддерживаемые интерфейсы: Ethernet 10/100
Монтаж антенны | [15 empty] | Монтаж антенны
32 | ГЭСНм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя_Установка кронштейна блока антенного GPS/ГЛОНАСС PCTEL на стену |  | шт |  | 2 | 385.96 | 1036.33 | [5 empty] | Конструкция для установки извещателя_Установка кронштейна блока антенного GPS/ГЛОНАСС PCTEL на стену
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 953,16) |  |  |  |  | 867.38
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 953,16) |  |  |  |  | 438.45
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 2342.16
33 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг _Монтаж блока антенного GPS/ГЛОНАСС PCTEL на кронштейн |  | шт |  | 2 | 545.99 | 1491.87 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг _Монтаж блока антенного GPS/ГЛОНАСС PCTEL на кронштейн
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 458,41) |  |  |  |  | 1327.15
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 458,41) |  |  |  |  | 670.87
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 3489.89
34 О | ТЦ_61.1.01.00_77_7725411434_05.02.2026_01_4.1 В комплекте с ПЭИ ССВ-1Г ЛЖАР.468150.004 | Блок антенный GPS/ГЛОНАСС в составе: - ГЛОНАСС/GPS антенна со встроенным усилителем; - Грозозащита; - Крепеж на стену/трубостойку, переходник N-N (кабельная вставка) для подключения грозозащиты к антенне. (Блок антенный GPS/ГЛОНАСС PCTEL) |  | шт |  | 2 | 37837.67 | 75675.34 | [5 empty] | Блок антенный GPS/ГЛОНАСС в составе: - ГЛОНАСС/GPS антенна со встроенным усилителем; - Грозозащита; - Крепеж на стену/трубостойку, переходник N-N (кабельная вставка) для подключения грозозащиты к антенне. (Блок антенный GPS/ГЛОНАСС PCTEL)
35 | ГЭСНм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2_Монтаж кабеля блока антенного GPS/ГЛОНАСС в существующем кабельном лотке (кабель в комплекте с оборудованием 2 шт х 100 метров с установленными разъемами) |  | 100 м |  | 2 | 1158.11 | 3156.41 | [5 empty] | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2_Монтаж кабеля блока антенного GPS/ГЛОНАСС в существующем кабельном лотке (кабель в комплекте с оборудованием 2 шт х 100 метров с установленными разъемами)
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 806,04) |  |  |  |  | 2749.92
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 806,04) |  |  |  |  | 1431.08
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 7337.41
36 О | ТЦ_21.1.03.00_77_7725411434_05.02.2026_02_5.1 В комплекте с ПЭИ ССВ-1Г ЛЖАР.468150.004 | Антенный кабель (100м) с установленными разъемами N типа |  | шт |  | 2 | 57955.22 | 115910.44 | [5 empty] | Антенный кабель (100м) с установленными разъемами N типа
37 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт._Подключение кабеля антенного блока GPS/ГЛОНАСС |  | шт |  | 4 | 216.93 | 1188.79 | [5 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт._Подключение кабеля антенного блока GPS/ГЛОНАСС
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 171,44) |  |  |  |  | 1066.01
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 171,44) |  |  |  |  | 538.86
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 2793.66
Раздел 6. Монтаж оборудования в Терминалы АРЧМ-1 (Р02.2022.00.100.СА.1) | [12 empty] | Раздел 6. Монтаж оборудования в Терминалы АРЧМ-1 (Р02.2022.00.100.СА.1)
38 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Монтаж межсетевого экрана UserGate NGFW D200 |  | шт |  | 1 | 941.15 | 1302.99 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Монтаж межсетевого экрана UserGate NGFW D200
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 274,85) |  |  |  |  | 1160.11
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 274,85) |  |  |  |  | 586.43
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 3049.53
39 О | ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА | Программно-аппаратный комплекс UserGate NGFW D200 UG-NGFW-HW-D200 |  | шт |  | 1 | [7 empty] | Программно-аппаратный комплекс UserGate NGFW D200 UG-NGFW-HW-D200
40 О | ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate NGFW D200 UG-NGFW-BL-D200 |  | шт |  | 1 | [7 empty] | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate NGFW D200 UG-NGFW-BL-D200
41 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг _Перемонтаж существующего оборудования Моха EDS-208А |  | шт |  | 1 | 545.99 | 745.92 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг _Перемонтаж существующего оборудования Моха EDS-208А
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 729,20) |  |  |  |  | 663.57
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 729,20) |  |  |  |  | 335.43
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1744.92
Раздел 7. Монтаж оборудования в терминалы АРЧМ-2 | [12 empty] | Раздел 7. Монтаж оборудования в терминалы АРЧМ-2
42 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Монтаж межсетевого экрана UserGate NGFW D200 |  | шт |  | 1 | 941.15 | 1302.99 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг_Монтаж межсетевого экрана UserGate NGFW D200
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 274,85) |  |  |  |  | 1160.11
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 274,85) |  |  |  |  | 586.43
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 3049.53
43 О | ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА | Программно-аппаратный комплекс UserGate NGFW D200 UG-NGFW-HW-D200 |  | шт |  | 1 | [7 empty] | Программно-аппаратный комплекс UserGate NGFW D200 UG-NGFW-HW-D200
44 О | ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate NGFW D200 UG-NGFW-BL-D200 |  | шт |  | 1 | [7 empty] | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate NGFW D200 UG-NGFW-BL-D200
45 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Перемонтаж существующего оборудования Моха EDS-208А |  | шт |  | 1 | 545.99 | 745.92 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг_Перемонтаж существующего оборудования Моха EDS-208А
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 729,20) |  |  |  |  | 663.57
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 729,20) |  |  |  |  | 335.43
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 1744.92
Раздел 8. Программные продукты | [12 empty] | Раздел 8. Программные продукты
46 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7703392121_26.05.2026_01_8.3 | Библиотеки обмена по протоколу МЭК 60870-104: SiplusRic 6АG6003-3CF00-0AA0 |  | шт |  | 2 | 188898.74 | 377797.48 | [5 empty] | Библиотеки обмена по протоколу МЭК 60870-104: SiplusRic 6АG6003-3CF00-0AA0
47 О | ТЦ_61.3.05.00_78_7804376768_27.05.2026_02_18.1 | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition, 2 Node, 1 year, Base Premium Plus License, 2 лицензии KL4943RABF5 |  | комплект |  | 1 | 265000 | 265000 | [5 empty] | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition, 2 Node, 1 year, Base Premium Plus License, 2 лицензии KL4943RABF5
48 О | ТЦ_61.3.05.00_77_7736227885_21.04.2025_02_9.1 | Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера Кибэр Бэкап 16.5 расширенная PA16NL |  | шт |  | 1 | 158618 | 158618 | [5 empty] | Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера Кибэр Бэкап 16.5 расширенная PA16NL
49 О | ТЦ_61.3.05.00_77_5012080708_21.04.2025_02_10.1 | Сертификат на техническую поддержку ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (PA16NL-S) |  | шт |  | 1 | 5444.26 | 5444.26 | [5 empty] | Сертификат на техническую поддержку ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (PA16NL-S)
Раздел 9. Монтаж кабельных линий | [12 empty] | Раздел 9. Монтаж кабельных линий
50 | ГЭСНм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2_Прокладка кабеля SUPRLAN в существующем кабельном лотке |  | 100 м |  | 7.14 | 1158.11 | 11268.36 | [5 empty] | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2_Прокладка кабеля SUPRLAN в существующем кабельном лотке
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 2 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=1,38%; МАТ=1,38%
|  |  | Накладные расходы 98% ФОТ (от 10 017,59) |  |  |  |  | 9817.24
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 017,59) |  |  |  |  | 5108.97
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 26194.57
51 | ТЦ_21.1.04.01_78_7842224734_05.02.2026_01_14.1 | Кабель информационный для передачи данных, компьютерный SUPRLAN Premium FTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu LSZH нг(А)-HF Indoor, материал изоляции токопроводящей жилы – полиэтилен высокой плотности (HDPE), количество пар – 4, общий экран – FTP, материал общего экрана – полиэфирная алюминиевая фольга со 100 % площадью покрытия SUPRLAN Premium FTP at.5e 4x2x0,51 Cu LSZH нг(А)-HF Indoor 01-1032 |  | м |  | 728.28 | 45.18 | 33581.51 | [5 empty] | Кабель информационный для передачи данных, компьютерный SUPRLAN Premium FTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu LSZH нг(А)-HF Indoor, материал изоляции токопроводящей жилы – полиэтилен высокой плотности (HDPE), количество пар – 4, общий экран – FTP, материал общего экрана – полиэфирная алюминиевая фольга со 100 % площадью покрытия SUPRLAN Premium FTP at.5e 4x2x0,51 Cu LSZH нг(А)-HF Indoor 01-1032
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06%
52 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт._прим.Установка и включение наконечников RJ-45 |  | шт |  | 44 | 216.93 | 13076.73 | [5 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт._прим.Установка и включение наконечников RJ-45
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [12 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 12 885,83) |  |  |  |  | 11726.11
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 12 885,83) |  |  |  |  | 5927.48
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  | 30730.32
53 | ТЦ_20.4.03.00_77_7722753969_27.01.2026_02_15.1 | Коннектор RJ-45 арт.15933281 |  | шт. |  | 44 | 6.85 | 307.61 | [5 empty] | Коннектор RJ-45 арт.15933281
|  | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06% | [12 empty] | Средний индекс-дефлятор от уровня цен 1 кв 2026г. к 4 кв 2026 г. ЭМ=2,06%; МАТ=2,06%
Итоги по смете: | [16 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) | [7 empty] | 103537.23 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [17 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих | [7 empty] | 64448.6 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин | [7 empty] | 517.16 | [9 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) | [7 empty] | 488.63 | [9 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы | [7 empty] | 38082.84 | [9 empty] | Материалы
Монтажные работы | [7 empty] | 194755.24 | [9 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [17 empty] | в том числе:
оплата труда | [7 empty] | 64448.6 | [9 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 517.16 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) | [7 empty] | 488.63 | [9 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы | [7 empty] | 38082.84 | [9 empty] | материалы
накладные расходы | [7 empty] | 60317.73 | [9 empty] | накладные расходы
сметная прибыль | [7 empty] | 30900.28 | [9 empty] | сметная прибыль
Оборудование | [7 empty] | 2728166.68 | [9 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) | [7 empty] | 64937.23 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) | [7 empty] | 60317.73 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) | [7 empty] | 30900.28 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 2922921.92 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [17 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [7 empty] | 35406.94 | [9 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Оборудование, отсутствующее в ФРСН | [7 empty] | 1752598.68 | [9 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [5 empty] | 66,27528 | [13 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [5 empty] | 0,44118 | [13 empty] | Затраты труда машинистов
Составил: Экономист 1 кат. ____________________________ Н.И. Чебыкина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]