## Ведомость объемов работ 6 граф
Утверждаю:
Заместитель директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"
_______________ Р.В. Чупров
" _____ " ________________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14
Ремонт помещений душевых, гардеробных ЭМЦ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Помещение душевой (малая)
Демонтажные работы
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.016 | ГЭСН46-04-012-03
2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 м2 | 0.007 | ГЭСН46-02-009-02
3 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолок | м2 | 12.8 | ГЭСНр62-47-1
4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.042 | ГЭСНр57-2-3
5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.272 | ГЭСНр63-7-5
6 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - стены | м2 | 2.5 | ГЭСНр62-47-1
7 | Разборка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 0.042 | ГЭСН11-01-005-01
Строительные работы
8 | Обработка антигрибковым составом - откосов | 100 м2 | 0.007 | ГЭСНр62-42-1
9 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 0.14 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
10 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.007 | ГЭСН15-02-031-01
11 | Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная ( Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.) | кг | 11.9 | ИСЦ 2-21/325 | Подрядчик
12 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (со шпаклеванием) | 100 м2 | 0.007 | ГЭСН15-04-007-01
13 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.07 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
14 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.00021 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
14 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - шпатлевание стыков | 100 м2 | 0.0228 | ГЭСН15-04-027-06
15 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.022 | ФЕР07-05-039-15
16 | Обработка антигрибковым составом - потолок | 100 м2 | 0.128 | ГЭСНр62-42-1
17 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 2.56 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.128 | ГЭСН15-04-007-04
19 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.004224 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
20 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1.28 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
21 | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 | 100 мест | 0.05 | ГЭСНр57-10-1
22 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | 100 шт | 0.03 | ГЭСНр65-6-1
23 | Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм | шт | 3 | ФССЦ-18.2.06.10-0011 | Подрядчик
24 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 0.042 | ГЭСН11-01-005-01
25 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.042 | ГЭСН11-01-047-01
26 | Грунт "Бетон-контакт" с индикатором Профи Капитель (расход на 1 слой 200-300 г/м2) | кг | 1.05 | ИСЦ 2-21/354 | Подрядчик
27 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.03 | ГЭСНр61-2-7
28 | Обработка антигрибковым составом - стены | 100 м2 | 0.297 | ГЭСНр62-42-1
29 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 5.94 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
30 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.272 | ГЭСН15-01-019-01
31 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.025 | ГЭСН15-04-007-03
32 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.00075 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
33 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.25 | ФССЦ-14.3.01.02-0103
34 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 0.03 | ГЭСНр65-5-6
35 | Смеситель для душа со стационарным стояком двухручковый | к-т | 3 | ИСЦ 2-21/3817 | Подрядчик
36 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.14 | ГЭСНр65-9-6
37 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 14 | ФССЦ-18.2.07.01-0009 | Подрядчик
38 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 100 м | 0.08 | ГЭСНр65-9-1
39 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 8 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 | Подрядчик
Раздел 2. Помещение душевой (большая)
Демонтажные работы
40 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0176 | ГЭСН46-04-012-03
41 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 м2 | 0.008 | ГЭСН46-02-009-02
42 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолок | м2 | 33.6 | ГЭСНр62-47-1
43 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - стены | м2 | 13.3 | ГЭСНр62-47-1
44 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.18 | ГЭСНр57-2-3
45 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.541 | ГЭСНр63-7-5
46 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - короб системы вентиляции | м2 | 13 | ГЭСНр62-47-1
47 | Разборка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 0.18 | ГЭСН11-01-005-01
48 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (коллектор с коленом) | 100 м | 0.0124 | ГЭСНр65-2-1
Строительные работы
49 | Обработка антигрибковым составом | 100 м2 | 0.008 | ГЭСНр62-42-1
50 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 0.16 | ИСЦ 2-21/2518
51 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.008 | ГЭСН15-02-031-01
52 | Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная ( Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.) | кг | 13.6 | ИСЦ 2-21/325 | Подрядчик
53 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (со шпаклеванием) | 100 м2 | 0.008 | ГЭСН15-04-007-01
54 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.08 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
55 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.00024 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
53 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - шпатлевание стыков | 100 м2 | 0.006 | ГЭСН15-04-027-06
56 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.031 | ФЕР07-05-039-15
57 | Обработка антигрибковым составом - потолок | 100 м2 | 0.336 | ГЭСНр62-42-1
58 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 6.72 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
59 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.336 | ГЭСН15-04-007-04
60 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.011088 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
61 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 3.36 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
62 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.066 | ГЭСНр61-2-7
63 | Обработка антигрибковым составом - стены | 100 м2 | 0.6604 | ГЭСНр62-42-1
64 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 13.208 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
65 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.1124 | ГЭСН15-04-007-03
66 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.003372 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
67 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1.124 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
68 | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 | 100 мест | 0.1 | ГЭСНр57-10-1
69 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | 100 шт | 0.11 | ГЭСНр65-6-1
70 | Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм | шт | 11 | ФССЦ-18.2.06.10-0011 | Подрядчик
71 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 0.18 | ГЭСН11-01-005-01
72 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.18 | ГЭСН11-01-047-01
73 | Грунт "Бетон-контакт" с индикатором Профи Капитель (расход на 1 слой 200-300 г/м2) | кг | 4.5 | ИСЦ 2-21/354 | Подрядчик
74 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.548 | ГЭСН15-01-019-01
75 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 0.11 | ГЭСНр65-5-6
76 | Смеситель для душа со стационарным стояком двухручковый | к-т | 11 | ИСЦ 2-21/3817 | Подрядчик
77 | Смена: раковин | 100 шт | 0.03 | ГЭСНр65-6-19
78 | Раковина стальная эмалированная без арматуры | шт | 3 | ФССЦ-18.2.02.08-0011 | Подрядчик
79 | Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников | компл | 3 | ФССЦ-18.2.06.09-0005 | Подрядчик
80 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт | 0.03 | ГЭСНр65-5-7
81 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл | 3 | ФССЦ-18.1.10.10-0046 | Подрядчик
82 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм | 10 шт | 0.6 | ФССЦ-18.2.06.08-0015 | Подрядчик
83 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.0124 | ГЭСН16-04-004-01 | Подрядчик
84 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 3 | ФССЦ-24.3.05.15-0195 | Подрядчик
85 | Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 1 | ФССЦ-24.3.05.08-0101 | Подрядчик
86 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.33 | ГЭСНр65-9-6 | Подрядчик
87 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 33 | ФССЦ-18.2.07.01-0009 | Подрядчик
88 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 50 мм, тип в/н | шт | 2 | ФССЦ-18.1.09.06-1058 | Подрядчик
89 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 100 м | 0.44 | ГЭСНр65-9-1
90 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 44 | ФССЦ-18.2.07.01-0004
91 | Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, со сгоном | шт | 2 | ФССЦ-18.1.09.06-1018 | Подрядчик
Раздел 3. Помещения хранения спец.одежды
Демонтажные работы
92 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 4.032 | ГЭСНр55-5-1
93 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолок | м2 | 54.4 | ГЭСНр62-47-1
94 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - стены | м2 | 60 | ГЭСНр62-47-1
95 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.036 | ГЭСН46-04-012-03
96 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 м2 | 0.019 | ГЭСН46-02-009-02
97 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.355 | ГЭСНр57-2-3
98 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.249 | ГЭСНр63-7-5
95 | Разборка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 0.355 | ГЭСН11-01-005-01
Строительные работы
99 | Обработка антигрибковым составом - потолок | 100 м2 | 0.544 | ГЭСНр62-42-1
100 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 10.88 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
101 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.047 | ФЕР07-05-039-15
102 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.544 | ГЭСН15-04-007-04
103 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.017952 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
104 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 5.44 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
102 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - шпатлевание стыков | 100 м2 | 0.02 | ГЭСН15-04-027-06
105 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.086 | ГЭСНр61-2-7
106 | Обработка антигрибковым составом - стены | 100 м2 | 0.857 | ГЭСНр62-42-1
107 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 5.94 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
108 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.531 | ГЭСН15-04-007-03
109 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.01593 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
110 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 5.31 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
111 | Обработка антигрибковым составом - откосы | 100 м2 | 0.019 | ГЭСНр62-42-1
112 | Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2) | л | 0.38 | ИСЦ 2-21/2518 | Подрядчик
113 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.019 | ГЭСН15-02-031-01
114 | Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная ( Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.) | кг | 32.3 | ИСЦ 2-21/325 | Подрядчик
115 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (со шпаклеванием) | 100 м2 | 0.019 | ГЭСН15-04-007-01
116 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.19 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 | Подрядчик
117 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.00057 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Подрядчик
118 | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 | 100 мест | 0.1 | ГЭСНр57-10-1
113 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | 100 шт | 0.03 | ГЭСНр65-6-1
114 | Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм | шт | 3 | ФССЦ-18.2.06.10-0011 | Подрядчик
113 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 | 0.355 | ГЭСН11-01-005-01
119 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.355 | ГЭСН11-01-047-01
120 | Грунт "Бетон-контакт" с индикатором Профи Капитель (расход на 1 слой 200-300 г/м2) | кг | 8.875 | ИСЦ 2-21/354 | Подрядчик
121 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.326 | ГЭСН15-01-019-01
Раздел 4. Уборка и вывоз мусора
122 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 16 | ГЭСНр69-15-1
123 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 16 | ФССЦпг-01-01-01-041
124 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 16 | ФССЦпг-03-21-01-004
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)