|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» _________________ Ю.В. Дворянский «_____» ___________ 2022г. М.П. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

по строительству рыбоводного хозяйства в Иркутской области и Красноярском крае

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

- Вид строительства.

2.1. Новое строительство.

- Район и площадка строительства.

  - Иркутская область, Братский район, г. Братск. Красноярский край, г. Дивногорск.

- Объем проектной и рабочей документации

  - Объем разрабатываемой проектной документации должен соответствовать ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. В составе проектной документации выполнить разделы в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в объёме, необходимом для осуществления строительства:

  - -Технико-экономическое обоснование инвестиций (ТЭО)

- Раздел 1. «Пояснительная записка»;

- Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»

- Раздел 3. «Архитектурные решения»;

- Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»;

-Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

- Раздел 6. «Проект организации строительства» (ПОС). Обязательно прописать коэффициенты на условия производства работ (стеснённость, вредность и др.) в полном соответствии с действующей нормативно-методической документацией, при отдалённости объекта от бетонных заводов предусмотреть организацию растворного узла на объекте строительства и учесть транспортные схемы доставки ТМЦ на объект строительства.;

- Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (выполняется при необходимости сноса или демонтажа объекта, или части объекта капитального строительства)»;

- Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (оформляется в полном объеме с необходимыми исходно-разрешительными документами);

- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами (при необходимости):

- Раздел 10.1. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания от планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». Согласование деятельности с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 и приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238.

Состав проектной документации может быть дополнен по предложению Исполнителя.

  - В составе проектной документации должны быть разработаны:

- технические требования (опросные листы) на применяемое оборудование.

- ведомость оборудования и материалов;

- ведомость объемов работ (в ведомостях объемов работ прописать условия производства работ в соответствии с действующей нормативно-методической документацией по видам и месту их проведения (попозиционно), с привязкой к условиям действующего предприятия);

- проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel.

  - На основе принятых в проектной документации технических и иных решений, а также после положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, разработать рабочую документацию в соответствии с действующими нормами, правилами и регламентами, с учетом особенностей объекта, в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые документы и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020

В рабочей документации сформировать ведомости объемов работ. В ведомостях объёмов работ прописать условия производства работ в соответствии с действующей нормативно-методической документацией по видам и месту их проведения (попозиционно), с привязкой к условиям действующего предприятия.

Разработка рабочей документации как минимум по следующим разделам (окончательный состав РД определяется по результатам разработки стадии П):

  - Генплан (ГП)

  - Автомобильные дороги (АД)

  - Архитектурные решения (АР)

  - Гидротехнические решения (ГР)

  - Электроснабжение (ЭС)

  - Наружное электроосвещение (ЭН)

  - Силовое электрооборудование (ЭМ)

  - Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО)

  - Наружные сети водоснабжения (НВ)

  - Наружные сети канализации(НК)

  - Внутренние системы водоснабжения и канализации (ВК)

  - Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ)

  - Комплексная автоматизация (АК)

  - Пожаротушение (ПТ)

  - Пожарная сигнализация (ПС)

  - Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)

  - Охранная и охранно-пожарная сигнализация (ОС)

  - Видеонаблюдение (ВН)

  - Система контроля и учёта доступа (СКУД)

  - Технологические решения (ТХ)

  - Инженерно-техническая укрепленность

В составе рабочей документации разработать «Сметную документацию» (выполняется в полном объеме (ССР, ОС, ЛС на все виды работ и затрат) с учетом «Требований к сметной документации в составе ПИР» от 02.12.2020 ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»).

  - Комплектность и вид проектной и рабочей документации должны соответствовать:

- Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Водному кодексу Российской Федерации;

- Земельному кодексу Российской Федерации;

- Лесному кодексу Российской Федерации;

- Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральному закону от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральному закону от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

- постановлению Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;

- постановлению Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;

- постановлению Правительства РФ от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (вместе с «Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», «Правилами проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения»);

- приказу Минсельхоза России от 18.11.2014 № 452 «Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)»;

- приказу Минсельхоза России от 15.06.2015 № 247 «Об утверждении справочника в области аквакультуры (рыбоводства)»;

- приказу Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской Федерации»;

- приказу Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;

- приказу Минсельхоза России от 25.06.2020 № 345 «Об утверждении особенностей водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства) и порядка определения особенностей создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей аквакультуры (рыбоводства)»;

- приказу Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- приказу Минсельхоза России от 23.12.2020 № 782 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации»;

- приказу Минприроды России от 02.07.2020 № 408 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»;

- Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 № 27 «Об утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)»;

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением № 1);

- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;

- СП 56.13330.2021 «Производственные здания»;

-ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;

- ГОСТ Р 21.101-2020СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 53607-2009 «Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. Определение относительных координат по измерениям псевдодальностей. Основные положения»;

- ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям».

- приказу Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;

-  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Издания 6 и 7;

- Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения о очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (НИИ ВОДГЕО, Москва 2015).

Указанный перечень НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на момент разработки документации.

  - Рабочая документация разрабатывается на весь период строительства на основе утвержденных в проектной документации, технических и технологических решений в соответствии с действующими нормами, правилами и регламентами.

- Основные данные и требования к проектным решениям.

  - Работа проводится в 8 этапов:

    - Этап 1 разработка ТЭО. Определение возможных площадок строительства, подходящих по природно-климатическим условиям для прудового рыбоводства и инкубационного цеха, рыбоводного завода индустриальной аквакультуры.

Выбор, правовая и технико-экономическая оценка (наличие обременений, ограничений на земельных участках, транспортная доступность, состояние дорог, подъездных путей, наличие электроэнергии (в случае отсутствия электроснабжения - наличие технической возможности подключения к электрическим сетям близлежащей сетевой организации) земельных участков, подходящих для размещения рыбоводного хозяйства, ресурсов для ведения строительных работ.

Обоснование наиболее экономически эффективного и наименее рискованного варианта организации рыбоводного хозяйства в районе г. Братска и Братского района Иркутской области: инкубационный цех с прудовым хозяйством или рыбоводный завод индустриальной аквакультуры. Параметры рыбоводного завода указаны в приложении 1 к настоящему ТЗ.

Анализ рынка кормов для индустриального и прудового рыбоводства, оценка рисков и прогнозирование возможностей рынка по удовлетворению потребностей в кормах.

Итогом работы по Этапу 1 является согласованный с Заказчиком отчет по предпроектному обоснованию варианта строительства рыбоводного хозяйства с оценкой проектных рисков и предложениями по их нивелированию.

    - Этап 2. Разработка и согласование с Заказчиком общих технических решений под выбранный в Этапе 1 вариант с корректировкой ТЗ под выбранный вариант проектирования:

- рыбоводно-биологическое обоснование;

- расчет потребности в кормах, оборудовании;

- механизация технологических процессов;

- гидротехническая часть (для прудового хозяйства).

    - Этап 3. Разработка и согласование с Подрядчиком программ выполнения инженерных изысканий в соответствии с выбранным вариантом рыбоводного хозяйства.

    - Этап 4. Выполнение и оформление технических отчётов по результатам изысканий (объем и необходимость отдельных видов изысканий уточняется на Этапе 3):

Инженерно-геодезических в соответствии с СП 317.1325800.2017;

Инженерно-геологических в соответствии с СП 47.13330.2016 и с СП 446.1325800.2019;

Инженерно-гидрометеорологических в соответствии с СП 482.1325800.2020;

Инженерно-экологических в соответствии с СП 502.1325800.2021;

Сбор исходно-разрешительной документации: градостроительный план земельного участка, технические условия на подключение к инфраструктуре и т.д.).

    - Этап 5. Оценка воздействия на окружающую среду и проведение общественных обсуждений в соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 №  999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»; оценка воздействия на водные биоресурсы (ВБР) и согласование деятельности с территориальным управлением Росрыболовства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 и приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238 в случае наличия воздействия на ВБР.

Итогом работы по Этапу 5 является заключение о согласовании деятельности, выданное Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства.

    - Этап 6. Разработка проектно-сметной документации строительства рыбоводного хозяйства в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию (включая, при необходимости, выполнение демонтажных работ существующих сооружений)», иными применимыми нормативно-техническими документами в области проектирования и строительства. Прохождение экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

    - Этап 7: Подготовка опросных листов для подбора основного технологического оборудования под требования проектной документации. Получение конструкторской документации от изготовителей оборудования, согласованных Заказчиком по итогам проведенного им анализа рынка. Рассмотрение и согласование конструкторской документации, проверка соответствия конструкторской документации проектным решениям.

    - Этап 8 Разработка рабочей документации по строительству рыбоводного хозяйства.

  - Обязательные требования к проекту рыбоводного хозяйства:

    - Проектная мощность должна обеспечивать возможность полного выполнения требований по выпуску молоди следующих видов рыб: пелядь (Coregonus peled), сибирский осетр (Acipenser baerii), в рамках компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов с выпуском всей молоди в водные объекты Байкальского и Западно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов.

    - В проекте допускается разделение инкубационных и выростных мощностей.

Инкубационные мощности должны содержать:

- оборудование для охлаждения поступающей воды на начальные и конечные сроки инкубации;

- бассейновый участок для накопления и выдерживания личинки до полного перехода на экзогенное питание и участок инкубации артемии.

    - Требования к проводимой оценке земельных участков для строительства рыбоводного хозяйства:

- оценка возможных участков строительства должна быть проведена на основе анализа всех механизмов, факторов и эффектов (как отрицательных, так и положительных). Должны быть собраны и обработаны следующие данные:

- геодезические данные, включающие данные о площадях и объемах вероятных выростных водоемов;

- геологические данные о составе грунтов на участках предполагаемого строительства, их фильтрационных свойствах. При выборе варианта прудовой аквакультуры особое внимание следует уделить наличию, составу и толщине иловых и /или сапропелевых отложений при их наличии;

- гидрохимическое состояние и гидрологические характеристики водотоков на участках предполагаемого строительства, обеспеченность проекта водой надлежащего качества (при выборе варианта прудовой аквакультуры);

- состояние фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, в водотоках водозабора предполагаемого строительства, дать прогноз предполагаемого развития сообществ выростных водоемов, их рыбопродуктивность (при выборе варианта прудовой аквакультуры).

- анализ и обобщение результатов аналогичных рыбоводных комплексов в России в рамках предпроектного обоснования варианта.

По результатам выполненного анализа должна быть сформирована объективная оценка эффективности вариантов рыбоводного хозяйства с учётом всех факторов, влияющих на выживаемость молоди и сопоставлением стоимости работ в долгосрочной перспективе. В обосновании должны быть представлены несколько альтернативных вариантов рыбоводного хозяйства.

  - На исполнение определенных видов работ Исполнитель может привлекать субподрядчиков по согласованию с Заказчиком.

  - Предусмотреть комплекс мероприятий по благоустройству территории после завершения СМР.

  - Указанный перечень НТД не является полным и окончательным. При проведении инженерных изысканий необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов.

  - При выполнении инженерно-экологических изысканий проектная организация подготавливает и утверждает программу инженерно-экологических изысканий, в том числе программу отбора проб (включая точки и объем отбора проб, перечень контролируемых показателей) для определения уровней загрязнения в полном объеме согласно требованиям действующего законодательства. После утверждения программы отбора проб проектная организация обращается в специализированную организацию (испытательную лабораторию (центр)), аккредитованную в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации по показателям, приведенным в программе отбора проб, с целью получения услуг по отбору проб и проведению необходимых лабораторных исследований.

  - Содержание результатов инженерных изысканий должно быть достаточным для разработки проектной, рабочей документации и прохождения государственной архитектурно-строительной экспертизы (в случае необходимости ее проведения).

  - Рабочая документация должна быть разработана в объеме, достаточном для строительства.

  - «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена в полном объеме с учетом «Требований к сметной документации в составе ПИР» от 20.04.2020 ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

- Этапы строительства.

  - Разработка этапов не требуется.

- Особые условия проектирования.

  - Требования к исполнителю:

    - Обязательные требования:

- Наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации с уровнем ответственности, соответствующим сумме договора (сумме коммерческого предложения).

- Наличие у Исполнителя опыта выполнения подобных по характеру и объёмам работ.

- Подрядчик должен иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ по настоящему техническому заданию, в том числе специалистов по рыбоводству и аквакультуре (с квалификацией, подтвержденной документами об образовании).

- Подрядчик должен обязан выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций), только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан предоставить уставные и учредительные документы привлекаемых субподрядных организаций, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе закупочной процедуры.

- Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

7.1.2 Желательные требования:

- Желательно наличие у Исполнителя системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 (подтверждается сертификатом).

- Наличие у Исполнителя положительных референций о выполнении аналогичных Работ за последние 3 года.

  - Уровень ответственности объекта проектирования: нормальный.

  - Новое строительство.

- Дополнительные требования.

  - В составе закупочной документации участник закупочной процедуры предоставляет комплект сметной документации на стоимость работ по оферте, выполненный в действующей сметно-нормативной базе, которая выбирается в соответствии с выполняемой работой, либо калькуляции на работы (ресурсный метод). Сметная документация либо калькуляции должны содержать все планируемые исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортные и командировочные расходы.

  - В случае предоставления участником калькуляций на работы они должны содержать следующую информацию:

- стоимость чел/часа и трудоемкость, которые должны быть расшифрованы обоснованным расчетом стоимости чел/часа и обоснованным расчетом трудоемкости выполняемых работ;

- стоимость материалов, используемых при выполнении работ, необходимо расшифровать по номенклатуре;

- командировочные расходы. Окончательный расчет за командировочные расходы производится Заказчиком по фактическим затратам Подрядчика, на основании подтверждающих указанные затраты документов, но не более суммы, учтенной в сметной документации или калькуляциях, являющихся приложением к Договору.

  - Заказчик является правообладателем результатов работ, в том числе всего объема информации, полученной при ее проведении. Любое использование результатов работ возможно только с письменного согласия Заказчика.

  - После подписания договора Исполнитель представляет Заказчику детальный график работ с указанием этапов и сроков разработки документации вплоть до отдельных томов.

  - Исполнитель обеспечивает прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с Градостроительным кодексом.

  - Обязательным является сопровождение Исполнителем экспертизы и согласование проектной документации в государственных контролирующих и надзорных органах в соответствии с требованиями действующего законодательства, оплата данных процедур осуществляется за счет Заказчика.

  - Исполнителем выполняется авторское сопровождение при согласовании и экспертизе документации в соответствующих государственных органах, необходимых в силу требований действующего законодательства РФ.

  - Исполнителем выполняется корректировка и безвозмездное устранение замечаний, выявленных при аудиторских проверках разного уровня и при проверках документации в контролирующих органах.

  - Исполнитель в процессе проектирования получает все необходимые для выполнения проектных работ и сопровождения экспертиз проектной документации согласования в контролирующих надзорных органах.

  - Исполнителем предоставляется перечень Технических условий согласно требованиям действующего законодательства, необходимых для проектирования объекта и его дальнейшей эксплуатации, Технические условия представляет Заказчик.

  - Исполнитель предусматривает проведение работ по авторскому надзору за выполнением строительно-монтажных работ в целях обеспечения соответствия технологических, строительных и других технических решений с ведением журнала авторского надзора.

  - В сметную документацию включаются затраты на проведение работ по авторскому надзору за выполнением строительно-монтажных работ в целях обеспечения соответствия технологических, строительных и других технических решений.

  - Исполнителем должны быть предусмотрены мероприятия по безаварийной эксплуатации (ремонтопригодность, мероприятия по поддержанию системы в исправном состоянии) на протяжении всего срока службы, мероприятия необходимо изложить в инструкции по эксплуатации.

  - Проектную и рабочую документацию исполнитель предоставляет в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на USB-носителе в формате PDF (рабочая документация, кроме того, должна быть представлена в формате Visio), сметная документация также предоставляется в формате программного комплекса «Гранд-смета», Excel.

  - Сметная документация на ПНР должна быть выполнена на основании разработанной проектной организацией и согласованной с заказчиком программой пусконаладочных работ (ведомость объемов работ), в которой должны быть указаны условия производства работ, в полном соответствии с действующей нормативно-методической документацией.

  - Исполнитель в течение двух рабочих дней по письменному запросу информирует Заказчика в письменной форме о статусе выполнения работ. В случае наличия замечаний к рабочей документации, выявленных в процессе строительства, Исполнитель вносит корректировки в документацию за свой счет.

  - Ответственность за состав проектной и рабочей документации возлагается на ГИП исполнителя.

- Срок выполнения проекта.

  - Срок выполнения проекта по этапам:

- Этап 1: 14.04.2023 г. (35 дней с момента заключения договора – здесь и далее дни календарные)

- Этап 2: 18.07.2023 г. (25 дней с момента окончания этапа 1)

- Этап 3: 01.08.2023 г. (10 дней с момента окончания этапа 2)

- Этап 4: 03.10.2023 г. (45 дней с момента окончания этапа 3)

- Этапы 5 и 6: 16.01.2024 г. (75 дней с момента окончания этапа 4)

- Этап 7: 15.03.2024 г. (58 дней с момента окончания этапа 6)

- Этап 8: 07.06.2024 г. (103 дня с момента окончания этапа 7)

- Проектная организация

  - Выбор проектной организации осуществляется на конкурсной основе.

- Заказчик.

  - ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

- Исходные данные

  - Исходные данные являются приложением к настоящему техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ

по строительству рыбоводного завода в Братске и Братском районе Иркутской области и Красноярском крае

Параметры рыбоводного завода для искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов

- Район строительства:

- Инкубационный цех – верхний бьеф Братского водохранилища в пределах городской черты г. Братска;

- Индустриальный участок подращивания (при обосновании данного варианта) – совмещен с инкубационными мощностями;

- Прудовый вырастной участок (при обосновании данного варианта) – пойма Братского водохранилища в верхнем участке (подпоре) Ийского отрога, а также водные участки, расположенные в нижнем бьефе Братской ГЭС и в городском округе г. Дивногорск Красноярского края.

- Мощность хозяйства по выпуску молоди ценных видов рыб:

2.1 по пеляди:

а) при средней навеске молоди 1 г и К1=2,5% - 13,34 млн. шт.;

б) при выпуске годовиков при ср. навеске более 40 гр. и К1=16,08% - 2,074 млн. шт.;

в) при комбинированном выпуске годовиков (предыдущего года) и молоди навеской 1 г при К1=16,08% и К1=2,5% соответственно - 1,66 млн. шт. годовиков и 2,668 млн. шт. сеголетков;

г) альтернативные варианты: например, создание маточного стада и выпуск личинкой; поликультура (пелядь×осетр); другое.

2.2. по осетру 3,5 млн. шт. сеголетков.

- Метод получения оплодотворенной икры – заводской.

- первые пять лет – 100% закуп у сторонних поставщиков;

- 6-7 годы после ввода в эксплуатацию – 50% закупается у сторонних поставщиков, 50% собирается на водохранилище на временных рыбоводных пунктах своими силами;

- по прошествии 7 лет – 100% собирается на временных рыбоводных пунктах своими силами.

- Технологические показатели

Инкубационный цех мощностью до 40 млн. шт. икринок пеляди (не менее 100 аппаратов Вейса в двухъярусных стойках) и осетра.

Ввиду неравномерности охлаждения/прогрева воды в приплотинном бьефе и верховьях водохранилища возникнет дисбаланс температур инкубации, что потребует охлаждения воды, поступающей в инкубационный цех на начальных (критических) стадиях развития. Также - с целью задержки выклева для прогрева воды в вырастных прудах и наилучшего развития кормовой базы в них перед вселением - на последних. Охлаждение воды для инкубации потребуется и на первоначальных стадиях развития рыбоводного комплекса – при завозе икры пеляди из других регионов.

Для этого необходимо предусмотреть двухконтурную систему охлаждения воды, предусматривающую получение достаточного для инкубации объема воды температурой 0,2-0,5°С.

Помещение для инкубации должно соответствовать параметрам для работы с сиговыми видами рыб (не менее 4 и не более 10°С по температуре в помещении), оно должно быть совмещено с комнатой отдыха и лабораторией с комфортными для работы рыбоводов температурами;

Площадь инкубационного цеха должна предусматривать возможность увеличения мощности и иметь дополнительное пространство для установки инкубационных аппаратов для весенне-летненерестующих видов рыб и лотков для их подращивания (не менее 100 кв.м);

Инкубационный цех должен иметь бассейновый участок накопления и выдерживания личинки, обеспечивающий накопление и первоначальное выдерживание всего объема полученной личинки до начала этапа смешанного питания, данный участок не требует зимнего помещения и может находиться под навесом;

Также следует предусмотреть помещение для инкубации артемии при бассейновом содержании личинки;

Инкубационный цех будет являться центром рыбоводного комплекса. При нем необходимы складские помещения (кормовой склад, хозяйственный склад), гараж, теплая мастерская по изготовлению и ремонту рыбоводного оборудования.

- Метод подращивания (в зависимости от выбранного варианта):

а) индустриальный на живых (артемия) и искусственных кормах:

- при обосновании выбора данного метода подращивания следует иметь надежный канал поставки сиговых стартовых искусственных кормов и артемии. Ввиду того, что у производителей сиговых стартовых комбикормов разные рекомендации по содержанию и кормлению молоди следует предусмотреть (зарезервировать) изменения, связанные с возможным форс-мажорным фактом смены производителя;

- учесть температурный режим источника водоснабжения;

- предусмотреть возможность водоподготовки (очистки, отстаивания);

- сброс отработанной воды должен находиться на достаточном от забора воды расстоянии;

- бассейновый участок должен находиться под навесом, обеспечивающим защиту от прямых солнечных лучей и непогоды (дождь, снег);

- определить методы выпуска молоди (вывоз молоди из приплотинной части водохранилища);

- требуемая площадь вырастных бассейнов, водоснабжения и пр. параметры – в зависимости от рекомендаций производителя кормов + возможный резерв.

б) прудовый – на естественной кормовой базе с использованием методов интенсификации;

- при выборе варианта одного пруда с использованием рельефа местности следует учитывать ограниченность методов интенсификации и закладывать меньшую рыбопродуктивность;

Требуемая площадь монопруда при К1=2,5% - 330 га (Иркутская область), 40 га (Красноярский край).

- при выборе варианта полносистемных сиговых вырастных прудов следует предусмотреть зимовальные пруды.

Требуемая площадь прудов при К1=2,5% - 290 г (Иркусткая область), 40 га (Красноярский край).

в) при выборе варианта отшнурованного дамбами залива необходимо предусмотреть меньшую рыбопродуктивность и возможность откачивания воды (вылов молоди) при высоком уровне воды в водохранилище. Площадь существующего участка – 135 га, что при переоборудовании его в вырастной водоем позволит подращивать 3,8 млн. молоди, что на данный момент недостаточно (прогнозируемый промвозврат при К1=2,5% - 56,7 т), но на данном этапе исследования допускается, что насчитанный ущерб возможен ниже прогнозируемого.

6. Вырастные пруды, в случае разделения их на инкубационный и вырастной участки, будут обслуживаться квалифицированным персоналом вахтовым методом. В этом случае потребуется обеспечить жилыми помещениями на вырастном участке.

7. Водоснабжение вырастных прудов – принудительное, для чего необходимо предусмотреть подведение линии электропередач и обеспечение насосной станцией требуемой мощности. Полное заполнение вырастных прудов должно производиться не более, чем 1 календарный месяц и заканчиваться в конце апреля – начале мая.

Приложение №2

к техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ

по строительству рыбоводного завода в Братске и Братском районе Иркутской области и Красноярском крае

Варианты организации рыбоводных заводов и потенциальные места их размещения

Вариант 1. Вырастные сиговые пруды при К1=2,5%

Вариант 2. Пруд с использованием рельефа местности, при К1=2,5%.

Вариант 3. Выпуск личинкой, при К1=0,091%.  (только для Ангарского каскада)

Вариант 4. Индустриальное подращивание, при К1=2,5%.

Вариант 5. Выпуск годовиками.

Вариант 6. Комбинированный выпуск, с разделением сеголетков 50/50 и К1=2,5% от сеголетков.

Вариант 7. Реконструкция Бельских прудов, 117 га

Красноярское водохранилище. Вырастные  (51 га) и зимовальные (0,2 га) пруды, при К1=2,5% (Красноярское водохранилище)

| Места предлагаемого размещения инкубационного цеха рыбоводного завода в г. Братске Иркутской области |  |
| --- | --- |
| Координаты | Карта |
| 56.285327, 101.700280 |  |
| 56.280463, 101.696897 |  |
| 56.269550,101.674817 |  |
| 56.164696, 101.696704 |  |

| Места предлагаемого размещения прудов рыбоводного завода в Братском районе Иркутской области |  |
| --- | --- |
| Координаты, описание | Карта и фото |
| Место № 1 55.206528, 100.649153 Пойма рек Илир и Большой Кардой |  |
| 2 место 55.303998, 100.733355 Пойма реки Ия |  |
| Место № 3 55.347869, 100.802148 Пойма реки Ия |  |
| Место №4 Земельный участок с к/н 38:02:060301:1 Братский район, в 2.5 км. юго-восточнее п. Тарма Объект незавершённого строительства – лагерь профилакторий ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 |  |
| Место№5 56.629351 101.436777 Пруд около д.Кобляково Братского района Иркутской Области |  |

| Директор ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | Кузнецов С.В. |
| --- | --- |

Визы:

| Визы ИД:. Руководитель департамента по эксплуатации ООО «ЕСЭ-Гидрогенерация» ______________Р.В. Берицкий «_____»__________2022 г.; Начальник ПТО ООО «ЕСЭ-Гидрогенерация» ______________М.Ю. Щеглов «_____»__________2022 г.. Руководитель департамента по капитальному строительству ООО «ЕСЭ-Гидрогенерация» _____________ М.Ю. Князев «____» _______ 2022 г.; Начальник службы рационального природопользования и охраны окружающей среды ООО «ЕСЭ-Гидрогенерация» ________________ Л.В. Куксина «____» _____________ 2022 г. Начальник Службы зданий и сооружений ООО «ЕСЭ-Гидрогенерация» ___________ К.Н. Барило «____» _____________ 2022 г.. Визы Эн+ Холдинг:. Заместитель директора ДУЭиКР __________________Е.В. Черкасский «____» ________________ 2022 г. |  |
| --- | --- |