## Исследование причин повреждения
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" филиал Братская ГЭС
_______________ Е.В. Стрелков
"______ " _______________2023 г.
Ведомость объемов работ №1
на оказание услуг "Исследование причин повреждения выключателя 220кВ в-12ГТ Братской ГЭС"
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. | [5 empty] | Раздел 1.
Ознакомление и анализ исходных данных (1.поврежденная фаза "В"выключателя 2.материалы проектной и исполнительной документации 3.инструкции по монтажу 4.Фотоматериалы по разборки фазы В выключателя 5.Параметры оборудования главной схемы электрических соединений БГЭС 5.Осцилограммы, регистраторысобытий устройств РЗА, зафиксировавшие параметры электрических режимов при повреждении выключателя и при разрушении трансформатора тока ) | [6 empty] | Ознакомление и анализ исходных данных (1.поврежденная фаза "В"выключателя 2.материалы проектной и исполнительной документации 3.инструкции по монтажу 4.Фотоматериалы по разборки фазы В выключателя 5.Параметры оборудования главной схемы электрических соединений БГЭС 5.Осцилограммы, регистраторысобытий устройств РЗА, зафиксировавшие параметры электрических режимов при повреждении выключателя и при разрушении трансформатора тока )
1 | Подбор по справочникам и техническим описаниям контрольных приборов, оформление заявки на получение приборов, градуировка приборов (датчиков) для спец.измерений (вибраций, деформаций, скоростей, ускорений, температур) 1 категория сложности | 10 приборов (датчиков) | 0.1 | 1/10 | 1
2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией 1 категория сложности | 1 испытание | 1 |  | 1
Осмотр выключателя В-12ГТ фаза "В" и ТТ-12ГТ фаза "В". Обследование в условиях производственных площадок экспертной (специализированной) организации | [6 empty] | Осмотр выключателя В-12ГТ фаза "В" и ТТ-12ГТ фаза "В". Обследование в условиях производственных площадок экспертной (специализированной) организации
3 | Обобщение опыта энергопредприятий по техническому обслуживанию и ремонту силового электрооборудования | 1 энергопредприятие | 1 |  | 1
4 | Испытания вращающейся электрической машины в нормальных эксплуатационных режимах в целях определения ее характеристик или расчетных параметров (3 категория сложности) | 1 испытание | 1 |  | 1
5 | Эксплуатационные испытания электромагнитных выключателей прим | 1 выключатель | 1 |  | 1
Проведение электромагнитных расчетов режимов на моменты повреждения выключателя в-12ГТ фаза В и при разрушении трансформатора тока ТТ-12ГТ фаза "В" | [6 empty] | Проведение электромагнитных расчетов режимов на моменты повреждения выключателя в-12ГТ фаза В и при разрушении трансформатора тока ТТ-12ГТ фаза "В"
6 | Подготовка данных и выполнение расчетов в целях определения предельных параметров режима (этапа), оценка степени риска и т.д. 1 категория сложности | 1 расчет одного режима | 2 |  | 1
Определение возможных причин повреждения выключателя в-12ГТ фаза В | [6 empty] | Определение возможных причин повреждения выключателя в-12ГТ фаза В
7 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Составление рабочей программы испытаний, согласование ее с заказчиком 1 категория сложности | 1 испытание | 1 |  | 1
Составление заключения о причинах повреждения выключателя в-12ГТ фаза В | [6 empty] | Составление заключения о причинах повреждения выключателя в-12ГТ фаза В
8 | Обработка полученных данных по проведенным испытаниям, выполнение расчетов, построение графиков, таблиц 1 категория сложности | 1 опыт в одном режиме (процессе) | 1 |  | 1
9 | Составление технического отчета 1 категория сложности | 1 испытание | 1 |  | 1
Разработка и предоставление рекомендации, мероприятия по предотвращению аналогичных повреждений выключателей 220кВ, оборудования главной схемы электрических соединений |  |  |  |  | 1
| Анализ организации ремонта выключателей прим | 1 устройство | 1 |  |  |  | Разработка и предоставление рекомендации, мероприятия по предотвращению аналогичных повреждений выключателей 220кВ, оборудования главной схемы электрических соединений
11 | Разработка предложений по оптимизации ремонтных циклов, технологии скоростных ремонтов с определением объемов и видов ремонтов | 1 устройство | 1 |  | 1
12 | Оказание технической помощи персоналу энергосистем при выполнении плановых профилактических проверок электрооборудования: выключатель на напряжение 330 кВ (3 полюса) (1 группа оборудования) прим | 1 единица оборудования | 1 |  | 1
13 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования 1 группа оборудования | 1 единица оборудования | 1 |  | 1
| Главный инженер |  |  | А.В.Боярский
| Заместитель главного инженера |  |  | С.В.Храмушин