.

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель директора филиала – |
|  | технический директор ТЭЦ-11 |
|  | ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | _________________ Е.Н. Миронов |
|  | «___»________________2022г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение непредвиденных  работ  по ремонту трубопроводов теплосети, водопровода ЦОР на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское

- Выполнить (по мере возникновения) непредвиденные работ по ремонту трубопроводов теплосети, водопровода с даты заключения договора по 31.12.2023 года.

- Объекты ремонта:

Трубопроводы водопровода

Трубопроводы теплосетей

- Конкретные объемы, сроки, место выполнения и перечень работ указываются в письменных заявках и ведомостях объемов работ, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента подписания их сторонами.

- Оформленные заявки направляются в адрес подрядчика. В заявке должны содержаться сведения: об объекте ремонта; ремонтный формуляр (если требуется); сроки выполнения работ; дефектная ведомость и предложение по стоимости работ. При получении заявки подрядная организация в 5-ти дневный срок должна либо дать согласие на выполнение работ в предложенные сроки, либо выдать аргументированное предложение о невозможности выполнения работ на предложенных условиях (предложение не должно противоречить условиям закупочной документации, т.е. отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала; отсутствие материальной базы и т.п. не будут считаться объективными причинами для отклонения заявки на выполнение работ).

- Ориентировочный перечень работ по ремонту трубопроводов теплосети, водопровода ЦОР приведен в приложении к настоящему техническому заданию (Приложение №1).

Указанный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен по требованию Заказчика при направлении Заявки.

Заявка составляется Заказчиком в двух экземплярах. Первый экземпляр передается Подрядчику, другой остается у Заказчика с подписью уполномоченного лица Подрядчика об ознакомлении с Заявкой и ее получении для исполнения.

- Стоимость ремонтных работ, выполняемых по заявке, определяется сметой (сметами), составляемой Заказчиком с участием Подрядчика. К общей стоимости работ по заявке в соответствующей смете применяется понижающий коэффициент, определенный по результатам выбора Подрядчика и зафиксированный в договоре. Сметы будут являться неотъемлемой частью договора с момента подписания их сторонами.

Сметная документация и расчет стоимости работ выполняется в текущих ценах на момент составления сметной документации Стоимость ремонта формируется по сметно-нормативной базе ГЭСН, в соответствии с действующей методикой  № 421/пр , при необходимости начисляются коэффициенты из технической части .

Основная заработная плата – принимается региональная по Иркутской области, актуальная на момент выполнения работ.

Стоимость материалов и ЭММ корректируются прогнозным индексом дефлятором на момент окончания выполнения работ.

Стоимость материалов изделий и конструкций в текущих ценах определяется в следующем порядке:

1. Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ (согласованный с Заказчиком), интегрированный в ПК «ГрандСмета» (цены с учетом ТЗР).

2. Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции из информационного бюллетеня ИЦС (согласованного с Заказчиком).

3. Прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций. Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий и конструкций использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять стоимость по  наиболее экономичному варианту.

4. В случае превышения стоимости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 500 тыс. руб., Заказчик составляет протокол согласования стоимости материалов и согласовывает с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго».

Затраты на временные здания и сооружения – 1,1 % согласно п. 3.1 Приложения №2 к методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений…, утвержденной приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр

Затраты на производство работ в зимнее время -   учитываются   в сметных расчетах   при проведении работ только в зимний период, в не отапливаемых помещениях и на улице.

Затраты на производство работ в зимнее время определяются нормативами методики определения затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя России №325/пр от 25.05.2021г. по среднегодовым нормам таблицы Приложения 2  и переводятся в среднезимние нормы, путем деления среднегодового норматива на удельный вес зимнего периода в году по табл.1 методики. При производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время применяется к=0,8

7	 Общая стоимость работ, выполняемых по договору для филиала ООО «Байкальская Энергетическая компания» ТЭЦ-11 является ориентировочной, и не должна превышать 1 000 000 (один миллион) рублей, кроме того НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ. Окончательная стоимость ремонтных работ определяется после выполнения Подрядчиком всего объема работ.

8 Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, Роспотребнадзора и пожарного надзора, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

9  Работы должен выполнять квалифицированный персонал, аттестованный в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами, действующими в РФ и имеющий право проведения работ на оборудовании квалифицирующимся как опасный производственный объект.

10   Подрядчик отвечает за соответствие качества поставляемых им материалов и запасных частей, применяемых при производстве работ, государственным стандартам, техническим условиям, чертежам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

11  Для оперативного выполнения непредвиденных работ необходимо соблюдение подрядчиком следующих условий:

- наличие в штате опытного квалифицированного персонала;

- готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни;

| Заместитель технического директора по ремонту ТЭЦ-11 | Ю.Н. Игнатов |
| --- | --- |