БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

филиал ТЭЦ-10

# УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

______________Ю.А. Матлашевский

«___» ____________________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по чистке правой галереи дюкера на канале осветленной воды от наносов

(Канал осветленных вод дюкера, инв. №ИЭ120118)

- Основание для оказания услуг

  - ПТЭЭСиС РФ, п.141.

- Цель оказания услуг

Обеспечение проектной производительности дюкера на канале осветленной воды.

- Объект

- Канал осветленных вод дюкера, инв. №ИЭ120118.

- Содержание услуг

  - Выполнить разработку наносов (золы) под водой водолазами грунтососами с рыхлением гидромонитором в дюкере на канале осветленной воды в объеме 83м3.

  - Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой: до 0,6 т в количестве 5шт.

- Требования к Организации, оказывающей услугу

  - Требования к Организации, оказывающей услугу, определяются Заявкой на организацию закупки.

- Срок оказания услуг

  - Срок оказания услуг с даты подписания договора по 30.09.2023г.

Начальник ГТЦ                                                                                                              А.В. Кокорев