## отработанный
Приложение №1/1 к техническому заданию
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  | Заместитель директора филиала-
Кирсанова М.В. |  |  |  |  | Технический директор ТЭЦ-6
_________________М.В.Кирсанова |  |  |  |  | _________________В.А.Сазонкин
«___» ___________________ 2024г. |  |  |  |  | «28 » ноября 2023г.
Перечень кондиционеров подлежащих техническому обслуживанию в 2024 году на ЦУ ТЭЦ-6
№№ | Здание | Место установки | Тип кондиционера | Инв № | Мощность | Период оказания услуг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6
1 | Главный корпус | Комната ДЭМ | Сплит-система Electrolux-EACS - 18 HC 5.5 кВт | 5231 | 5,5 кВт | январь, февраль,апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь (В соответствии с перечнем работ №2) март, август, декабрь ( В соответствии с перечнем работ №1) | ЭЦ
2 | Здание ГРУ и ГЩУ | ГЩУ | Кассетный кондиционер Electrolux EACC-48H U/N3 (380) 14,1 кВm R 410 | 13836 | 14 кВт |  | ЭЦ
3 | Здание ГРУ и ГЩУ | ГЩУ | Кассетный кондиционер Electrolux EACC-48H U/N3 (380) 14,1 кВm R 410 | 13837 | 14 кВт |  | ЭЦ
4 | Здание ГРУ и ГЩУ | ГЩУ | Кассетный кондиционер Electrolux EACC-48H U/N3 (380) 14,1 кВm R 410 | 13838 | 14 кВт |  | ЭЦ |  | 5
5 | Здание ГРУ и ГЩУ | ГЩУ | Кассетный кондиционер Electrolux EACC-48H U/N3 (380) 14,1 кВm R 410 | 13839 | 14 кВт |  | ЭЦ
6 | СБК-2 | Актовый зал | Кондиционер General Klimat GS/GU-S30HRiN1 R 410 A 8,2 кВт | 13846 | 8 кВт |  | ЭЦ
7 | СБК-2 | Актовый зал | Система кондиционирования SANYO EcoMulti | 13864 | 14,1 кВт |  | ЭЦ
8 | Здание ГРУ и ГЩУ | ГЩУ | Kондиционер сплит-система Haier AB48ES1ERA(S)¦1U60IS2EAB¦PB-950JB | 20775 | 14.1 кВт |  | ЭЦ
9 | Здание электролизёрной | Помещение 165 Мастерская УВО | Кондиционер сплит-система Haier HSU-07HTL103/R2 | 19268 | 2,1 кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | ЭЦ
10 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | Лаборотория высоковольтных измерений ЭЦ | Сплит-система General Klimate GC/GU-S24HRIN1 7,0 кВт | 13867 | 7 кВт |  | ЭЦ |  | 2
11 | СБК2 | каб. №304 | Кондиционер Матсудо KFR 35 GW | 13845 | 3,5 кВт |  | ЭЦ
12 | СБК-2 | каб. №304 | Кондиционер сплит-система Haier HSU-12HTL103/R2/HSU-12HTL103/R2 | КСУ010013244 | 3,5 кВт |  | ЭЦ
13 | СБК-2 | каб. №305 | Кондиционер настенный LG G09LHP new | 16257 | 2,5 кВт |  | ЭЦ
14 | СБК-2 | каб. №306 | КОНДИЦИОНЕР DAEWOO DSB 095IH (2dox) | 4698 | 2,7 кВт |  | ЭЦ
15 | СБК-2 | каб. №307 | КОНДИЦИОНЕР DAEWOO DSB 095IH (2dox) | 4699 | 2,7 кВт |  | ЭЦ
16 | СБК-2 | каб. №308 | КОНДИЦИОНЕР LG S 09LHK (2dox) | 4701 | 2,5 кВт |  | ЭЦ
17 | СБК-2 | каб. №421 | Сплит-система Haier HSU-18HPL103/R3 | 21659 | 5,4 кВт |  | ЭЦ
18 | СБК-2 | каб. №421 | КОНДИЦИОНЕР DELONG HI CKP 30EB (2dox) | 4700 | 3,5 кВт |  | ЭЦ
19 | Здание главного корпуса (пристрой к т/о) | каб. №340 мастерская собственных нужд ЭЦ | Кондиционер сплит-система Haier HSU-07HTL103/R2 | 19264 | 2,1 кВт | апрель, июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №3) | ЭЦ
20 | Здание главного корпуса (пристрой к т/о) | каб. №340 мастерская собственных нужд ЭЦ | Кондиционер сплит-система Haier HSU-07HTL103/R2 | 19265 | 2,1 кВт |  | ЭЦ
21 | Здание главного корпуса (пристрой к т/о) | Каб. №341 Ведущий инженер ЭЦ | Кондиционер сплит-система Haier HSU-07HTL103/R2 | 19267 | 2,1 кВт |  | ЭЦ
22 | Здание ГРУ и ГЩУ | каб. №106 Мастерская главной схемы ЭЦ | ККондиционер сплит-система Haier HSU-07HTL103/R2 | 19266 | 2,1 кВт |  | ЭЦ
23 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | метрология измерения ЭЦ | Сплит-система General Klimate GC/GU-S18HRIN1 5,3 кВт | 13865 | 5,3 кВт |  | ЭЦ
24 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | метрология измерения ЭЦ | Сплит-система General Klimate GC/GU-S24HRIN1 7,0 кВт | 13866 | 7,0 кВт |  | ЭЦ
25 | Главный корпус | Каб. № 318 Комната начальника смены | Кондиционер колонный Royal Clima RC-AT-48HN-IN/RC-AT-48HN-OUT | ИЭКСУ010013236 | 14,3 кВт | январь, февраль,апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь (В соответствии с перечнем работ №2) март, август, декабрь ( В соответствии с перечнем работ №1) | КТЦ
26 | Главный корпус | Каб. № 319 ЦТЩУ №1 | Кондиционер сплит-система SYSPLIT FLOOR 48 HP R | ИЭКСУ010006530 | 14 кВт |  | КТЦ
27 | Главный корпус | Каб. № 319 ЦТЩУ №1 | Кондиционер сплит-система SYSPLIT FLOOR 48 HP R | ИЭКСУ010006535 | 14 кВт |  | КТЦ
28 | Главный корпус | Каб. № 321 ЦТЩУ № 2 | Кондиционер General Klimat GS/GU-S30HRiN1 R 410 A 8,2 кВт | 14153 | 8,2 кВт |  | КТЦ
29 | Главный корпус | Каб. № 321 ЦТЩУ № 2 | Колонный кондиционер General Klimate GC/GU-FS48ER 14 кВт | 14147 | 14 кВт |  | КТЦ
30 | Главный корпус | Каб. № 321 ЦТЩУ № 2 | Колонный кондиционер General Klimate GC/GU-FS48ER 14 кВт | 14148 | 14 кВт |  | КТЦ
31 | Главный корпус | ЩПТК - 2 | Сплит-система General Klimate GC/GU-S12HRIN1 3,5 кВт | 10302 | 3,5 кВт |  | КТЦ
32 | Главный корпус | Каб. № 321 ЦТЩУ № 2 | Сплит-система Siat SA 24 CHSE (7,00кВт/ 7,7кВт) | 14169 | 7,00кВт/ 7,7кВт |  | КТЦ
33 | Главный корпус | ЩПТК - 2 | Сплит система SA-24CHSE (7,00кВт/ 7,7кВт) | 14170 | 7,00кВт/ 7,7кВт |  | КТЦ
34 | Главный корпус | Каб. № 322 ЦТЩУ № 3 | Кондиционер колонный Haier AP48DS1ERA (S)/1U48LS1EAB | ИЭКСУ010013240 | 14,1 кВт |  | КТЦ
35 | Главный корпус | Каб. № 322 ЦТЩУ № 3 | Кондиционер колонный Haier AP48DS1ERA (S)/1U48LS1EAB | ИЭКСУ010013241 | 14,1 кВт |  | КТЦ
36 | Главный корпус | Каб. № 323 ЦТЩУ №4 | Колонный кондиционер General Klimate GC/GU-FS48ER | ИЭ00062841 (нет личного инв. №, привязан к инв. ЦТЩУ № 4) | 14 кВт |  | КТЦ
37 | Главный корпус | Каб. № 323 ЦТЩУ №4 | Колонный кондиционер General Klimate GC/GU-FS48ER | ИЭ00062841 (нет личного инв. №, привязан к инв. ЦТЩУ № 4) | 14 кВт |  | КТЦ
38 | Главный корпус | Каб. № 114 Комната обходчика вспомогательного оборудования турбинного цеха | Кондиционер сплит-система Haier HSU-12HTL103/R2(-40) | 20 776 | 3,3 кВт |  | КТЦ
39 | Главный корпус | Каб. № 343 Учебный класс | Сплит система SA-24CHSE | 14168 | 7кВт |  | КТЦ
40 | Главный корпус | Каб. № 328а Тренажерный класс | Сплит-система GREE KF-60 GW/A10 (Fung YUN) | 14930 | 10кВт |  | КТЦ
41 | Главный корпус | Каб. № 345 Помещение оперативного персонала КТЦ | Кондиционер сплит-система Royal Clima RC-VNG36-IN/RC-VNG36-OUT | ИЭКСУ010013257 | 10,4 кВт |  | КТЦ
42 | Главный корпус | Каб. № 117 Комната обходчика МОГЗУ КТЦ | Кондиционер сплит-система Haier HBU-12HTL103/r2 | ИЭКСУ010013243 | 3,3 кВт |  | КТЦ
43 | Главный корпус | Каб. № 161 Комната обходчиков багерной №1 | КОНДИЦИОНЕР SAMSUNG AQ07XANSER (2dox) | 9886 | 2,05 кВт |  | КТЦ
44 | СБК ЦЦР | каб.№ 439 | Сплит - система BALLU BSC-08H ion 2.6кВт | 14164 | 2,6кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | КТЦ
45 | СБК ЦЦР | каб.№ 440 | Сплит - система BALLU BSC-08H ion 2.6кВт | 14165 | 2,6кВт |  | КТЦ
46 | СБК ЦЦР | каб.№ 441 | Сплит - система BALLU BSC-08H ion 2.6кВт | 14166 | 2,6кВт |  | КТЦ
47 | СБК ЦЦР | каб.№ 442 | Сплит-система BALLU BSC - 12 ion 3,5кВт | 14167 | 3,5кВт |  | КТЦ
48 | Главный корпус | каб № 205 Слесари дневной группы КТЦ | Кондиционер Scoole Air Leader SC AC SP 09 OUT/IN | 9887 | 2,5 кВт |  | КТЦ
49 | Главный корпус | каб № 205 Склад КТЦ | Кондиционер Scoole Air Leader SC AC SP 09 OUT/IN | 9888 | 2,5 кВт |  | КТЦ
50 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | каб. № 146 | Сплит-система Loriot LAC-12AS-IN/LAC-12AS-OUT | 3634 | 3,5 кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | УТО
51 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | каб. № 148 | КОНДИЦИОНЕР KITANO KR- Asagiri ll-07 | 3597 | 3,5 кВт |  | УТО
52 | СБК - 2 | Каб 203, Хим лаборатория топлива и масел | Сплит - система BALLU BSC - 12H ion | 15087 | 2,5 кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | ХЛ
53 | СБК - 2 | Каб 203, Хим лаборатория топлива и масел | Сплит - система BALLU BSC - 12H ion | 15088 | 2,5 кВт |  | ХЛ
54 | СБК - 2 | Каб 420, Лаборатория воды и пара | Споит-система Electrolux EACS-12 HC/N3 3 ,5 кВт R410A | 12018 | 2,5 кВт |  | ХЛ
55 | СБК - 2 | Каб 420, Лаборатория воды и пара | Сплит - система BALLU BSC - 18H ion 5,0 кВт | 15090 | 5 кВт |  | ХЛ
56 | СБК - 2 | каб. №303 | Сплит-система Electrolux (R22)-EACS-12 HC 3.5 кВт | 10 876 | 3,5кВт |  | ХЛ
57 | СБК-1 | каб.215 | КОНДИЦИОНЕР SAKATA SIH 25SCR/SOH-25VCR | 5543 | 2,7кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | ЦТП
58 | Слесарная мастерская №3 | каб.136 | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-09CHSA/BQ€ | 5539 | 2,7кВт |  | ЦТП
59 | Здание гаража бульдозеров | каб.134 | КОНДИЦИОНЕР SAKATA SIH 25SCR/SOH-25VCR | 5544 | 2,7кВт |  | ЦТП
60 | СБК-1 | каб.130 | КОНДИЦИОНЕР Roda RS-A07B/RU-A07B | 5541 | 2,2кВт |  | ЦТП
61 | СБК-1 | каб.129 | КОНДИЦИОНЕР Roda RS-A07B/RU-A07B | 5542 | 2,2кВт |  | ЦТП
62 | СБК-1 | каб.128 | Кондиционер Сплит-система RIX I/O-W07P | 5546 | 2кВт |  | ЦТП
63 | СБК-1 | каб.127 | Кондиционер сплит-система Haier HSU-18HTL103/R2 | 5545 | 4,7кВт |  | ЦТП
64 | СБК-1 | каб.126 | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-09CHSA/BQ€ | 5540 | 2,7кВт |  | ЦТП
65 | СБК-1 | каб.125 | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-09CHSA/BQ€ | 5538 | 2,7кВт |  | ЦТП
66 | СБК-1 | каб.124 | Сплит-система GREE KF-23GW/A13 Batterfly | 14929 | 4,9кВт |  | ЦТП
67 | СБК-1 | каб.123 | Кассетный кондиционер GREE KFR-50 TW/A1 | 13809 | 2,75кВт |  | ЦТП
68 | СБК-1 | каб.122 | Кондиционер Сплит-система RIX i/O-W18P | 5547 | 2кВт |  | ЦТП
69 | галерея ЛК-11 | галерея ЛК-11 | Сплит-система Ballu BSV-09H N12 2.64 кВт | 5935 | 2,64кВт |  | ЦТП
70 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | охрана | КОНДИЦИОНЕР KITANO KR- Asagiri ll-09 | 7143 | 3,5 Квт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | ОМТС
71 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | охрана (склад) | Кондиционер мобильный Zanussi ZACM-12SN/N1 ,белый | 21358 | 12 Квт | апрель, июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №3) | ОМТС
72 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | охрана | Кондиционер настенный General Climate GC/GU-S12HP | 13996 | 3,5 Квт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | ОМТС
73 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | каб. № 207 | Кондиционер настенный General Climate GC/GU-S12НR | 14946 | 3,5 Квт |  | ОМТС
74 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | каб. № 208 | Кондиционер настенный General Climate GC/GU-S12НR | 14947 | 3,5 Квт |  | ОМТС
75 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | каб. № 143 | Кондиционер настенный General Climate GC/GU-S12НR | 14945 | 3,5 Квт |  | ОМТС
76 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС | каб. № 208 | Кондиционер настенный General Climate GC/GU-S12НR | 14948 | 3,5 Квт |  | ОМТС
77 | АБК | 611, Архив бухгалтерии (система инженерной печати) | КОНДИЦИОНЕР МОБИЛЬНЫЙ GENERAL CLIMATE TC - 9000 RH | 6727 | 3,5 кВт | апрель, июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №3) | СДТУ
78 | СБК-2 | Б/н Копировальная, 5 этаж | Сплит-система Ballu BSV-12H N12 3,52 кВт R22 | 7306 | 3,5 кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | СДТУ
79 | СБК-2 | 204, Участок СДТУ (Аналоговый лаз) | Сплит-система Daikin FTY50GAV1A 5 кВТ с зимним комплектом дл 40 гр,С. | 14856 | 5 кВт |  | СДТУ
80 | СБК-2 | 204, Участок СДТУ (Аппаратная РПС) | Сплит систма GREE KER 50 GW / А 10 | 14 926 | 5 кВт |  | СДТУ
81 | СБК-2 | 204, Участок СДТУ (Аналоговый лаз) | Сплит система SA-18CHSE | 14855 | 5,3 кВт |  | СДТУ
82 | СБК-1 | 140, Серверная СДТУ | Кондиционер сплит-система Haier HSU-12HTL103/R2(-40) | 20802 | 3,3 кВт |  | СДТУ
83 | СБК-2 | 204, Участок СДТУ (Монтерская) | Кондиционер сплит-система Haier HSU-18HTL103/R2 | 20803 | 5,1 кВт |  | СДТУ
84 | СБК-2 | 204, Участок СДТУ (Кабинет начальника) | КОНДИЦИОНЕР KITANO KR- Asagiri ll-09 | 6724 | 2,5 кВт |  | СДТУ
85 | СБК-2 | 204, Участок СДТУ (Кабинет мастера) | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-12CHSA/BQ(E) | 6725 | 2,5 кВт |  | СДТУ
86 | СБК-2 | 204, Участок СДТУ (Аппаратная РПС) | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-24CHSA/BQ(E) | 6726 | 7 кВт |  | СДТУ
87 | Главный корпус | ЦТЩУ №1 | Кондиционер сплит-система Royal Clima RC-T36HN | 15135 | 12 кВт | январь, февраль,апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь (В соответствии с перечнем работ №2) март, август, декабрь (В соответствии с перечнем работ №1) | ЦТАИ
88 | Главный корпус | ЩПТК - 2 | Кондиционер сплит-система Royal Clima RC-T36HN | 15134 | 12 кВт |  | ЦТАИ
89 | Главный корпус | ЦТЩУ №2 | Кондиционер Сплит Система BSQ – 36H | 15131 | 10 кВт |  | ЦТАИ
90 | Главный корпус | ЦТЩУ №3 | Кондиционер Сплит-Система RIX I/O-W30P | 15132 | 8,5кВт |  | ЦТАИ
91 | Главный корпус | ЦТЩУ №4 | Кондиционер Сплит-Система RIX I/O-W30P | 15133 | 8,5кВт |  | ЦТАИ
92 | Здание главного корпуса | Отм. 8.0, Ряд А-Б ось 4, Шкаф МЩУ ТА №1 | Настенный кондиционер Rittal TopTherm Blue | ИЭ00004237(привязан к Турбоагрегат ст.№1 ПТ-60-130 | 1,1 кВт |  | КТЦ
93 | Главный корпус | каб.№324 | Кондиционер KENTATSU KSGС70//KSRС70 | 15129 | 7 кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | ЦТАИ
94 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№422 | Сплит - система GREE GWCN18 B5NK1 NB | 15150 | 5 кВт |  | ЦТАИ
95 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№422 | Сплит - система GREE GWCN18 B5NK1 NB | 15149 | 5 кВт |  | ЦТАИ
96 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№425 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGD53HFDN1/KSRD53HFDN1 | 10652 | 5,27 кВт |  | ЦТАИ
97 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№426 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGJ35HFAN1/KSRJ35HFAN1 | 10653 | 5,27 кВт |  | ЦТАИ
98 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб. №427 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGC26/KSRC26 | 10649 | 2,64 кВт |  | ЦТАИ
99 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб. №428 | Кондиционер KENTATSU KSGС70//KSRС70 | 15129 | 2,64 кВт |  | ЦТАИ
100 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№429 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGD53HFDN1/KSRD53HFDN1 | 10651 | 3,5 кВт |  | ЦТАИ
101 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб. №430 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGC26/KSRC26 | 10650 | 7 кВт |  | ЦТАИ
102 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№431 | Сплит - система GREE GWCN24 B5NK1 NBKFR-50 TW/A1 | 15151 | 5 кВт |  | ЦТАИ
103 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№432 | Сплит - система GREE GWCN18 B5NK1 NB | 15148 | 6 кВт |  | ЦТАИ
104 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№433 | Сплит - система BALLU BSC - 18H ion | 15147 | 5 кВт |  | ЦТАИ
105 | Здание Вспомогательного корпуса ЦРМ и СБП | каб.№434 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGJ35HFAN1/KSRJ35HFAN1 | 10654 | 3,5 кВт |  | ЦТАИ
106 | Дымовая труба №1 | Блок-бокс АСНКиУВ (Отсек управления ЦТАИ) | Сплит-система Daikin FTXF20C / RXF20C | ИЭ00002102 (привязан к Дымовая труба N1) | 2,05 кВт |  | КТЦ
107 | Дымовая труба №1 | Блок-бокс АСНКиУВ (Агрегатный отсек ЦТАИ ) | Сплит-система Daikin FTYN35L / RYN35L | ИЭ00002102 (привязан к Дымовая труба N1) | 3,3 кВт |  | КТЦ
108 | Дымовая труба №2 | Блок-бокс АСНКиУВ (Отсек управления ЦТАИ ) | Сплит-система LESSAR LS-HE09KDE2 | ИЭТ06_00002107(привязан к Дымовая труба N2) | 1,32 кВт |  | КТЦ
109 | Дымовая труба №2 | Блок-бокс АСНКиУВ (Агрегатный отсек ЦТАИ ) | Сплит-система LESSAR LS-HE12KDE2 | ИЭТ06_00002107 (привязан к Дымовая труба N2) | 1,55 кВт |  | КТЦ
110 | Главный корпус | Лифтерная | Сплит-система HSU-24HPL103/R3 с зимним комплектом (-40) | 22340 | 6,8 кВт | январь, февраль,апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь (В соответствии с перечнем работ №2) март, август, декабрь ( В соответствии с перечнем работ №1) | ЦОР
111 | СБК | Серверная АСУ каб. № 516) | Кондиционер сплит-система DAIKIN FT 35/R 35 CV 1AB-40 | 14434 | 3,5кВт |  | ЦОР
112 | Главный корпус | Шахта лифта в районе КА ст.№10 | Сплит-система HSU-24HPL103/R3 с зимним комплектом (-40) | 22341 | 6,8 кВт |  | ЦОР
113 | Главный корпус | машинное отделение г/лифта) | Кондиционер крановый КТГ-Э-1У1 | 14422 | 2,5 кВт | ежемесячно с января по декабрь (В соответствии с перечнем работ №3) | ЦОР
114 | Главный корпус | Кран К/О № 1 | Кондиционер оконный "Haier HW-12LM03", R410a, 3.5 кВт | 13194 | 3 кВт |  | ЦОР
115 | Главный корпус | Кран К/О № 2 | Кондиционер оконный "Haier HW-12LM03", R410a, 3.5 кВт | 13195 | 3,5 кВт |  | ЦОР
116 | Главный корпус | Кран Т/О | Кондиционер оконный "Haier HW-12LM03", R410a, 3.5 кВт | 13196 | 3,5 кВт |  | ЦОР
117 | Главный корпус | Кран Т/О | КОНДИЦИОНЕР ОКОННЫЙ LG W12LH | 13197 | 3,5 кВт |  | ЦОР
118 | Главный корпус | Помещение крановщиков | Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3 | 12927 | 3,5 кВт | апрель, июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №3) | ЦОР
119 | СБК ЦЦР | каб.№ 520 | Кондиционер Matsudo 25 GW | 14416 | 3,5 кВт | январь, февраль,апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь (В соответствии с перечнем работ №2) март, август, декабрь ( В соответствии с перечнем работ №1) | ЦОР
120 | СБК | каб. №401 | Кондиционер KFR-35 | 14882 | 3,5 кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | Упр
121 | СБК | каб. №402 | Кондиционер KentatsuKSGH70HEDN1-W/KSRH70HFDN1 | 14881 | 7 кВт |  | Упр
122 | СБК | каб.№ 403 | Сплит-система GREE KF-60GW/A10 Fung Yun | 14931 | 2,3кВт |  | Упр
123 | СБК | каб.№ 404 | Кондиционер сплит-система Haier HSU-09HTL103/R2 | 1276 | 3,5кВт |  | Упр
124 | СБК | каб.№ 405 | Сплит - система Electolux EACS-18 HA | 14918 | 5,5кВт |  | Упр
125 | СБК | каб.№ 406 | Кассетная сплит-система Carrier 42TLH0241001201/38NHO241120A 7,06 кВт R 410 A | 14864 | 7,06 кВт |  | Упр
126 | СБК | каб.№ 408 | Мульти-сплит система GREE KFR-32*2 GW/A12 (Bird) | 14888 | 3,5 кВт |  | Упр
127 | СБК | каб.№ 410 | Сплит система GREE KF-60 GW/A10 (Fung YUN) | 14920 | 3,5 кВт |  | Упр
128 | СБК | каб.№ 411 | Сплит система GREE KFR-32 GW/A12 (Brid) | 14921 | 4,5кВт |  | Упр
129 | СБК | каб.№ 412 | КОНДИЦИОНЕР ROYAL CLIMA RC-F-27HN | 1274 | 2,5кВт |  | Упр
130 | СБК | каб. №413 | Сплит система GREE KFR-70 GW/A1 (Fung YUN) | 14923 | 2,6 кВт |  | Упр
131 | СБК | каб.№ 414 | Кондиционер сплит-система Ballu BSO-09HN1 | 21671 | 3,2кВт |  | Упр
132 | СБК | каб.№ 414 (ГОиЧС) | Сплит-система Electrolux (R22)-EACS | 14247 | 3,6 кВт |  | ГО и ЧС
133 | СБК | каб.№ 415 | Сплит система GREE KF-60 GW/A10 (Fung YUN) | 14920 | 6кВт |  | Упр
134 | СБК | каб.№ 501 | Кондиционер сплит-система Haier-HSU-24H T203/R2 | 20843 | 5,1 кВт |  | Упр
135 | СБК | каб.№ 502 | Кондиционер сплит-система Haier HSU-18HTL103/R2 | 20840 | 6,8 кВт |  | Упр
136 | СБК | каб.№ 503 | Кондиционер сплит-система Haier HSU-18HTL103/R2 | 20841 | 6,8 кВт |  | Упр
137 | СБК | каб.№.504 | Кондиционер сплит-система Haier-HSU-24H T203/R2 | 20842 | 5,1 кВт |  | Упр
138 | СБК | каб № 506 | Сплит система GRFF KFR-26GW/A13 (Butterfly) | 14925 | 2,6 кВт |  | Упр
139 | СБК | каб.№ 507 | Сплит-система GREE KFR-26GW/A13 | 14924 | 2,6 кВт |  | Упр
140 | СБК | каб.№ 508 | Кондиционер Матсудо KFR 66 GW | 14884 | 5,0 кВт |  | Упр
141 | СБК | каб.№ 509 | Кондиционер SANYO SAP KC 127GH58 | 14883 | 6 кВт |  | Упр
142 | СБК | каб.№ 510 | Сплит-система Electrolux EACS-09 HC 2,7 кВт | 1458 | 2,7 кВт |  | Упр
143 | СБК | каб.№ 511 | Сплит-система GREE KFR-26GW/A13 (Butterfly) | 14932 | 2,6кВт |  | Упр
144 | СБК | каб. №512 | Сплит-система GREE KF-60 GW/A10 (Fung YUN) | 14930 | 7,0 кВт |  | Упр
145 | СБК | каб. № 601 | Сплит-система Electrolux-EACS-12 HA 3,5 кВт | 1459 | 3,5 кВт |  | Упр
146 | СБК | каб. № 602 | Сплит-система GREE GWHN12 B6NK1 CA (Goldem Peak) | 14455 | 3,5 кВт |  | ЦОР
147 | СБК | каб. № 603 | Сплит система Electrolux EACS-12 HC 3,5 кВт | 14919 | 3,5 кВт |  | Упр
148 | СБК | каб. № 605 | Сплит - система GREE GWCN24 B5NK1 NB | 15201 | 7 кВт |  | ПТО
149 | СБК | каб.№ 606 | Кондиционер General Climate GG/GU S18HR | 14880 | 5,0 кВт |  | Упр
150 | СБК | каб. № 607 | Сплит - система BALLU BSC - 18H ion | 149174 | 5,0 кВт |  | Упр
151 | СБК | каб. № 607 | Сплит-система General Klimate GC/GU-S24HRIN1 7,0 кВт | 14927 | 7,0 кВт |  | Упр
152 | СБК | каб. № 608 | Сплит система Electrolux EACS-07 HC 2,2 кВт | 15202 | 2,2 кВт |  | ПТО
153 | СБК | каб. № 609 | Кондиционер Matsudo - 25 GW | 15197 | 6,8 кВт |  | ПТО
154 | СБК | каб. № 609 | Кондиционер Matsudo - 25 GW | 15196 | 2,2 кВт |  | ПТО
155 | СБК | каб. № 610 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGC35/KSRC35 | 13482 | 3,5 кВт |  | ЦОР
156 | СБК | каб. № 610 | КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGC35/KSRC35 | 13443 | 3,5 кВт |  | ЦОР
157 | СБК | каб. № 612 | Кассетный кондиционер GREE KFR-50 TW/A1 | 14412 | 5,0 кВт |  | ЦОР
158 | СБК | каб. № 612 | Кассетная сплит-система Carrier 42TLH0181001201/38NHO181120A 5,5 кВт R 410A | 14410 | 5,5 кВт |  | ЦОР
159 | СБК | каб. № 703 | Сплит-система General Klimate GC/GU-S24HRIN1 7,0 кВт | 14928 | 7,0 кВт |  | Упр
160 | Здание РСЦ | Слесарная мастерская ЦОР | КОНДИЦИОНЕР ROYAL CLIMA RC-F-37HN | 1275 | 3,5кВт |  | ЦОР
161 | Здание слесарных мастерских ЦТП | Слесарная мастерская ЦОР | Кондиционер SANYO SAP KC 127GH58 | 14420 | 2,5кВт |  | ЦОР
162 | СБК ЦЦР | каб. №121 | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-12CHSA/BQ€ | 13060 | 3,6 кВт |  | ЦОР
163 | СБК ЦЦР | каб.№ 336 | Кондиционер настенный McQuay MWM10GR | 14432 | 2,7 кВт | апрель (В соответствии с перечнем работ №1) июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | ЦОР
164 | СБК ЦЦР | каб.№ 339 | Сплит-система GREE GWCN18 B5NK1 NB (Goldem Peak) | 14454 | 2,7 кВт |  | ЦОР
165 | СБК ЦЦР | каб.№ 338 | Кондиционер настенный McQuay MWM10GR | 14428 | 5,5 кВт |  | ЦОР
166 | СБК ЦЦР | каб.№ 517 | Сплит - система DAIKIN FAQ-71 RR71BV/W с низкотемпературным комплектом | 14452 | 2,5 кВт |  | ЦОР
|  | Начальник КТЦ |  |  | И.В. Беломесных |  |  | Месяц | До 5 кВт | Свыше 5 кВт | Итого
|  | Начальник ЭЦ |  |  | А.А. Михайлов |  |  | Апрель (В соответствии с перечнем работ №1) | 85 | 30 | 115
|  | Начальник ЦТП |  |  | Д.И.Алутин |  |  | июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | 85 | 30
|  | И.о.начальника ЦТАИ |  |  | С.Б.Здвижков |  |  | январь, февраль,апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь (В соответствии с перечнем работ №2) | 13 | 30 | 43
|  | Начальник ХЛ |  |  | О.С. Сотникова |  |  | март, август, декабрь ( В соответствии с перечнем работ №1) | 13 | 30
|  | Начальник ОМТС |  |  | С.И. Недзельский |  |  | ежемесячно с января по декабрь (В соответствии с перечнем работ №3) | 5 |  | 5
|  | Начальник СДТУ |  |  | А.Е.Привалов
1 | КТЦ | Старший механик | 2022-11-11 |  | В.Ю. Лялин
2 | ЭЦ | откорректировано | 2022-11-11
3 | ТАИ | откорректировано | 2022-11-11
4 | ЦТП | откорректировано | 2022-11-11
5 | ОМТС | не требуется
6 | ХЛ | откорректировано | 2022-11-11
7 | СДТУ | откорректировано | 2022-11-11
8 | УТО | откорректировано | 2022-11-11
9 | ЦОР | откорректировано | 2022-11-11
10 | Панов ведомость
|  | Техник |  |  | И.В. Червова |  |  | апрель, июнь, август, октябрь (В соответствии с перечнем работ №3) | 3 |  | 3
|  | Начальник ЦОР |  |  | А.В. Качанов