- Приложение № 6 к договору 8-22 от 01ноября  2022г

- Нормативно-техническая документация

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889;

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484;

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

- СниП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»;

- СниП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СниП 41-03-2003 «Тепловая изоляция»;

- СниП 12-04-2002 «Строительное производство»;

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция»;

- РД 34.03.201-97(2000) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом № 328н от 24.07.2013;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС - 032 - 2013);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;

- СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.1985;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;

- Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212.

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

| Подрядчик: Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС ___________________А.А.Карпачев | Заказчик: Генеральный директор ЗАО «СГЭМ-Комплект» ___________________А.Ю. Румянцев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |