## Лист1
приложение №: к договору подряда
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"
________________В.А. Молчан | [6 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2024 г. | [6 empty] | "____" _____________ 2024г.
Ведомость объёмов работ № 1
на выполнение работ по замене калориферов
(категория работ )
№№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед.изм. | кол-во
|  |  |  | Наименование | ед. | кол- | поставка
[5 empty] | измер. | во | заказ./подр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Замена калорифера П5-П6+4м
Демонтажные работы
1 | Установка калориферов массой: до 0,3 т // демонтаж калорифера вес 300 кг | шт | 1
2 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т // демонтаж арматуры | т | 0.005
3 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 // демонтаж металических жалюзей 1,6*1,1=1,76 м2 | шт | 1
4 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т // демонтаж металлоконструкций | т | 0.01
Монтажные работы
5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | шт | 1 | Клапан воздушный КВСУ | шт | 1 | Заказчик
6 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) // изготовление металлических конструкций под калориферы из уголка 50х50 мм ст 4 | т | 0.1 | уголок 50/50 мм ст.4 | кг | 100 | Заказчик
7 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т // монтаж металических конструкций под калориферы | т | 0.1
8 | Установка калориферов массой: до 0,3 т | шт | 1 | Калорифер водяной ЗКСк №12-12 водяной 267003120000 (вес - 300 кг) | шт | 1 | Заказчик
9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм// монтаж шарового крана Ду50 | шт | 2 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 | Подрядчик
10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм // монтаж шарового крана ДУ20 | шт | 2 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 | Подрядчик
11 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 Мпа | 100 шт | 0.02 | Бобышка приворная для манометра G1/2 | шт | 2 | Заказчик
12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм //монтаж трехходового крана | шт | 2 | Кран трехходовой для манометра М20х1,5х1/2 ВВ | шт | 2 | Подрядчик
13 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм |  |  | Клапан балансировочный MSV-C Ду50 | шт | 1 | Подрядчик
14 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм // монтаж трубопровода Ду57х3,5 ст20 - 5 м с отводом Ду 57х3,5 ст.20 L=0,075м - 4 шт. | 100м | 0.053 | труба Ду 57*3,5 ст.20 | м | 5 | Заказчик
|  |  |  | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 4 | Подрядчик
15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм // монтаж перехода Ду89 на Ду57 L=0,075м | 100м | 0.0015 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 2 | Подрядчик
Раздел.2 Замена калорифера П15-П17+4м
Демонтажные работы
16 | Установка калориферов массой: до 0,6 т // демонтаж калорифера вес 600 кг | шт | 1
17 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т // демонтаж арматуры | т | 0.005
Монтажные работы
18 | Установка калориферов массой: до 0,6 т | шт | 1 | Калорифер КСк 3-11 | шт | 1 | Подрядчик
19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм// монтаж шарового крана Ду50 | шт | 2 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 | Подрядчик
20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 | Подрядчик
21 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 Мпа | шт | 2 | Бобышка приворная для манометра G1/2 | шт | 2 | Заказчик
22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм //монтаж трехходового крана | шт | 2 | Кран трехходовой для манометра М20х1,5х1/2 ВВ | шт | 2 | Подрядчик
23 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм | шт | 1 | Клапан балансировочный MSV-C Ду50 | шт | 1 | Подрядчик
24 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм // монтаж трубопровода Ду57х3,5 ст20 - 3 м с отводом Ду 57х3,5 ст.20 L=0,075м - 4 шт. | 100м | 0.033 | труба Ду 57*3,5 ст.20 | м | 3 | Заказчик
|  |  |  | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 4 | Подрядчик
25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм // монтаж перехода Ду89 на Ду57 L=0,075м | 100м | 0.0015 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 3. Замена калорифера И25-К25 + 4м
Демонтажные работы
26 | Установка калориферов массой: до 0,3 т // демонтаж калорифера вес 300 кг | шт | 2
27 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т // демонтаж арматуры | т | 0.005
Монтажные работы
28 | Установка калориферов массой: до 0,3 т | шт | 2 | Калорифер Кск 3-10 | шт | 2 | Подрядчик
29 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм// монтаж шарового крана Ду50 | шт | 2 | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 | Подрядчик
30 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм |  |  | Клапан балансировочный MSV-C Ду50 | шт | 2 | Подрядчик
31 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм // монтаж трубопровода Ду57х3,5 ст20 - 3 м с отводом Ду 57х3,5 ст.20 L=0,075м - 4 шт. | 100 м | 0.046 | труба Ду 57*3,5 ст.20 | м | 4 | Заказчик
|  |  |  | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 8 | Подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Начальник АХУ | Бутаков А.В.