Приложение № 1 к договору № от "______" _______________ 2023 г

| СОГЛАСОВАНО ______________ «____» _______________ 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 _______________ А.С. Алымов «____»________________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг «Аудит технической документации, сопровождение подготовки комплекта документации к выполнению работ по подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 "Трубопровод ТЭЦ-Храмцовский. Участок от ТК-95 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=360м) " на филиале ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12».

- Заказчик:

филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

- Цель оказания услуги:

Аудит технической документации, сопровождение подготовки комплекта документации к выполнению работ по подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 "Трубопровод ТЭЦ-Храмцовский. Участок от ТК-95 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=360м) " на филиале ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

- Объекты оказания услуги:

  - Трубопровод ТЭЦ-Храмцовский. Участок от ТК-95 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=360м).

- Характеристика объекта услуги:

  - Трубопровод ТЭЦ-Храмцовский. Участок от ТК-95 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=360м):

- Ø 377х8, длина - 360 метров;

- Р=16 кгс/см2;

- Т= 110оС;

- Год изготовления – 2022 г.;

- Год ввода в эксплуатацию – 2023 г.

- Объем оказываемых услуг:

  - Разработка паспорта оборудования на ТУ;

  - Изготовление руководства (инструкции) по эксплуатации на ТУ;

  - Изготовление обоснование безопасности на ТУ;

  - Оформление декларации соответствия требованиям ТР ТС 032/2013;

  - Организация регистрации декларации соответствия ТР ТС 032/2013 от имени изготовителя в установленном порядке.

- Основные технические и иные требования к нормативно-технической продукции:

Работы должны выполнятся в соответствии с требованием технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41 (ред. от 23.04.2021).

- Сроки оказания услуг:

  - С даты подписания договора по 31.12.2023 года.

- Требования к организации Исполнителя.

  - Деятельность Исполнителя должна соответствовать целям и задачам, отраженным в техническом задании Заказчика;

  - Наличие в штате организации, либо в привлекаемом по договору подряда сертификационном органе, соответствующей области аккредитации в отношении оборудования, работающего под давлением тепловых электрических станций, подтверждённое свидетельством об аккредитации Госаккредитации, внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

  - Исполнитель должен иметь лицензию Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в. ред. от 03.08.2018) "О лицензировании отдельных видов деятельности";

  - Наличие в штате Исполнителя органа по сертификации и аккредитованной испытательной лаборатории, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013, либо наличие действующего договора между Исполнителем и органом по сертификации и аккредитированной испытательной лабораторией.

- Исполнитель несёт ответственность за:

  - Соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и других нормативно-правовых актов, принятых в ООО «Байкальская энергетическая компания».

- Перечень технической документации, предъявляемой исполнителем Заказчику в ходе выполнения и по окончанию работ:

  - Предварительно предоставить на согласование проект декларации соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 трубопровода ТЭЦ-Храмцовский. Участок от ТК-95 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=360м) до их регистрации в Едином Реестре Росаккредитации.

  - Зарегистрированные в Едином Реестре Росаккредитации декларацию соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 трубопровода ТЭЦ-Храмцовский. Участок от ТК-95 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=360м).

  - Паспорт оборудования на трубопровод ТЭЦ-Храмцовский. Участок от ТК-95 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=360м) разработанный в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 (в бумажном виде в 1экз.).

  - Руководство (инструкции) по эксплуатации разработанный в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 (в бумажном виде в 1экз.).

  - Обоснование безопасности разработанный в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 (в бумажном виде в 1экз.).

  - Исполнитель предоставляет в 2-х экземплярах акт выполненных работ, по результатам оказанных услуг.

| Заместитель директора филиала – главный инженер |  | В.В. Саунин |
| --- | --- | --- |
| И. о. начальник РТС |  | Ю.С. Сапунов |
| Начальник ПЭО |  | С.Ю. Гайлит |
| Инженер по ТН |  | Э.Ю. Чекулаев |