|  |
| --- |
| **ООО «БЭК – ремонт»**  Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» |

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор по производству

-главный инженер

ООО «БЭК-ремонт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

выполнение работ на филиале ООО «БЭК» Ново-Иркутская ТЭЦ:

Выполнение работ: «Текущий ремонт котлоагрегата ст. № 6. Лот 1: устройство лесов. Лот 2: ремонт горелок, пылепроводов и пыледелителей, гарнитуры, газовоздухопроводов. ТД трубопроводов пара паромазутопроводов (СПКПБ)».

1. **Основание для выполнения работ.**
   1. Заявка Генподрядчика.
2. **Цель выполняемых работ.**
   1. Ремонт тепломеханического оборудования.
3. **Задачи выполняемых работ.**
   1. Поддержание основного и вспомогательного оборудования в работоспособном состоянии.
4. **Объекты выполняемых работ.**
   1. Основное и вспомогательное тепломеханическое оборудование Ново-Иркутская ТЭЦ.
5. **Перечень, состав и объем работ.**
   1. Лот 1. Ведомости объемов работ №1\_17к-22,
   2. Лот 2. Ведомости объемов работ №2\_17к-22.
6. **Результаты выполнения работ.**
   1. Акты выполненных работ.
7. **Особые требования.**
   1. Наличие обученных и аттестованных ИТР по промышленной безопасности в области А.1.; Б.9.3. в количестве 1 специалиста
   2. Наличие квалифицированного (обученного и аттестованного) рабочего персонала не менее 5 человек на безопасное производство работ на высоте с удостоверением группы работы на высоте: III группа – 1 чел; II группа – 1 чел; I - группа остальные.
   3. Обеспеченность необходимым для выполнения работ грузоподъёмным оборудованием, сварочным и газорезательным оборудованием, слесарно-кузнечным инструментом, пневматическим инструментом.
8. **Сроки выполнения работ:** с даты заключения договора по 30.09.2022.
9. **Стоимость работ:** 
   1. Лот 1. Цена не определена
   2. Лот 2. Цена не определена

НДС: по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник КЦ ООО «БЭК-ремонт» А.Н. Шипуля