### Приложение №3 Закупочной

### Документации

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая  компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Нелюбов  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.  действующий на основании доверенности  № 410 от 12.10.2022 |

**Техническое задание №1**

на оказание услуг

**«Очистка откосов и гребня дамбы золоотвала**

**от древесно-кустарниковой растительности»**

**1.** **Объект: Золоотвал**  (*объекты находятся в собственности ООО «Байкальская энергетическая компания»)*

1.1. \_дамба золоотвала \_ дамба золоотвала \_ инв. № **ИЭ9120036**

*диспетчерское наименование название по паспорту (рег.№) название по балансу*

**2. Краткая характеристика объекта:**

* 1. Назначение золоотвала ТЭЦ-9 – создание ёмкости для хранения твердых отходов.

Тип по способу возведения – насыпная (отсыпка с послойным уплотнением).Максимальная высота – 11,5м. Ширина по гребню – 4,0÷6,0м.Длина по гребню – 8772м.Возможность проезда:по гребню (ПК-0 ÷ ПК-87);по бермам низового откоса (ПК-5 ÷ ПК-86).Электроосвещение отсутствует.

**3. Основание:** п.п. 2.4.7 СО 34.27.509-2005 «Типовая инструкция по эксплуатации золошлакоотвалов».

**4. Место расположения объекта:**

4.1. Дамба золоотвала (золоотвал ТЭЦ-9) - Иркутская обл., г. Ангарск, филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-9, в районе Сушинского Калтуса севернее п. Юго-Восточный.

**5. Требования Правил безопасности при оказании услуг:** работа по акту-допуску, согласно требований РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; согласно требований Общей инструкции по охране труда при производстве работ по очистке лесополос, вырубке, распиловке деревьев, кустарников; согласно требований Общей инструкции по **охране труда при выполнении лесосечных работ и** Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

**6. Требования к Исполнителю и оказываемым услугам:**

* 1. Наличие у Исполнителя членства в СРО – не требуется.
  2. Наличие у Исполнителя опыта не менее одного года.
  3. Требование к кадровым ресурсам: наличие у исполнителя в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов, имеющих соответствующие удостоверения и опыт работы по данному направлению.
  4. Требования к материально-техническим ресурсам: оснащенность Исполнителя современной технической базой.
  5. Услуга оказывается территории ТЭЦ-9 лично Исполнителем.
  6. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения для нахождения своего персонала: не требуется.

1. **Требования к порядку оказания услуг:** 
   1. В случае работы на территории ТЭЦ-9 – подать заявку на оформление пропускных документов. Контактное лицо: Н ГТЦ А.Г. Кутузов, контактные телефоны 8(3955) 503-335, 8-914-0-102-283.
   2. Оказывать услуги согласно ведомости объема услуг №1.
   3. Самостоятельно сдать древесно-кустарниковые отходы на мусорный полигон.
   4. Выполнить очистку откосов дамбы золоотвала (от гребня дамбы до дренажной канавы) от древесно-кустарниковой растительности при редкой поросли от ПК 21+50 в сторону ПК 16 - на площади 1,7 га. При всех видах рубок высота пней не должна превышать 1/3 диаметра среза. При рубке древесно-кустарниковой растительности тоньше 30 см - не выше 10 см, считая высоту от шейки корня.
   5. Сдача древесно-кустарниковых отходов на полигон ТБО.

**8. Cрок оказания услуг:** с 10.10.2023 по 30.11.2023 г. согласно графику.

**9. Минимальный гарантийный срок:** не установлен.

**10. Результат оказания услуг:**

10.1. Фактическая очистка откосов и гребня дамбы золоотвала от древесно-кустарниковой растительности с площади 1,7 га.

10.2. Предоставить заказчику Акт приемки-cдачи работ оказания услуг (на бумажном и электронном носителе) с прикладываемыми фото-видео материалами.

10.3. Предоставить заказчику документальное подтверждение (чеки и т.п.) сдачи древесно-кустарниковых отходов на полигон ТБО.

10.4. Ответственный от Заказчика – начальник ГТЦ ТЭЦ-9 А.Г. Кутузов, контактный телефон 8(3955) 503-335 подтверждает результат оказанных услуг за месяц в акте об оказании услуг.

**11. Исполнитель –** по результату закупки.

**12. Заказчик –** ООО «Байкальская энергетическая компания».

**13. Исходные данные:** по запросу Исполнителя.

**14. Приложения:** приложение №1 – ведомость объема услуг на 1 листе,

приложение №2 - календарный план на 1 листе.

**Заказчик:**

Заместитель технического директора

по эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Г. Сурков

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С. Токарев

Начальник ГТЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Кутузов