|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «____» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Разработка технических решений по установке автоматизированного гидронивелира в здании ГЭС и в зоне примыкания к грунтовым сооружениям»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Раздел 18, мероприятие № 8 Акта регулярного обследования гидротехнических сооружений Иркутской ГЭС от 15 августа 2023 г.

- Цель услуги:

Цель услуги заключается в разработке технических решений по оборудованию смотровых галерей здания ГЭС системой гидростатического нивелирования, предназначенной для автоматизированных измерений вертикальных перемещений отдельных элементов здания ГЭС.

- Описание объекта:

Тип здания – русловое, совмещенное с водосбросами.

Отметка гребня – 464,00 м; строительная высота - 56 м; длина по гребню – 241,3 м; ширина: по фундаментной плите  77 м; по кровельному перекрытию – 60,6 м; по береговым устоям  104 м.

Здание ГЭС состоит из 4-х агрегатных секций и монтажной площадки, расположенной со стороны левого берега.

Станционная секция представляет собой сложную железобетонную конструкцию с большим числом продольных и поперечных проемов.

В фундаментной плите со стороны ВБ на отм. 411,00-412,00 м вдоль всего здания ГЭС проложены 4 потерны:

- водоприемная потерна; - цементационная потерна; - дренажная потерна; 
- насосная потерна.

Над плитой в центральной части массива располагаются водопроводящие тракты агрегатных блоков (водоприемная камера, спиральная камера, отсасывающая труба) и водосбросы.

- Исходные данные для услуги:

- Материалы проектной и исполнительной документации;

- Данные о рельефе местности, о плановом расположении сооружений;

Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Основные требования к содержанию услуг:

Состав и содержание оказываемых услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.

5.1. Объем оказываемых услуг:

5.1.1. Анализ имеющейся технической документации по зданию ГЭС и зонам примыкания к грунтовым сооружениям.

5.1.2. Предпроектное натурное обследование здания ГЭС и зон примыкания к грунтовым сооружениям с целью определения основных технических решений.

5.1.3. Оценка принципиальной возможности установки автоматизированного гидронивелира в смотровых галереях здания ГЭС и зонах примыкания к грунтовым сооружениям.

5.1.4. Разработка основных технических решений по оборудованию смотровых галерей здания ГЭС и зон примыкания к грунтовым сооружениям автоматизированным гидронивелиром, разработка обобщенной структурной схемы построения автоматизированного гидронивелира.

5.1.5. Составление технического отчета, содержащего в том числе предварительный расчет стоимости работ.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 30.04.2024.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в двух экземплярах (формат А4) и в электронном виде в форматах *dwg и *pdf; *doc: технический отчет. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям:

9.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2 Кадровый состав Участника должен включать как минимум трех специалистов состоящих в Национальном реестре специалистов в области проектирования НОПРИЗ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления сведений о наличии квалифицированного персонала по форме «Справка о кадровых ресурсах» с обязательным приложением Уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ.

9.3 Руководящий персонал и специалисты Участника должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (А1) и в области безопасности гидротехнических сооружений (В2) согласно ст. 9 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. №117-ФЗ. Соответствие установленному требованию подтверждается приложением копий протоколов о прохождении аттестации в области безопасности гидротехнических сооружений. Весь вышеперечисленный персонал подрядчика, привлекаемый к выполнению работ по Договору, должен иметь допуск по электробезопасности не ниже III группы.

9.4. Участник должен иметь опыт проектирования и внедрения (выполнения шефмонтажных и пусконаладочных работ) автоматизированных систем гидростатического нивелирования на ГТС I класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 02.11.2013 N 986 «О классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

9.5. В случае привлечения соисполнителей для оказания услуг, на соисполнителей распространяются все требования, заявленные в данных ТТ. Перечень привлекаемых соисполнителей в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком. Для подтверждения соответствия данным требованиям предоставить в составе заявки План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями по форме, приведенной в Документации о закупке.

- Особые условия:

  - Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя к документации, имеющейся на Иркутской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием;

11.2. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

- с Заказчиком на техническом совещании ИГЭС. Время и место проведения совещания, состав его участников согласовывается дополнительно по готовности Исполнителя представить отчет.

- с генеральным проектировщиком Иркутской ГЭС АО «Институт Гидропроект», г. Москва или курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы.  До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

Директор										В.А. Чеверда

Визы к техническому заданию на оказание услуг «Разработка технических решений по установке автоматизированного гидронивелира в здании ГЭС и в зоне примыкания к грунтовым сооружениям»:

| Главный инженер Иркутской ГЭС ______________А.Н. Николаев «______» ___________ 2023 г. Начальник ПТО Иркутской ГЭС ______________Ю.И. Гаврилов «______» ___________ 2023 г. Начальник ОЭЦ Иркутской ГЭС ______________В.П. Гаримыко «______» ___________ 2023 г. Руководитель ГН ГТС Иркутской ГЭС ______________М.С. Терехова «______» ___________ 2023 г. | Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________К.Н. Барило «______» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |