|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «____» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Комплексное обследование пьезометрической сети бетонной плотины с применением видеокаротожа»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- п. 4 мероприятий, предусмотренных декларацией безопасности гидротехнических сооружений Усть-Илимской ГЭС от 13.12.2021.

- Цель услуги:

Цель услуги заключается в оценке технического состояния и достоверности показаний пьезометрической сети бетонной плотины Усть-Илимской ГЭС.

- Исходные данные для услуги:

- материалы проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

- схемы расположения пьезометров, установленных в бетонной плотине;

- паспорта пьезометров в бетонной плотине;

- результаты натурных наблюдений за фильтрационным режимом бетонной плотины;

- выполненные ранее обследования пьезометрической сети бетонной плотины.

Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Объем оказываемых услуг:

4.1. Анализ и обобщение эксплуатационной документации по мониторингу фильтрационного режима бетонной плотины, результатов ранее выполненных научно-исследовательских работ по обследованию пьезометрической сети плотины.

4.2. Анализ данных натурных наблюдений за пьезометрическими уровнями в основании бетонной плотины.

4.3. Разработка, согласование с Заказчиком программы комплексного обследования пьезометрической сети бетонной плотины (далее – Программа обследования).

В Программе должны быть предусмотрены следующие работы:

а) визуальное обследование оголовков пьезометров с фотофиксацией и внесением в ведомость обнаруженных дефектов фильтрационной КИА;

б) обследование пьезометрической сети бетонной плотины (при возможности доступа к стволу пьезометра) с применением видеокаротажа;

в) определение дебита напорных пьезометров (при возможности осуществления). В программе необходимо указать методику проведения замеров.

4.4. Обследование в соответствии с согласованной Программой.

4.5. Составление технического отчета по результатам комплексного обследования пьезометрической сети бетонной плотины, в том числе, выводы о работоспособности и достоверности показаний КИА.

- Взаимодействие с предыдущими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы:

При выполнении настоящей работы должны учитываться результаты ранее выполненных обследований состояния пьезометрической КИА бетонной плотины.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 30.05.2024.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в трех экземплярах (формат А4) и в электронном виде на USB-носителе в форматах *pdf, *doc и *dwg: технический отчет. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям:

9.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. Участник обязан иметь и документально подтвердить наличие положительного опыта (предоставить копии договоров) по комплексному анализу, комплексному обследованию, многофакторным исследованиям 1 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

9.3. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с областью аттестации промышленной безопасности «Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2» (ранее Д.2), имеющего право самостоятельной работы на гидротехнических сооружениях. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (дипломы, аттестаты, удостоверения).

9.4. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности (квалификации): «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектростанции», с опытом работы не менее 5 лет по специальности. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий квалификационных документов (дипломы государственного образца, аттестаты, удостоверения).

9.5. Участник должен иметь в собственности или на ином законном основании сертифицированные приборные комплексы, а также программное обеспечение в количестве достаточном для эффективного выполнения работ по каждому виду обследований.

Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копии паспорта/сертификата на оборудование с указанием технических характеристик аппаратуры и лицензии/сертификата на ПО.

Перевозка оборудования и персонала Исполнителя к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Особые условия:

10.1 Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя к документации, имеющейся на Усть-Илимской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием;

10.2. Работы командированного персонала на Усть-Илимской ГЭС должны выполняться в соответствии с СТП 907-011.525.043-2020. Пропускной и внутриобъектовый режимы в ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация».

10.3. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

- с курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург или АО «Институт Гидропроект», г. Москва.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

Директор									А.А. Карпачев

Визы к техническому заданию на оказание услуг «Комплексное обследование пьезометрической сети бетонной плотины с применением видеокаротожа»:

| Главный инженер Усть-Илимской ГЭС ______________С.В. Крапицкий «______» ___________ 2023 г. Начальник ПТО Усть-Илимской ГЭС ______________ А.В. Смолькин «______» ___________ 2023 г. Начальник СМГТС Усть-Илимской ГЭС ______________ А.А. Светличный «______» ___________ 2023 г. | Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________К.Н. Барило «______» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |