|  | Приложение № 1 к договору № 2024-00У от “___” _____ . 2024г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Обследование участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а)»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Акты осмотров участка правобережной территории, площади перед парадным входом в АПК, водоотводящего лотка подпорной стенки от 27.09.2021, 28.12.2022 гг.

- Цель и задачи услуги:

Целью услуги является оценка технического состояния участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а).

Задачами услуги являются:

- визуальное и инструментальное обследование участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а);

- разработка технического отчета по результатам обследования и выдача рекомендаций (при необходимости), обеспечивающих поддержание технического состояния участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а) в соответствии с нормативными и проектными требованиями.

- Исходные данные для услуги:

- материалы проектной и исполнительной документации;

- результаты инженерно-геологических изыскания и иные лабораторные исследования участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а);

- результаты предыдущих обследований, связанных с оценкой состояния участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а).

Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Основные требования к содержанию услуг:

Состав и содержание оказываемых услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.

Объем оказываемых услуг:

4.1. Анализ имеющейся проектной и эксплуатационной документации, технических отчетов по оценке состояния участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а).

4.2. Разработка программы обследования участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а) (далее – Программа).

В Программе должны быть предусмотрены и обоснованы:

- состав объектов визуального обследования участка естественного откоса в районе подпорной стенки;

- методы и объемы инструментальных геофизических исследований участка естественного откоса в районе подпорной стенки (в том числе, георадиолокация, электроразведка методом естественного электрического поля и методом заряженного тела);

- выполнение химического анализа проб воды из мест выхода фильтрации на откосе и сравнение с составом воды из водохранилища.

4.3. Согласование с Заказчиком Программы обследования.

4.4. Обследование участка естественного откоса в районе подпорной стенки в соответствии с разработанной Программой.

4.5. Разработка технического отчета по результатам обследования и выдача рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения (при необходимости).

- Взаимодействие с предыдущими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы:

При выполнении настоящей работы должны учитываться результаты ранее выполненных инженерных изысканий, лабораторных исследований, обследований участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а), проектная и исполнительная документация.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 31.07.2024.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с условием договора и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в трех экземплярах (формат А4) и в электронном виде на USB-носителе в форматах *pdf, *doc и *dwg: технический отчет. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям:

9.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. Участник обязан иметь и документально подтвердить наличие положительного опыта (предоставить копии договоров) по комплексному обследованию, многофакторным исследованиям 1 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений». В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

9.3. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера специалиста с областью аттестации промышленной безопасности «Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2» (ранее Д.2), имеющего право самостоятельной работы на гидротехнических сооружениях. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (дипломы, аттестаты, удостоверения).

9.4. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности (квалификации): «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектростанции», с опытом работы не менее 5 лет по специальности. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий квалификационных документов (дипломы государственного образца, аттестаты, удостоверения).

9.5. Участник должен иметь в собственности или на ином законном основании:

- георадарный комплекс с антенным блоком центральная частота которого не выше 250МГц;

- электроразведочный комплекс;

- лицензионное программное обеспечение для обработки и интерпретации геофизических данных.

Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копии паспорта на оборудование, ПО с указанием технических характеристик аппаратуры.

Перевозка оборудования и персонала Исполнителя к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

- Особые условия:

10.1 Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя к документации, имеющейся на Усть-Илимской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием.

10.2. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

- с Заказчиком на техническом совещании У-ИГЭС. Время и место проведения совещания, состав его участников согласовывается дополнительно по готовности Исполнителя представить отчет.

- с курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург или АО «Институт Гидропроект», г. Москва.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

| Заказчик: Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Усть-Илимская ГЭС» ___________________ А.А. Карпачёв М.П. | Исполнитель: ______________________ М.П. |
| --- | --- |