ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по техническому освидетельствованию грузовых лифтов ТЭЦ-7

- Выполнить работы по проведению периодического технического освидетельствования грузовых лифтов ТЭЦ-7 в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011, ГОСТ 34583-2019 в количестве 2-х шт (рег. № 1020 и № 1021 г/п 100 кг, 3 остановки).

2. Работы выполнять в соответствии с НТД и соблюдением требований местных инструкций.

3. По результатам выполненных работ в соответствии с НТД (ГОСТ 34583-2019 и др.). предоставить акты периодического технического освидетельствования грузовых лифтов ТЭЦ-7;

4. Сведения о проведенных работах внести в паспорта на лифты в соответствии с требованиями ГОСТ 34583-2019.

Начальник ЭЦ-ТИ                                                                                 Сияшин Ю.Г.