Приложение № 5 к Приложению №1 Техническое задание

Приложение №5 к Договору подряда № ___ от «____» _________202___ г.

- Нормативно-техническая документация

1 Общие документы.

1.1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4.10.2022 г. № 1070

Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электро-энергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013

1.2 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»

2 Охрана труда. Безопасность производства.

2.1. СО 153-34.03.103 (РД 34.03.103)	Положение о ведомственном надзоре за состоянием газового хозяйства тепловых электростанций Минтопэнерго РФ: П 34-00-013-87: /Утв. Минэнерго СССР 25.05.87; Разраб. ПО «Союзтехэнерго», ВТИ; Срок действия установлен с 01.07.1987-М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.-20 с. Изменение к РД 34.03.103, - М.: СПО Союзтехэнерго, 1989. - 1 с. Изменение № 1 к РД 34.03.103.- М.: СПО ОРГРЭС, 1994. - 4 с.

2.2. СО 153-34.03.104-2003	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Электромагнитные поля в производственных условиях: СанПиН 2.2.4.1191¬03: /Утв. Постановлением Государственной санитарно-эпидемиологической службы от 19.02.2003 № 10; Ввод в действие, с 01.05.2003. -М.: «Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 25 с.

2.3. СО 34.03.124-2001 (РД 153-34.0-03.124-2001)	Положение о системе управления промышленной безопасностью в РАО «ЕЭС России»: /Утв.РАО «ЕЭС России» 12.05.2001; Разработано ЗАО «Энергетические технологии, Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России», Департамент развития и научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России», Гостехнадзор России.-М., 2001.-25 с.

2.4. СО 34.03.125-2002 (РД 153-34.0-03.125-2002)	Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах РАО «ЕЭС России»: /Утв. РАО «ЕЭС России» 08.04.2002; Разработано ООО «Городской центр экспертиз», Департамент ген. инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей, РАО «ЕЭС России»; Дата введения 23.04.2002- М.: РАО «ЕЭС России», 2002 - 82 с.

2.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 903н

2.6. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда от 17.12.2020 N 924н

2.7. СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97)	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей: Издание с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000/Утв. РАО «ЕЭС России» 03.04.1997; Разработано РАО «ЕЭС России»; Срок действия установлен с 15.10.1997 М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2001.-223 с.

2.8. СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204)	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями: /Утв. Упр. по технике безопасности и пром. санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разработано ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен - М.: СПО ОРГРЭС, 1993.- 115 с.

2.9. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н

2.10. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н

2.11. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н

2.12. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н

2.13. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00)	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) /Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000; Разработано Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действия установлен с 01.06.2000 -М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2000 - 120 с.

2.14. СО 153-34.03.304-87 (РД 34.03.304-87)	Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.1987; Разработано Упр. ПБ, ВОХР и ГО Минэнерго СССР. -М.: Информэнерго, 1988. - 10 с.

2.15. СО 153-34.03.305-2003	Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях: /Утв. Приказом Минэнерго РФ 30.06.2003 № 263; Разработано АО «Фирма ОРГРЭС». - М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004. - 36 с.

2.16. СО 153-34.03.307 (РД 34.03.307)	Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР: /Утв. Минэнерго СССР 27.10.1988; Разработано Оргэнергострой- М.: Информэнерго, 1989. -89 с.

2.17. СО 153-34.03.351-93 (РД 34.03.351-93)	Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках: /Утв. РАО «ЕЭС России» 12.10.1993; Разработано АО «Фирма ОРГРЭС». - М.: СПО ОРГРЭС, 1994. -15 с. Изменение № 1 к РД 34.03.351-93. - М.: СПО ОРГРЭС, 1994. -1 с. Изменение № 2 к РД 34.03.351-93. - М.: СПО ОРГРЭС, 1997. - 1 с.

2.18. СО 153-34.03.352-2003	Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива/ Приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 251/

2.19. СО 153-34.03.353 (РД 34.03.353)	Правила взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 10.10.1973; Разраб. ОРГРЭС, ВТИ. - М: Энергия, 1975 - 15 с. (Отменены в части взрывобезопасности).

2.20. СО 153-34.03.357-2003	Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 282. -М.: ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2005. - 38 с.

2.21. СО 34.03.421-2003 (РД 153-34.0-03.421-2003)	Руководство по производству работ автомобильными подъемниками (вышками) на объектах электроэнергетики: /Утв. РАО «ЕЭС России» 28.05.2003; Разработано ОАО «Проектэнергомаш». - М.: «Изд-во НЦ ЭНАС», 2004. - 35 с.

2.22. СО 153-34.03.604 (РД 34.03.604)	Руководящие указания по защите персонала, обслуживающего распределительные устройства и воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением 400, 500 и 750 кВ, от воздействия электрического поля: /Утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 22.12.1980; Разработано ПО «Союзтехэнерго». - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981. - 38 с.

2.23. РД 24.090.102-01	Основные требования безопасности к устройству и эксплуатации ветрозащитных систем мостовых и козловых кранов/ письмо Госгортехнадзора России от 21.03.2001 № 12-07/293 «О согласовании РД 24.090.102-01». Утверждены ОАО «ВНИИПТМАШ» РФ

2.24. РД 10-198-98	Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)/ Утверждена постановлением Госгортехнадзора РФ от 02.04.1998 № 21

2.25. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531

2.26. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»/приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №532

2.27. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ/ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №528. (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 № 61847)

2.28. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н

2.29. Учебное пособие «Первая помощь» для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь», одобренное Министерством здравоохранения РФ

2.30. Методические указания по выбору комплектов для защиты от воздействия электрической дуги: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 08.10.2007; Разработано Департаментом ТАиГИ КЦ ОАО РАО «ЕЭС России», ООО «Институт охраны труда и технического аудита», ЗАО НПО «Энергоконтракт». - М., 2007. - 24 с.

2.31. СНиП 12-03-2001	Строительные нормы и правила «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 (зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)

2.32. Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утв. Приказом Минтруда от 25.09.2020 № 652н Зарегистрировано в Минюсте России 8 декабря 2020 г. N 61322

2.33. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утв. Приказом Минтруда России от 18.11.2020 № 814н

2.34. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н

2.35. Правила по охране труда при выполнении работ на объектах связи, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 867

2.36. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787

2.37. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. постановлением Правительства России от 24.12.2021 № 2464.

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

| Генеральный подрядчик: ООО «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» Управляющий директор __________________ М.Н. Михайлов | Подрядчик: __________________ /______________/ |
| --- | --- |