## 1
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 1-21
на Ремонт душевой здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт душевой в бульдозерной
1 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | 100 м2 | 0.041 | Строительный мусор | т | 0,02 | мусор | Панели декоративные пластиковые (белые) | м2 | 4.223 | подрядчик
[8 empty] | Стартовый профиль для панелей ПВХ | м | 7 | подрядчик
2 | Смена светильников освещения на существующих местах | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65 | шт | 2 | подрядчик
3 | Окраска труб отопления, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.009 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.2214 | подрядчик
Раздел 2. Прочие работы
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.02
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.02
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  |  | Начальник ЦТП-ТИ |  |  |  | Н.В. Шилов
|  |  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A15: <Номер позиции по смете>
Note on B15: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 2
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________Д.В. Васильев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 2-21
на Ремонт душевой 1 этаж бытовое помещение с диспетчерской и гаражом (РТС-2), инв. № ИЭ14800000042
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт душевой 1 этаж
1 | Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0.0189 |  |  |  |  | Алюминиевые перегородки | м2 | 1.89 | подрядчик
[8 empty] | Дополнительные комплектующие | компл. | 1 | подрядчик
2 | Установка хромированных труб перегородки | 10 шт | 0.1 |  |  |  |  | Труба хромированная ф-32 мм 3000мм | м | 2.9 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт комнаты приема пищи 1 этаж
3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (40мм) | 100 м2 | 0.004 |  |  |  |  | Раствор М50 | м3 | 0.0176 | подрядчик
4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.484 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0305 | подрядчик
5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.218 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0137 | подрядчик
6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов дверных , ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% за 2 раза | 100 м2 | 0.017 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0011 | подрядчик
7 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02
8 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.04 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 4 | подрядчик
9 | Прокладка кабель канала 15х15мм | 100 м | 0.04 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 15х15 мм | м | 4 | подрядчик
10 | Прокладка кабеля в кабель канал | 100 м | 0.04 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5 | 1000 м | 0.004 | подрядчик
11 | Окраска регистров, труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.032 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.5152 | подрядчик
12 | Окраска бетонного плинтуса | 100 м2 | 0.0086 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.1548 | подрядчик
13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ( с двух сторон) | 100 м2 | 0.039 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.8151 | подрядчик
14 | Смена ручки к дверному замку | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Ручка на планке | шт | 1 | подрядчик
15 | Смена дверного замка на противопожарной двери | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Корпус врезного замка для противопожарной двери | шт | 1 | подрядчик
16 | Смена дверного замка в двери | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Замок врезной с ручкой | шт | 1 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт бытового помещения (раздевалка) 1 этаж
17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (40мм) | 100 м2 | 0.004 |  |  |  |  | Раствор М50 | м3 | 0.0176 | подрядчик
18 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.47 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0296 | подрядчик
19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.214 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0135 | подрядчик
20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ( с двух сторон) | 100 м2 | 0.017 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.3553 | подрядчик
21 | Окраска регистров, труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.023 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.3703 | подрядчик
22 | Окраска бетонного плинтуса | 100 м2 | 0.0083 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.1494 | подрядчик
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  |  | Начальник РТС-2 |  |  |  | А.А. Востриков
|  |  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 3
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________Д.В. Васильев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 3-21
на Ремонт раздевалки и санитарных узлов 1-4 этаж здания котлотурбинного цеха (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000004
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт женской душевой 1 этаж
1 | Очистка поверхности щетками (труб отопления) | м2 | 2.1
2 | Обезжиривание поверхности труб отопления | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Растворитель № 646 | т | 0.0007 | подрядчик
3 | Огрунтовка труб отопления | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Грунт-эмаль | т | 0.0002 | подрядчик
4 | Окраска труб отопления эмалью за 2 раза | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0004 | подрядчик
5 | Снятие хромированных труб перегородки | 10 шт | 0.2 | Строительный мусор | т | 0,0035 | мусор
6 | Установка хромированных труб перегородки | 10 шт | 0.2 |  |  |  |  | Труба хромированная ф-32 мм 3000мм | м | 6.2 | подрядчик
[8 empty] | Фланец 32 мм | шт | 14 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт сан.узла 2 этаж
7 | Установка электросушителя для рук | шт | 1 |  |  |  |  | Сушилка для рук | шт | 1 | подрядчик
8 | Прокладка кабель канала 15х15мм | 100 м | 0.015 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 15х15 мм | м.п | 1.5 | подрядчик
9 | Прокладка кабеля в кабель канал с установкой ответвительной коробки | 100 м | 0.025 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5 | 1000 м | 0.0025 | подрядчик
[8 empty] | Коробка ответвительная | шт | 1 | подрядчик
10 | Установки розетки накладной | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Розетка для открытой проводки с заземляющими контактами | шт | 1 | подрядчик
11 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.03 | Светильник | т | 0,002 | мусор
12 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.03 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 3 | подрядчик
13 | Смена вентиляционный пластиковых решеток | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0.0007 | мусор | Решётка вентиляционная, 150х150 мм, цвет белый | шт | 1 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт мужской душевой 2 этаж
14 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | 100 м2 | 0.145 | Строительный мусор | т | 0,0223 | мусор | Панели декоративные пластиковые (белые) | м2 | 14.94 | подрядчик
15 | Смена светильников освещения на существующих местах | 100 шт | 0.08 | Светильник | т | 0,016 | мусор | Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65 | шт | 8 | подрядчик
16 | Очистка поверхности щетками (труб отопления) | м2 | 2.6
17 | Обезжиривание поверхности труб отопления | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Растворитель № 646 | т | 0.0008 | подрядчик
18 | Огрунтовка труб отопления | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Грунт-эмаль | т | 0.0002 | подрядчик
19 | Окраска труб отопления эмалью за 2 раза | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0005 | подрядчик
20 | Снятие хромированных труб перегородки | 10 шт | 0.3 | Строительный мусор | т | 0,0042 | мусор
21 | Установка хромированных труб перегородки | 10 шт | 0,3 |  |  |  |  | Труба хромированная ф-32 мм 3000мм | м | 7.5 | подрядчик
[8 empty] | Фланец 32 мм | шт | 14 | подрядчик
22 | Демонтаж дверного блока сауны -760х1950мм | 100 м2 | 0.015 | Строительный мусор | т | 0,0457 | мусор
23 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.015 |  |  |  |  | Дверь банная, остекленная | м2 | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Ручка дверная | шт | 2 | подрядчик
24 | Смена вентиляционный пластиковых решеток | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0.0007 | мусор | Решётка вентиляционная, 200х200 мм, цвет белый | шт | 1 | подрядчик
Раздел 4. Ремонт сан.узла 3 этаж
25 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.03 | Светильник | т | 0,006 | мусор
26 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.03 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 3 | подрядчик
27 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | 100 м2 | 0.1 | Строительный мусор | т | 0.0154 | мусор | Панели декоративные пластиковые (белые) | м2 | 10.3 | подрядчик
Раздел 5. Ремонт мужской душевой 3 этаж
28 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | 100 м2 | 0.145 | Строительный мусор | т | 0.0223 | мусор | Панели декоративные пластиковые (белые) | м2 | 14.94 | подрядчик
[8 empty] | Стартовый профиль для панелей ПВХ | м | 15.4 | подрядчик
29 | Смена светильников освещения на существующих местах | 100 шт | 0.06 |  |  |  |  | Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65 | шт | 6 | подрядчик
30 | Очистка поверхности щетками (труб отопления) | м2 | 2.6
31 | Обезжиривание поверхности труб отопления | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Растворитель № 646 | т | 0.0008 | подрядчик
32 | Огрунтовка труб отопления | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Грунт-эмаль | т | 0.0002 | подрядчик
33 | Окраска труб отопления эмалью за 2 раза | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0005 | подрядчик
34 | Снятие хромированных труб перегородки | 10 шт | 0.3 | Строительный мусор | т | 0,005 | мусор
35 | Установка хромированных труб перегородки | 10 шт | 0.3 |  |  |  |  | Труба хромированная ф-32 мм 3000мм | м | 8.8 | подрядчик
[8 empty] | Фланец 32 мм | шт | 16 | подрядчик
36 | Смена вентиляционный пластиковых решеток | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Решётка вентиляционная, 200х200 мм, цвет белый | шт | 1 | подрядчик
37 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (вент. короб) | 100 м2 | 0.016 | Строительный мусор | т | 0.0706 | мусор
38 | Разборка обшивки из ГВЛ вент.короба | 100 м2 | 0.016 | Строительный мусор | т | 0.015 | мусор
39 | Обшивка ГВЛВ по существующему каркасу | 100 м2 | 0.016 |  |  |  |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 1.64 | подрядчик
40 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.016 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0002 | подрядчик
41 | Облицовка стен кафельной плиткой по листам ГВЛВ | 100 м2 | 0.016 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0008 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм | м2 | 1.632 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.006 | подрядчик
Раздел 6. Ремонт сан.узла 4 этаж
42 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Светильник | т | 0,004 | мусор
43 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 2 | подрядчик
44 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.0326 | Строительный мусор | т | 0.1695 | мусор
45 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0326 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0665 | подрядчик
46 | Устройство керамогранитной плитки пола | 100 м2 | 0.0326 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0004 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм | м2 | 3.325 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0391 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Бетон-контакт" | т | 0.0013 | подрядчик
47 | Очистка поверхности щетками (труб отопления) | м2 | 1.3
48 | Обезжиривание поверхности труб отопления | 100 м2 | 0.013 |  |  |  |  | Растворитель № 646 | т | 0.0004 | подрядчик
49 | Огрунтовка труб отопления | 100 м2 | 0.013 |  |  |  |  | Грунт-эмаль | т | 0.0001 | подрядчик
50 | Окраска труб отопления эмалью за 2 раза | 100 м2 | 0.013 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0002 | подрядчик
51 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.078 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0049 | подрядчик
52 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.0336 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0021 | подрядчик
Раздел 7. Ремонт помещения оперативного персонала КТЦ ряд Б-В/23-24 отм. +7.200
53 | Замена потолочной плитки типа Амстронг без замены каркаса | 100 м2 | 0.018 | Строительный мусор | т | 0,0019 | мусор | Плитка потолочная типа Амстронг | м2 | 1.8 | подрядчик
54 | Разборка плинтуса из ПВХ | 100 м | 0.19 | Строительный мусор | т | 0.0209 | мусор
55 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.19 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ | м | 19.19 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые | 100 шт | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые | 100 шт | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.07 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.05 | подрядчик
[8 empty] | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.03 | подрядчик
56 | Снятие радиаторной решетки отопления | 100 м2 | 0.0054 | Строительный мусор | т | 0.0051 | мусор
57 | Установка радиаторной решетки | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х0,9 м | м2 | 0.54 | подрядчик
58 | Демонтаж порожка | 100 м | 0.036 | Строительный мусор | т | 0,0007 | мусор
59 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.036 |  |  |  |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м | шт | 2 | подрядчик
60 | Демонтаж доводчика | шт | 1
61 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | Строительный мусор | т | 0,0029 | мусор | Доводчик дверной | шт | 1 | подрядчик
Раздел 8. Прочие работы
62 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.4302
63 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.4302
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник КТЦ-ТИ |  |  |  |  | Ю.И. Сорока
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A15: <Номер позиции по смете>
Note on B15: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 4
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 4-21
на Ремонт раздевалок и санитарного узла 2 этаж здания химводоочистки с конденсатоочисткой (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000045
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 2 этаж
1 | Замена потолочной плитки типа Амстронг без замены каркаса | 100 м2 | 0.0225 | Строительный мусор | т | 0,006 | мусор | Плитка потолочная типа Амстронг | м2 | 2.25 | подрядчик
2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.0258 | Строительный мусор | т | 0.0275 | мусор
3 | Устройство керамогранитной плитки пола | 100 м2 | 0.0258 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм | м2 | 2.632 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.031 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Бетон-контакт" | т | 0.001 | подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0003 | подрядчик
4 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Светильник | т | 0,002 | мусор
5 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 1 | подрядчик
6 | Установка электросушителя для рук | шт | 1 |  |  |  |  | Сушилка для рук | шт | 1 | подрядчик
7 | Установки розетки накладной | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Розетка для открытой проводки с заземляющими контактами | шт | 1 | подрядчик
8 | Прокладка кабель канала 15х15мм | 100 м | 0.015 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 15х15 мм | м.п | 1.5 | подрядчик
9 | Прокладка кабеля в кабель канал с установкой ответвительной коробки | 100 м | 0.025 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5 | 1000 м | 0.0025 | подрядчик
[8 empty] | Коробка ответвительная | шт | 1 | подрядчик
10 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл | 1 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт раздевалки №1 2 этаж
11 | Замена потолочной плитки типа Амстронг без замены каркаса | 100 м2 | 0.131 | Строительный мусор | т | 0,0262 | мусор | Плитка потолочная типа Амстронг | м2 | 13.1 | подрядчик
12 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.1452 | Строительный мусор | т | 0.1597 | мусор | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0019 | подрядчик
13 | Устройство керамогранитной плитки пола | 100 м2 | 0.1452 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм | м2 | 14.81 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.1742 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Бетон-контакт" | т | 0.0058 | подрядчик
14 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.04 | Светильник | т | 0,008 | мусор
15 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.04 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 4 | подрядчик
16 | Окраска труб, регистров отопления, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.007 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.1722 | подрядчик
17 | Разборка плинтуса из ПВХ | 100 м | 0.139 | Строительный мусор | т | 0.0153 | мусор
18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.139 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ | м | 14.04 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые | 100 шт | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые | 100 шт | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.03 | подрядчик
19 | Смена: выключателей | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 1 | подрядчик
20 | Смена вентиляционный пластиковых решеток | 100 шт | 0.02 | Строительный мусор | т | 0.0014 | мусор | Решётка вентиляционная, 250х250 мм, цвет белый | шт | 2 | подрядчик
21 | Установка уголков ПВХ на клее (обрамление дверного проема) | 100 м | 0.05 |  |  |  |  | Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм | 10 м | 5.1 | подрядчик
22 | Окраска ранее окрашенных металлических кабинок с расчисткой старой краски до 10 % за 2 раза | 100 м2 | 0.186 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.995 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт раздевалки №2 2 этаж
22 | Замена потолочной плитки типа Амстронг без замены каркаса | 100 м2 | 0.173 | Строительный мусор | т | 0,0346 | мусор | Плитка потолочная типа Амстронг | м2 | 17.3 | подрядчик
23 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.202 | Строительный мусор | т | 0.2222 | мусор |  |  |  | подрядчик
24 | Устройство керамогранитной плитки пола | 100 м2 | 0.202 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0026 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм | м2 | 20.6 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.2424 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Бетон-контакт" | т | 0.0081 | подрядчик
25 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.08 | Строительный мусор | т | 0,016 | мусор
26 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.08 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 8 | подрядчик
27 | Разборка плинтуса из ПВХ | 100 м | 0.178 | Строительный мусор | т | 0.0196 | мусор
28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.178 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ | м | 17.98 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые | 100 шт | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые | 100 шт | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.06 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.03 | подрядчик
29 | Смена: выключателей | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт | 1 | подрядчик
30 | Смена: розеток | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт | 1 | подрядчик
31 | Смена вентиляционный пластиковых решеток | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0.0007 | мусор | Решётка вентиляционная, 300х200 мм, цвет белый | шт | 1 | подрядчик
32 | Установка уголков ПВХ на клее (обрамление дверного проема) | 100 м | 0.05 |  |  |  |  | Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм | 10 м | 5.1 | подрядчик
33 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.518 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0326 | подрядчик
34 | Окраска ранее окрашенных металлических кабинок с расчисткой старой краски до 10 % за 2 раза | 100 м2 | 0.34 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 5.474 | подрядчик
35 | Снятие радиаторной решетки отопления | 100 м2 | 0.0072 | Строительный мусор | т | 0.0068 | мусор
36 | Установка экранов под ванну (Установка радиаторной решетки) | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м | м2 | 0.72 | подрядчик
Раздел 4. Ремонт душевой 2 этаж
37 | Смена светильников освещения | 100 шт | 0.02 | Светильник | т | 0,004 | мусор | Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65 | шт | 2 | подрядчик
38 | Окраска труб, регистров отопления, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.012 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.2952 | подрядчик
39 | Смена вентиляционный пластиковых решеток | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0.0007 | мусор | Решётка вентиляционная, 300х200 мм, цвет белый | шт | 1 | подрядчик
40 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Ревизионный люк 200х300 мм | шт | 1 | подрядчик
Раздел 5. Прочие работы
41 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.422
42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.422
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник участка ХВО(КТЦ-ТИ) |  |  |  |  | С.Н. Орлова
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A15: <Номер позиции по смете>
Note on B15: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 5
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 5-21
на Ремонт в помещении сан.узла 1 этажа здания административного корпуса (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000019
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 1 этаж
1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.0355 | Строительный мусор | т | 0.1566 | мусор
2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 0.0355 | Строительный мусор | т | 0.1633 | мусор
3 | Штукатурка внутренних стен толщиной 10 мм | 100 м2 | 0.0355 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.0355 | подрядчик
4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.0355 |  |  |  |  | Грунтовка " Бетон-контакт" | т | 0.0004 | подрядчик
5 | Облицовка стен кафельной плиткой | 100 м2 | 0.0355 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0018 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм | м2 | 3.621 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0133 | подрядчик
6 | Окраска труб отопления, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.002 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.0492 | подрядчик
Раздел 2. Прочие работы
7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.3199
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.3199
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 6
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 6-21
на Ремонт санитарного узла, бытового помещения 2 этаж здания теплая стоянка на 5 автомашин (РТС-2), инв. № ИЭ14800000014
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 2 этаж
1 | Разборка деревянного дверного блока- 860х2050мм -1шт, 660х2050мм -1шт | 100 м2 | 0.0311
2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0311 |  |  |  |  | Блоки дверные межкомнатные (1,76м2 -левый, 1,35м2 - правый) | м2 | 3.11 | подрядчик
3 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.2 |  |  |  |  | Наличники | м | 22.4 | подрядчик
4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.005 | Строительный мусор | т | 0.02 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.022 | подрядчик
5 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза) | 100 м2 | 0.005 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0001 | подрядчик
6 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02
7 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 2 | подрядчик
8 | Смена: выключателей | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 0.1 | подрядчик
9 | Прокладка кабель канала 15х15мм | 100 м | 0.025 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 15х15 мм | м | 2.5 | подрядчик
10 | Прокладка кабеля в кабель канал | 100 м | 0.025 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5 | 1000 м | 0.0025 | подрядчик
11 | Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза | 100 м2 | 0.004 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.0984 | подрядчик
12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед окрашиванием) | 100 м2 | 0.138 |  |  |  |  | Грунт глубокой пропитки | кг | 4.8 | подрядчик
13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.138 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0087 | подрядчик
14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед окрашиванием) | 100 м2 | 0.029 |  |  |  |  | Грунт глубокой пропитки | кг | 0.7 | подрядчик
15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.029 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0018 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт бытового помещения 2 этаж
16 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02
17 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 2 | подрядчик
18 | Смена: выключателей | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 0.1 | подрядчик
19 | Прокладка кабель канала 15х15мм | 100 м | 0.025 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 15х15 мм | м | 2.5 | подрядчик
20 | Прокладка кабеля в кабель канал | 100 м | 0.025 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5 | 1000 м | 0.0025 | подрядчик
21 | Окраска труб отопления, количество окрасок 2 раза | 100 м2 | 0.027 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.6642 | подрядчик
22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед окрашиванием) | 100 м2 | 0.436 |  |  |  |  | Грунт глубокой пропитки | кг | 10.9 | подрядчик
23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.436 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0275 | подрядчик
24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед окрашиванием) | 100 м2 | 0.143 |  |  |  |  | Грунт глубокой пропитки | кг | 3.6 | подрядчик
25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.143 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.009 | подрядчик
26 | Разборка деревянного дверного блока- 860х2050мм -1шт | 100 м2 | 0.0176
27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0176 |  |  |  |  | Блоки дверные межкомнатные | м2 | 1.76 | подрядчик
28 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.1 |  |  |  |  | Наличники | м | 11.2 | подрядчик
29 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.003 | Строительный мусор | т | 0.012 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0132 | подрядчик
30 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза) | 100 м2 | 0.003 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0001 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0001 | подрядчик
31 | Разборка плинтуса деревянного | 100 м | 0.152 | Строительный мусор | т | 0.0167
32 | Разборка покрытия пола из ленолиума | 100 м2 | 0.143 |  |  |  |  | Строительный мусор | т | 0.0672 | подрядчик
33 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.143 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий "TARKETT " | м2 | 14.59 | подрядчик
34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.152 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ | м | 15.35 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые | 100 шт | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые | 100 шт | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.03 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
35 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.009 |  |  |  |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м | шт | 0.9 | подрядчик
36 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0324
37 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.0324 |  |  |  |  | Блок оконный четырехстворчатый трехкамерный с двумя поворотными створками | м2 | 3.24 | подрядчик
38 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.02 |  |  |  |  | Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм | м | 2 | подрядчик
39 | Облицовка оконных откосов шириной 250мм, длиной 5,4м | 100 м2 | 0.0135 |  |  |  |  | Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые | м2 | 1.418 | подрядчик
40 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проема | 3.24 |  |  |  |  | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 5.4 | подрядчик
[8 empty] | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 1.8 | подрядчик
[8 empty] | Откосная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 5.4 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт холла 2 этаж
41 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.03
42 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 2 | подрядчик
43 | Смена: выключателей | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 0.1 | подрядчик
44 | Прокладка кабель канала 15х15мм | 100 м | 0.03 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) 15х15 мм | м | 3 | подрядчик
45 | Прокладка кабеля в кабель канал | 100 м | 0.03 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5 | 1000 м | 0.003 | подрядчик
46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед окрашиванием) | 100 м2 | 0.552 |  |  |  |  | Грунт глубокой пропитки | кг | 13.8 | подрядчик
47 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.552 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0348 | подрядчик
48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (перед окрашиванием) | 100 м2 | 0.126 |  |  |  |  | Грунт глубокой пропитки | кг | 3.2 | подрядчик
49 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.126 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0079 | подрядчик
50 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (за 2 раза) | 100 м2 | 0.0332 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.6939 | подрядчик
Раздел 4. Прочие работы
51 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.203
52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.203
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник РТС-2 |  |  |  |  | А.А. Востриков
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 8
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________Д.В. Васильев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 8-21
на Ремонт санитарных узлов 2 этаж здания ремонтно-строительных мастерских , инв. № ИЭ14800000020
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт мужского санитарного узла 2 этаж
1 | Демонтаж деревянной обшивки кабинки | 100 м2 | 0.021 | Строительный мусор | т | 0.0197 | мусор
2 | Разборка каркаса деревянной кабинки | 100 м2 | 0.021 | Строительный мусор | т | 0.0575 | мусор
3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.01 | Строительный мусор | т | 0.0441 | мусор
4 | Разборка обшивки стен из стеновых панелей МДФ без разборки каркаса | 100 м2 | 0.085 | Строительный мусор | т | 0.0799 | мусор
5 | Облицовка стен панелями ПВХ по существующему каркасу | 100 м2 | 0.085 |  |  |  |  | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 8.619 | подрядчик
[8 empty] | Стартовый профиль для панелей ПВХ | м | 15.504 | подрядчик
6 | Смена: писсуаров | 100 шт | 0.01 | Писсуар | шт | 1 | повторное использование
7 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Светильники | т | 0,004 | мусор
8 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 2 | подрядчик
9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.063 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ | м | 6.363 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые | 100 шт | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые | 100 шт | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
10 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Ревизионный люк 200х250мм | шт | 1 | подрядчик
11 | Установка уголков ПВХ на клее (обрамление дверного проема) | 100 м | 0.05 |  |  |  |  | Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм | 10 м | 5.1 | подрядчик
12 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Замок врезной | компл | 1 | подрядчик
13 | Смена дверных приборов: шпингалеты | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Шпингалет дверной | компл | 1 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт женского санитарного узла 2 этаж
14 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.005 | Строительный мусор | т | 0.0221 | мусор
15 | Разборка обшивки стен из стеновых панелей МДФ без разборки каркаса | 100 м2 | 0.128 | Строительный мусор | т | 0.1203 | мусор
16 | Облицовка стен панелями ПВХ по существующему каркасу | 100 м2 | 0.128 |  |  |  |  | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 12.98 | подрядчик
17 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Ревизионный люк 200х200 мм | шт | 1 | подрядчик
18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.045 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ | м | 4.545 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые | 100 шт | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые | 100 шт | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
19 | Установка уголков ПВХ на клее (обрамление дверного проема) | 100 м | 0.05 |  |  |  |  | Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм | 10 м | 5.1 | подрядчик
20 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0,002 | мусор
21 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 1 | подрядчик
22 | Облицовка стен кафельной плиткой-фартук возле раковины | 100 м2 | 0.0024 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0001 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм | м2 | 0.2448 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0009 | подрядчик
Раздел 3. Прочие работы
23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.3496
24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.3496
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник ЦТАИ-ТИ |  |  |  |  | В.И. Минченко
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 9
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________Д.В. Васильев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 9-21
на Ремонт помещения душевой 2 этаж здания дробильного корпуса , инв. № ИЭ14800000022
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт душевой 2 этаж
1 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | 100 м2 | 0.079 | Строительный мусор | т | 0,0546 | мусор | Панели декоративные пластиковые (белые) | м2 | 8.137 | подрядчик
[8 empty] | Стартовый профиль для панелей ПВХ | м | 11 | подрядчик
2 | Смена вентиляционных решеток потолка | 100 шт | 0.02 | Строительный мусор | т | 0.0014 | мусор | Решетки металлические, размер 200х200 мм | шт | 2 | подрядчик
3 | Смена светильников освещения на существующих местах | 100 шт | 0.02 | Строительный мусор | т | 0,004 | мусор | Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65 | шт | 2 | подрядчик
4 | Окраска труб отопления, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.011 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.2706 | подрядчик
Раздел 2. Прочие работы
5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.06
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.06
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник ЦТП-ТИ |  |  |  |  | Н.В. Шилов
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 10
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 10-21
на Ремонт помещений санитарных узлов 2 и 3 этаж здания электрокотельной "Энергетик" (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000029
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 2 этаж
1 | Разборка деревянного дверного блока-2шт | 100 м2 | 0.026 | Строительный мусор | т | 0,06 | мусор
2 | Установка дверного одностворчатого алюминиевого блока | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок с ручками и замками (одностворчатый)-660х1950мм -2шт (правая- 1шт, левая-1шт) | м2 | 2.6 | подрядчик
3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.006 | Строительный мусор | т | 0.024 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0264 | подрядчик
4 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза) | 100 м2 | 0.013 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная | т | 0.0004 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0003 | подрядчик
5 | Установка наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1 |  |  |  |  | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 4.65 | подрядчик
6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.089 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 1.798 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0002 | подрядчик
7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.026 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.5564 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0001 | подрядчик
8 | Окраска труб отопления, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.006 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.1476 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт санитарного узла 3 этаж
9 | Разборка деревянного дверного блока | 100 м2 | 0.0135 | Строительный мусор | т | 0,03 | мусор
10 | Установка дверного одностворчатого алюминиевого блока | 100 м2 | 0.0135 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок с ручками и замками (одностворчатый)-660х2050мм | м2 | 1.35 | подрядчик
11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.003 | Строительный мусор | т | 0.012 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0132 | подрядчик
12 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза) | 100 м2 | 0.005 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная | т | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0001 | подрядчик
13 | Установка наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 0.5 |  |  |  |  | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 4.85 | подрядчик
14 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Строительный мусор | т | 0,006 | мусор
15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.031 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 3.193 | подрядчик
16 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной, в закрытом корпусе БАЙКАЛ | шт | 2 | подрядчик
17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.124 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.505 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0002 | подрядчик
18 | Устройство гофрированного воздуховода к существующей системе вентиляции-1м | 100 м2 | 0.0032 |  |  |  |  | Воздуховоды гофрированные диаметром 100 мм | м2 | 0.32 | подрядчик
19 | Установка диффузора | шт | 2 |  |  |  |  | Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм | шт | 2 | подрядчик
20 | Окраска труб отопления, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.006 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.1476 | подрядчик
21 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.0299 | Строительный мусор | т | 0.1319 | мусор
22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.0299 |  |  |  |  | Грунтовка " Бетон-контакт" | т | 0.0003 | подрядчик
23 | Облицовка стен кафельной плиткой | 100 м2 | 0.0299 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0015 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм | м2 | 3.05 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0112 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт бытового помещения 3 этаж
24 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.085 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 8.925 | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм | м | 6.881 | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм | м | 14.61 | подрядчик
[8 empty] | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 0.1819 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель профиля одноуровневый потолочный | 100 шт | 0.0306 | подрядчик
25 | Утепление стены | м3 | 0.425 |  |  |  |  | Плиты минераловатные толщиной 50мм | м3 | 0.4335 | подрядчик
26 | Установка пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.085 |  |  |  |  | ИЗОСПАН: A | 10 м2 | 9.775 | подрядчик
27 | Сплошное шпаклевание стен из ГВЛ | 100 м2 | 0.085 |  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0014 | подрядчик
28 | Окраска стен из ГВЛ за 2 раза | 100 м2 | 0.085 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная | т | 0.0026 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0017 | подрядчик
Раздел 4. Прочие работы
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.2639
30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.2639
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник РТС-2 |  |  |  |  | А.А. Востриков
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 11
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 11-21
на Ремонт санитарного узла здания мастерских (РТС-2), инв. № ИЭ14800000007
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла 1 этаж
1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.089 | Строительный мусор | т | 0.0979 | мусор
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.12 |  |  |  |  | Грунтовка Бетон-контакт | т | 0.0012 | подрядчик
3 | Облицовка стен кафельной плиткой | 100 м2 | 0.12 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.006 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм | м2 | 12.24 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.045 | подрядчик
4 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0,015 | мусор | Унитаз-компакт | компл | 1 | подрядчик
5 | Смена светильников освещения | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0,002 | мусор | Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65 | шт | 1 | подрядчик
6 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов за 2 раза) | 100 м2 | 0.01 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная ВД-АК | т | 0.0003 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.0002 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт душевой 1 этаж
7 | Очистка стен от старой краски | 100 м2 | 0.043
8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.043 |  |  |  |  | Грунтовка Бетон-контакт | т | 0.0004 | подрядчик
9 | Облицовка стен кафельной плиткой | 100 м2 | 0.043 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0022 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен 200х300мм | м2 | 4.386 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0161 | подрядчик
10 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (окраска вент короба за 2 раза) | 100 м2 | 0.006 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.1638 | подрядчик
11 | Смена светильников освещения | 100 шт | 0.02 | Светильник | т | 0,002 | мусор | Светильник светодиодный влагозащищенный, степень IP 65 | шт | 2 | подрядчик
12 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.001 | Строительный мусор | т | 0.0052 | мусор
13 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0,0001 | мусор | Трап сливной для установки в полы ф-100 мм | шт | 1 | подрядчик
14 | Устройство кафельной плитки пола | 100 м2 | 0.001 |  |  |  |  | Смеси сухие для затирки межплиточных швов | т | 0.0002 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая 300х300мм | м2 | 0.102 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0012 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка Бетон-контакт | т | 0.0001 | подрядчик
15 | Устройство сантехнических перегородки в душевом помещении | 100 м2 | 0.0166 |  |  |  |  | Алюминиевые перегородки | м2 | 1.66 | подрядчик
[8 empty] | Дополнительные комплектующие | компл. | 1 | подрядчик
16 | Установка хромированных труб перегородки | 10 шт | 0.1 |  |  |  |  | Труба хромированная ф-25 мм 3000мм | м | 2 | подрядчик
[8 empty] | Фланец для трубы Ф25мм | шт | 4 | подрядчик
Раздел 3. Прочие работы
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.1222
18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км | 1 т груза | 0.1222
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник РТС-2 |  |  |  |  | А.А. Востриков
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | П.О. Сегида
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 13
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________Д.В. Васильев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 13-21
на Ремонт санитарного узла ЦТП 27-мкр Братск, инв. № КСУ010005729
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт санитарного узла
1 | Разборка покрытия пола из метлахской плитки | 100 м2 | 0.0144 | Строительный мусор | т | 0,0115 | мусор
2 | Разборка цементно-песчанной стяжки толщиной 40мм - 1,44м2 | м3 | 0.0576 | Строительный мусор | т | 0.1371 | мусор
3 | Демонтаж дверного блока деревянного размером 0,65*2,1 | 100 м2 | 0.0137 | Строительный мусор | т | 0.0374 | мусор
4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 40мм | 100 м2 | 0.0144 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0588 | подрядчик
5 | Устройство керамогранитной плитки пола | 100 м2 | 0.0144 |  |  |  |  | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0173 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм | м2 | 1.469 | подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.0002 | подрядчик
6 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.012 |  |  |  |  | Смеси сухие ремонтные тиксотропные EMACO S488 | кг | 24 | подрядчик
7 | Заделка сквозных отверстий в кирпичной стене сечением 20*120мм ремонтной смесью с предварительной подготовкой поверхности | м3 | 0.012
8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.111 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.342 | подрядчик
| Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 5.68 |  |  |  |  | Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг (Расход 1,2кг на 1 м2 при толщине слоя 1мм) | кг | 4.5 | подрядчик
9 | Очистка стен от побелки | 100 м2 | 0.112 | Строительный мусор | т | 0,0045 | мусор
10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.112 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 1.154 | подрядчик
11 | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 0.112 |  |  |  |  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (Расход 10кг/м2 при толщине слоя 10мм) | кг | 112 | подрядчик
12 | Ремонт штукатурки стен толщиной до 10мм | 100 м2 | 0.112 | Строительный мусор | т | 0,0493 | мусор
13 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен на 2 раза составом РЖАВОСТОП | 100 м2 | 0.112 |  |  |  |  | Грунт-эмаль РЖАВОСТОП Капитель (Расход 0,11кг/м2) | кг | 2.464 | подрядчик
14 | Устройство отверстия в деревянном потолке толщиной 50мм диаметром 150мм под вентиляцию | 100 отверстий | 0.01
15 | Прокладка воздуховода | 10 шт | 0.1 |  |  |  |  | Вохдуховод ПВХ Ф100мм -1м | шт | 1 | подрядчик
16 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |  |  | Вентилятор осевой Era 4S D100мм, 14 Вт | шт | 1 | подрядчик
17 | Устройство каркаса потолка с обшивкой ПВХ панелями | 100 м2 | 0.0144 |  |  |  |  | Панели декоративные пластиковые, размер 2700х250х8 мм | м2 | 1.469 | подрядчик
18 | Установка дверного блока с установкой наличников | 100 м2 | 0.0147 |  |  |  |  | Блок дверной ДГ-21-7 | компл | 1 | подрядчик
Раздел 2. Сантехника
19 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт | 0.01 | Строительный мусор | т | 0,0094 | мусор | Унитаз-компакт | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Эксцентричная манжета для унитаза | шт | 1 | подрядчик
20 | Установка раковин | 10 компл | 0.1 |  |  |  |  | Раковина с пьедесталом "Комфорт" | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Сифон Ани 11/2"40 с гибкой трубой | шт | 1 | подрядчик
21 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 |  |  |  |  | Смеситель СМ-ВДЛ15 R63 БРИЗ (Гекко) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителя длина 800 мм | 10 шт | 0.2 | подрядчик
Раздел 3. Прочие работы
22 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.2492
23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 0.2492
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник РТС-1 |  |  |  |  | М.О. Палей
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | О.С Хандоля
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A15: <Номер позиции по смете>
Note on B15: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 14
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________Д.В. Васильев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 14-21
на Ремонт санитарного узла здания ОЗК (ЦТП Северного Артека), жр.Северный Артек, инв. № КСУ010005698
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт канализационной сети (наружные работы)
1 | Разработка грунта экскаватором на глубину 2,5м шириной 1м протяженностью 6м для замены канализационной трубы без вывозки | 1000 м3 | 0.015
2 | Разборка бетонного покрытия толщиной 100мм отбойными молотками -2м2 | м3 | 0.2 | Строительный мусор | т | 0.476 | мусор
3 | Пробивка отверстия 150*150мм в ж/б стене толщиной 300мм | 100 отверстий | 0.01 | Строительный мусор | т | 0.0012 | мусор
4 | Демонтаж канализационной трубы диаметром Dу=100мм | 100 м | 0.06 | Строительный мусор | т | 0,125 | лом
5 | Устройство песчанной подушки основания толщиной 100мм с последущим уплотнением | 10 м3 | 0.06 |  |  |  |  | Песок | м3 | 0.66 | подрядчик
6 | Прокладка канализационной трубы с врезкой в центральную сеть | 100 м | 0.07 |  |  |  |  | Труба с раструбом Terra 110/3000 | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Труба с раструбом Terra 110/1000 | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Отвод Terra 110 | шт | 2 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт помещения туалета
7 | Разборка покрытия пола из метлахской плитки | 100 м2 | 0.0115 | Строительный мусор | т | 0.0127 | мусор
8 | Разборка цементно-песчанной стяжки толщиной 40мм - 1,15м2 | м3 | 0.046 | Строительный мусор | т | 0.1095 | мусор
9 | Демонтаж дверного блока деревянного размером 650х2100мм | 100 м2 | 0.0137 | Строительный мусор | т | 0,0421 | мусор
10 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 100мм | 100 м2 | 0.0115 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.1173 | подрядчик
11 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ | кг | 0.0004 | подрядчик
12 | Устройство стяжек: цементных толщиной 40мм | 100 м2 | 0.0115 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.047 | подрядчик
13 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.04 | Строительный мусор | т | 0,083 | мусор
14 | Демонтаж трубопровода отопления не действующего 32мм | 100 м | 0.1 | Строительный мусор | т | 0,027 | лом | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.015 | подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 0.109 | подрядчик
15 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.06 | Строительный мусор | т | 0.0913 | мусор
16 | Заделка сквозного отверстия в плите перекрытия толщиной 100 мм бетоном-0,4м2 | м3 | 0.04 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.0416 | подрядчик
17 | Устройство керамогранитной плитки пола | 100 м2 | 0.0115 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов | т | 0.0001 | подрядчик
[8 empty] | Плитка керамогранитная, неполированная, размер 300х300 мм | м2 | 1.173 | подрядчик
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.0138 | подрядчик
18 | Облицовка стен керамической плиткой на плиточный клей | 100 м2 | 0.0115 |  |  |  |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов | т | 0.0006 | подрядчик
[8 empty] | Плитки керамические глазурованные | м2 | 1.15 | подрядчик
[8 empty] | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0.0043 | подрядчик
19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% ( за 2 раза с частичным шпаклеванием) | 100 м2 | 0.065 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная " Фасад" | т | 0.0044 | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг | кг | 4.8 | подрядчик
20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (с частичном шпаклеванием) | 100 м2 | 0.0115 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.2553 | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг | кг | 1 | подрядчик
21 | Окраска трубопроводов и радиатора отопления маслянными составами с расчисткой от старой краски металлическими щетками | 100 м2 | 0.012 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.1932 | подрядчик
22 | Установка дверного блока с установкой наличников | 100 м2 | 0.0147 |  |  |  |  | Блок дверной ДГ-21-7 | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Наличники шириной 70 мм | м | 7.938 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт моечной
23 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (1470х1680мм ) | 100 м2 | 0.025 | Строительный мусор | т | 0,0571 | мусор
24 | Демонтаж дверного блока деревянного размером 700х2100мм | 100 м2 | 0.0147 | Строительный мусор | т | 0,0421 | мусор
25 | Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром 10 мм глубиной 200мм | 100 отверстий | 0.06 | Строительный мусор | т | 0.0004 | мусор
26 | Закладка оконного проема ячеистыми блоками 1,5м2 толщиной стенки 400мм | м3 | 0.6 |  |  |  |  | Блоки из ячеистых бетонов (Газобетон) | м3 | 0.606 | подрядчик
[8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.0005 | подрядчик
[8 empty] | Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов | кг | 12.3 | подрядчик
27 | Оштукатуривание стен раствором 20мм | 100 м2 | 0.03 |  |  |  |  | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0.0567 | подрядчик
28 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (размер 1450х600мм) | 100 м2 | 0.0087 |  |  |  |  | Оконный блок двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой | м2 | 0.87 | подрядчик
29 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2.13 |  |  |  |  | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 8.67 | подрядчик
30 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% ( за 2 раза с частичным шпаклеванием) | 100 м2 | 0.129 |  |  |  |  | Краска акриловая водно-дисперсионная " Фасад" | т | 0.0086 | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг | кг | 9.6 | подрядчик
31 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (с частичном шпаклеванием) | 100 м2 | 0.0425 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.9435 | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг | кг | 3 | подрядчик
32 | Установка дверного блока с установкой наличников | 100 м2 | 0.0147 |  |  |  |  | Блок дверной ДГ-21-7 | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Наличники шириной 70 мм | м | 7.938 | подрядчик
33 | Окраска бетонного подоконника эмалью ПФ-115 на 2 раза | 100 м2 | 0.0065 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.572 | подрядчик
34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Окраска трубопроводов и радиатора отопления маслянными составами с расчисткой от старой краски металлическими щетками) | 100 м2 | 0.024 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 0.3864 | подрядчик
Раздел 4. Ремонт сантехники
35 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт | 0.01 | Унитаз | т | 0,055 | утиль | Унитаз-компакт | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Эксцентричная манжета для унитаза | шт | 1 | подрядчик
36 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Подводка гибкая длина 800 мм | 10 шт | 0.1 | подрядчик
37 | Установка крана шарового Ф20мм | шт | 1 |  |  |  |  | Кран шаровый диаметр 20 мм | шт | 1 | подрядчик
Раздел 5. Прочие работы
38 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 1.1224
39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 1.1224
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник РТС-1 |  |  |  |  | М.О. Палей
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | О.С. Хандоля
Note on E8: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A15: <Номер позиции по смете>
Note on B15: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 15
Приложение № 1 к договору от ____________ №___________
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор участка
теплоисточники и теплосети ТЭЦ-6
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________В.М. Линейцев
"______ " _______________2021г.
Ведомость объемов работ № 15-21
на Ремонт комнаты приема пищи бульдозерного бокса здания объединенно-вспомогательного корпуса (ЭПТК ЦРГК), инв. № ИЭ14800000050
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт помещения
1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0.129 | Строительный мусор | т | 0.0606 | мусор
2 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0.14 | Строительный мусор | т | 0.0154 | мусор
3 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 | 0.129 | Строительный мусор | т | 0.0459 | мусор
4 | Разборка облицовки стен из МДФ панелей | 100 м2 | 0.3614 | Строительный мусор | т | 0,2711 | мусор
5 | Разборка каркаса стен | 100 м2 | 0.3614 | Строительный мусор | т | 0.1845 | мусор
6 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.13 |  |  |  |  | Панели потолочные <Армстронг> с комплектующими | м2 | 13.39 | подрядчик
7 | Установка и подключение светодиодных светильников закрытого исполнения -потолочные | 100 шт | 0.03 |  |  |  |  | Панель светодиодная PPL 595/U 36w Prisma 3000 лм 6500 К. | шт | 3 | подрядчик
8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.365 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 7.702 | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка Бетон-контакт | т | 0.0146 | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка Knauf Мульти-Финиш цементная финишная белая, 25 кг (Расход 1,2кг на 1 м2 при толщине слоя 1мм) | кг | 43.8 | подрядчик
9 | Ремонт штукатурки дверных откосов | 100 м2 | 0.01 | Строительный мусор | т | 0.081 | мусор | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0.044 | подрядчик
10 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.13 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий "TARKETT" | м2 | 13.26 | подрядчик
11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.14 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ | м | 14.14 | подрядчик
[8 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.02 | подрядчик
[8 empty] | Соединитель для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
[8 empty] | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ | 100 шт | 0.04 | подрядчик
Раздел 2. Прочие работы
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную бадьи | 1 т груза | 0.6585
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 0.6585
Условия производства работ:Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,2
Служба ЗиС подтверждает необходимость |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
проведения данных видов работ. |  |  | ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Ведущий инженер СЗС |  |  | Начальник ЦТП-ТИ |  |  |  |  | Н.В. Шилов
|  |  | Начальник ЦОР-ТИ |  |  |  |  | Д.В. Юхнев
|  |  | Инженер по ОЭРЗиС |  |  |  |  | О.С. Хандоля
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A10: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A15: <Номер позиции по смете>
Note on B15: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C15: <Ед. измерения по расценке>
Note on D15: <Количество всего (физ. объем) по позиции>