## Ведомость объемов работ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "ЕСЭ-ГГ"
__________________Ю.В. Дворянский
дата
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
видео_СМР
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работ
1 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне, коробка | шт | 3
2 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 (ШК2) | шт | 1
3 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм(СЕРВЕРНАЯ) | шт | 1
Раздел 2. Монтажные работы
4 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 13
| IP-камера видеонаблюдения IP Beward SV3210RZ | шт | 3 | повторного использования
| IP-камера видеонаблюдения IP Beward SV3210RZ | шт | 10 | давальческие материалы
| Кронштейн для крепления видеокамер НТ-275В BEWARD | шт | 3 | повторного использования
| Кронштейн для крепления видеокамер НТ-275В BEWARD | шт | 10 | давальческие материалы
4.1 | Коробка ответвительная на стене | шт | 3
| Монтажная коробка HB-134-R8 | шт | 3 | повторного использования
| Монтажная коробка HB-134-R8 | шт | 10 | давальческие материалы
| Лента бандажная ML207 | уп | 1
| Бугели для бандажной ленты NB 20 | шт | 20
монтаж кабеля
5 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 4.7
6 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 (сварка и замер оптоволокна) | измерение | 3
| Кабель связи оптический: FO-ST-OUT-9S-4-PE-BK | м | 479.4
| Лента бандажная ML207 | уп | 2 | давальческие материалы
| Бугели для бандажной ленты NB 20 | шт | 70 | давальческие материалы
| Бугели для бандажной ленты NB 20 | шт | 30
| Зажим анкерный PA-05 | шт | 8 | давальческие материалы
| Зажим анкерный PA-05 | шт | 4
| Узел крепления натяжной УК-Н-01 | шт | 8 | давальческие материалы
| Узел крепления натяжной УК-Н-01 | шт | 4
| Талреп крюк-кольцо оцинк. М8х100 (DIN 1480) | шт | 6
| Скоба СК-7-1а | шт | 6 | давальческие материалы
7 | Воздушная линия с самонесущими изолированными проводами (СИП) напряжением до 1 кВ Прокладка самонесущих изолированных проводов воздушной линии напряжением до 1 кВ, натягивание провода вручную | 100 м изолированного провода | 3.2
| Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0 | 1000м | 0.3264
8 | Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП-4 с использованием провода без несущего элемента: соединение СИП с кабелем | 1 узел | 1
| Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 8
| Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35 (50) | шт | 4
| Комплект промежуточной подвески ES 54-14 P | шт | 2
| Анкерный клиновой зажим РА 1000 Р | шт | 8
| Узел крепления натяжной УК-Н-01 | шт | 8 | давальческие материалы
| Лента бандажная ML207 | уп | 1 | давальческие материалы
| Бугели для бандажной ленты NB 20 | шт | 50
9 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.77
| Кабель ВВГ-хл 2х1,5 | м | 12.24
| СПЕЦЛАН U/UTP Cat5e Zhнг(А)-HF 4х2х0,52 | м | 66.3 | давальческие материалы
10 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 | шт | 4
| Шкаф коммуникационный ШК-2 | шт | 3 | давальческие материалы
| Шкаф коммуникационный ШК-2 | шт | 1 | повторного использования
11 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм(СЕРВЕРНАЯ) | шт | 1
| Серверная | шт | 1 | повторного использования
12 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 | 0.0252
| Плита дорожная ПДН 2х3 (0,84 м3 0,14 м) | шт | 3
13 | Перенос блок-контейнера для серверной с использованием крана на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 2
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ДКС ____________________________________________И.Ю. Самойленко
Руководитель службы Заказчика ________________________________А.Б. Бяков
Ведущий экономист ДР ________________________________________С.В. Занина