## Лист1
Кабельный журнал
| начало | конец | кабель, провод
|  |  | марка | кол-во, число жил и сечение | длина, метров
| Термошкаф управления (ТШУ-1) | AS.1.1 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5 |  | 5.886 | запустили
| Термошкаф управления (ТШУ-1) | AS.1.2 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-1) | AS.1.3 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-1) | AS.1.4 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-2) | AS.2.1 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-2) | AS.2.2 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-2) | AS.2.3 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-3) | AS.3.1 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-3) | AS.3.2 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
| Термошкаф управления (ТШУ-3) | AS.3.3 | СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e Zh нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 5
Кабели оптоволоконной сети
ОК.1 | Шкаф видеонаблюдения существующий | Термошкаф управления (ТШУ-3) | FO-SST-OUT-9S-4-PE-BK | 4 | 150 |  | 4.35 | запустили
ОК.2 | Термошкаф управления (ТШУ-3) | Термошкаф управления (ТШУ-4) | FO-SST-OUT-9S-4-PE-BK | 4 | 110
ОК.3 | Термошкаф управления (ТШУ-3) | Термошкаф управления (ТШУ-2) | FO-SST-OUT-9S-4-PE-BK | 4 | 100
ОК.4 | Термошкаф управления (ТШУ-2) | Термошкаф управления (ТШУ-1) | FO-SST-OUT-9S-4-PE-BK | 4 | 110
Кабель питающей сети 220 В
ТШУ.220.1 | КТП | Шкаф телекоммуникационный серверный | СИП-4 | 2х16 | 15
ТШУ.220.2 | Шкаф телекоммуникационный серверный | Термошкаф управления (ТШУ-3) | СИП-4 | 2х16 | 60 |  | 15.312 | артикул 60399569 | вычислительна техника/оборудование сетевое
ТШУ.220.3 | Термошкаф управления (ТШУ-3) | Термошкаф управления (ТШУ-4) | СИП-4 | 2х16 | 85
ТШУ.220.4 | Термошкаф управления (ТШУ-3) | Термошкаф управления (ТШУ-2) | СИП-4 | 2х16 | 75 |  | 25.548
ТШУ.220.5 | Термошкаф управления (ТШУ-2) | Термошкаф управления (ТШУ-1) | СИП-4 | 2х16 | 85
| Подключение термошкафа управления (ТШУ-1) |  | ВВГ-ХЛ | 2х1,5 | 3
| Подключение термошкафа управления (ТШУ-2) |  | ВВГ-ХЛ | 2х1,5 | 3
| Подключение термошкафа управления (ТШУ-3) |  | ВВГ-ХЛ | 2х1,5 | 3
| Подключение термошкафа управления (ТШУ-4) |  | ВВГ-ХЛ | 2х1,5 | 3
Материалы для прокладки кабельных линий
1 | Лента бандажная IL 204 |  |  |  | 2 уп. | Материалы для прокладки оптического кабеля
2 | Бугели для бандажной ленты NB 20. |  |  |  | 100 шт.
3 | Зажим анкерный PA-05 |  |  |  | 12 шт.
4 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 |  |  |  | 12 шт.
5 | Талреп кольцо-кольцо Т-30-01 |  |  |  | 6 шт.
6 | Скоба СК-7-1а |  |  |  | 6 шт.
7 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 |  |  |  | 8 шт. | Материалы для прокладки силового кабеля
8 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35 (10) |  |  |  | 4 шт.
9 | Лента бандажная IL 204 |  |  |  | 1 уп.
10 | Бугели для бандажной ленты NB 20. |  |  |  | 50 шт.
11 | Комплект промежуточной подвески ES 54-14 P |  |  |  | 2 шт.
12 | Анкерный клиновой зажим РА 1000 Р |  |  |  | 8 шт.
13 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 |  |  |  | 8 шт.
Термошкаф управления (ТШУ):
1.2.1 | Шкаф | TFortis CrossBox-1 | TFortis |  | 3 | шт |  | 9
1.2.2 | PoE-коммутатор | TFortis PSW-2G4F | TFortis |  | 3 | шт |  | 26
1.2.3 | выключатель автоматический 4А, хар.С, 1Р, S201С4 | 2CDS251001R0044 | ABB |  | 3 | шт |  | 0.7
1.2.4 | шина N "ноль" в комбинированном DIN-изоляторе типа |  | TDM |  | 3 | шт
1.2.5 | Проходной адаптер SC/UPC-SC/UPC | FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL | Hyperline |  | 8 | шт |  | 0.09
1.2.6 | патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 3,0 мм, simplex, 0,5 м | PC-SM-3.0-SC/UPC-SC/UPC-0.5 | Vimcom |  | 8 | шт |  | 0.14
1.2.7 | Гильза КЗДС | FO-FFSPS-40 | Hyperline |  | 10 | шт |  | 0.04
1.2.8 | Пигтейл волоконно-оптическийSM 9/125 (OS2), SC/UPC, 1 м, LSZH | FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL | Hyperline |  | 10 | шт |  | 0.4
1.2.9 | Оптический модуль SFP модуль одноволоконный WDM,1.25 Гб/с, 3 км, 1310 нм, SC | TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 | TFortis |  | 3 | шт |  | 3
1.2.10 | оптический модуль SFP модуль одноволоконный WDM,1.25 Гб/с, 3 км, 1550 нм, SC | TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 | TFortis |  | 3 | шт |  | 3
2 | Оборудование видеонаблюдения
2.1 | IPкамера | SV3210RZ | BEWARD |  | 10 | шт |  | 102.4
2.2 | Монтажная коробка (для камер SV3210RZ) | HB-134-R8 | BEWARD |  | 10 | шт |  | 11.2
2.3 | Кронштейн для крепления видеокамер на опору | HT-275B | BEWARD |  | 10 | шт |  | 113.6
2.4 | Разъем для кабеля RJ45 UTP кат.5е |  |  |  | 10 | шт
Материалы установки видеокамер
| Лента бандажная IL 204 |  |  |  | 1 уп.
| Бугели для бандажной ленты NB 20. |  |  |  | 20 шт.