## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директора ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________ Д.В. Васильев
"______"__________2023г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №1
текущий
(категоря ремонта)
Ремонт помещений караула
| Объект: | ПРОХОДHЫЕ КОHТОРЫ ТЭЦ-10 (Инв № ИЭ110027)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1001UYA01UU001UU02 ПРОХОДHЫЕ КОHТОРЫ ТЭЦ-10 Инв.№ ИЭ110027. Ремонт помещений караула
1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 1.0703 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | т | 0.0485 | Подрядчик
2 | Разборка дверей металлических | м2 | 3.6 | Двери | тн | 0.1 | Лом
3 | Разборка дверей деревянных | 100 м2 | 0.018 | Двери | тн | 0.01 | Мусор
4 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0.2266 | Плинтус | тн | 0.001 | Мусор
5 | Разборка покрытий из линолиума | 100 м2 | 0.2546 | Линолеум | тн | 0.01 | Мусор
6 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.2546 |  |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа А, толщиной 2,0 мм | м2 | 25.9692 | Подрядчик
7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.2266 |  |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м2 | 9.595 | Подрядчик
8 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3.6 |  |  |  |  | Дверь наружняя металлическая утепленная (0,88*2,05) с 2 замками, технологическое отверстие 300х300мм | шт | 2 | Подрядчик
9 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.0193 |  |  |  |  | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 1.9879 | Подрядчик
10 | Шпатлёвка стен | 100 м2 | 0.0386
11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0386 |  |  |  |  | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.001158 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.772 | Подрядчик
12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.008
13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 100 м2 | 0.021 |  |  |  |  | Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.000328 | Подрядчик
14 | Разборка покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0.1037 | Плитка, стяжка | тн | 0.279 | Мусор
16 | Устройство стяжки на полу 10 мм | 100 м2 | 0.1037 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.10577 | Подрядчик
17 | Устройство плитки на полу | 100 м2 | 0.1037 |  |  |  |  | Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания, толщина 8 мм, размер 300х300 мм | м2 | 10.5774 | Подрядчик
18 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | т | 0.1
19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | т | 0.1
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | т | 0.1
21 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.3
22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | т | 0.3
23 | Утилизация мусора (услуги ТБО) | т | 0.3
Условия производства работ согласно Методики применения сметных норм : К=1,15; 1,35. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
Заказчик:
[5 empty] | Заместитель директора по ОВ |  |  |  | М.Ю. Шестаков
[5 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  | Е.В. Коростелёв
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  | Д.Б. Балышев
[5 empty] | Начальник объединенного отряда охраны г. Ангарск ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго» |  |  |  | Е.Н. Филиппов

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль