| ООО «БЭК – ремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» |  |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству

-главный инженер

ООО «БЭК-ремонт»

_________________ К.С. Галянт

«______»__________ 2021 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

выполнение работ с использование спецтехники на филиале ООО «БЭК» НИ ТЭЦ

- Основание для выполнения работ.

  - Заявка Генподрядчика.

- Цель выполняемых работ.

  - Техническое перевооружение.

- Задачи выполняемых работ.

  - Модернизация котлоагрегата: замена барабана с блоками выносных циклонов, пароперегревателя (ППП, ШПП, КПП), элементов экранной системы, трубопроводов в пределах котла, системы пароотводящих труб экранов и барабана, системы опускных труб экранов

- Объекты выполняемых работ.

Основное оборудование Ново-Иркутской ТЭЦ, Котельный агрегат БКЗ-420-140-6 ст.№2 Инв.№ 1740000013

- Перечень, состав и объем работ.

Выполнение погрузо-разгрузочных работ в соответствии ППР с использованием спецтехники:

  - Самоходный кран КШТ-50.01 (КС-6473) «Краян», грузоподъемностью 50 тонн,

  - Автокран «Ивановец» КС-3577, грузоподъемностью 14 тонн,

  - Кран-манипулятор, грузоподъёмность на минимальном вылете стрелы 3тонны, длина борта 6 метров, грузоподъёмность автомобиля с учетом установки 10 тонн.

  - Трал низкорамный с раздвижной платформой. Высота трала с прямой раздвижной площадкой 900-950 мм. Длина рабочей платформы полуприцепа от 10 до 15 метров. Ширина платформы трала от 3 метров до 3,5 метров, грузоподъемность 30тонн.

- Результаты выполнения работ.

Акты выполненных работ.

- Особые требования.

  - Сменный режим работы при необходимости по заявке Генподрядчика. Возможность выполнения работ Субподрядчика в нерабочие и праздничные дни.

  - Для управления автомобильным краном (краном-манипулятором), водитель автомобиля должен быть обучен и иметь удостоверение крановщика, машиниста крана –манипулятора, в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

  - Спецтехника должна быть технически исправна, при необходимости зарегистрирована.

- Сроки выполнения работ: с 01.02.2022г. по 30.12.2022г.

- Стоимость работ: – 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

НДС: по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Зам. Начальника КЦ по производству                                                                 С.А. Ломакин