Приложение №4

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Перечень работ и услуг Заказчика**

**Ведомость оборудования,**

**передаваемых Заказчиком в монтаж Подрядчику**

Таблица №1 – Материалы

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10\*4,0 | км | **0,464** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14\*2,5 | км | **0,484** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4\*1,5 | км | **0,533** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7\*2,5 | км | **0,077** |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7\*6 | км | **0,075** |
|  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10\*6 | км | **1,194** |
|  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7\*4 | км | **0,763** |
|  | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4\*4 | км | **0,111** |
|  | Композиция "АЛПОЛ" | кг | **15,76** |
|  | Плита П10.5 серия 3.407.1-157 вып.1 | шт | **1** |

Таблица №2 – Оборудование

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Элегазовый баковый выключатель 110 кВ место установки: ОРУ-110 кВ Ондской ГЭС | шт. | 1 |
|  | Шкаф КШ ТТ-110 ГТ-4 | шт. | 1 |
|  | Шкаф КШ ВТ-4-110 | шт. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:** | **Заказчик:** |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ООО «Стройкомплекс» | ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Виговский |
| М.П. | М.П. |
|  |  |