- Приложение № 2 к договору № _______________от_________________

Расчет договорной стоимости

на оказания услуг по проведению технического обслуживания кондиционеров филиала ТЭЦ-12.

| Вид технического обслуживания | Соответствующая программа технического обслуживания |
| --- | --- |
| ТО1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентиляторов. Чистка испарителя внутреннего блока. Чистка теплообменника наружного блока. |
| ТО2 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентилятора наружного блока. Чистка теплообменника наружного блока. |
| ТО3 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Консервация на зимний период. |

Общая стоимость услуг составит __________(__________ рублей 00 копеек) рублей. Оплата производится согласно календарному плану за фактически оказанные услуги

Период обслуживания с момента подписания договора по 31.12.2024г.

| Вид оборудования | Стоимость услуг, руб. ТО 1 | Стоимость услуг, руб. ТО 2 | Стоимость услуг, руб. ТО 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | без НДС | без НДС | без НДС |
| Кондиционеры (42 шт.) |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

| Заказчик: Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12 _______________ А.С. Алымов «_____» ______________2024г. | Исполнитель: __________________ - «_____» ________________ 2024г. |
| --- | --- |