УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО «Байкальская

энергетическая компания» ТЭЦ-12

_________________А.С. Алымов

«____»________________2024г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е

«Оказание услуг по проведению технического обслуживания кондиционеров

филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12»

- Основания для оказания услуг.

Требования руководства по эксплуатации кондиционеров.

- Цель оказываемых услуг.

Осуществление в процессе эксплуатации кондиционеров требуемой эффективности выполнения ими заданных функций.

- Задачи оказываемых услуг.

Задачами оказываемых услуг являются поддержание технических характеристик кондиционеров и своевременное устранение возникающих в процессе работы кондиционера отказов.

- Вид оказываемых услуг.

Эксплуатационные услуги производственного характера.

- Объект оказываемых услуг.

Объекты филиала ООО «Байкальская энергетическая компания», расположенные по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 162, ТЭЦ-12, в соответствии с Приложением №1.

- Основные услуги.

| № ТО | Наименование работ | Сроки оказания услуг ТО (начальный и конечный) |
| --- | --- | --- |
| ТО №1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном, подтяжка резьбовых соединений (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентиляторов. Чистка испарителя внутреннего блока. Чистка теплообменника наружного блока. | с 02.05.2024 по 31.05.2024 |
| ТО №2 | Внешний осмотр, проверка агрегатов и узлов кондиционера. Проверка герметичности системы трубопроводов. Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Чистка лопастей вентилятора наружного блока. Чистка теплообменника наружного блока. | с 01.07.2024 по 31.07.2024 |
| ТО №3 | Внешний осмотр, проверка агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Консервация системы на зимний период. | с 01.10.2024 по 31.10.2024 |

7. Результат оказанных услуг:

- проведение технического обслуживания кондиционеров филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12, в соответствии с п. 6 ТЗ;

Полученные от Исполнителя:

- акты выполненных работ;

- акты о выявленных дефектах и мероприятиях по их устранению;

- записи о проведенном техническом обслуживании кондиционеров в предоставленном Заказчиком общем журнале технического обслуживания и ремонта кондиционеров филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12;

- счета на оплату;

- счета-фактуры.

8. Особые требования к Исполнителю:

8.1. Наличие разработанного ППР (ТК).

8.2. Наличие квалифицированного и достаточного количества персонала, технических и материальных средств для выполнения работы.

8.3. Наличие у персонала обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (наличие подтверждающих документов об прохождении обучения), с присвоением соответствующих групп, согласно требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, N 782н от 16 ноября 2020 года.

8.4. Специалисты, проводящие техобслуживание, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (не ниже III-й группы по электробезопасности).

9. Срок оказания услуг.

Начало – с момента подписания договора.

Окончание – 31 декабря 2024 г.

10. Заказчик.

Филиал ТЭЦ-12 ООО «Байкальская энергетическая компания».

Составил:

Специалист по охране труда                                                           О.Е. Паклина

Согласовал:

Руководитель СОТ                                                                           В.А. Герцик

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень кондиционеров ТЭЦ-12, подлежащих

техническому обслуживанию в 2024г.

| №№ | Здание | Место установки | Тип кондиционера | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АУП-1 | Кабинет директора | GREE KF-26G/A13 (в учете «Сплит-Система») | 3094 |
|  | АУП-1 | Кабинет главного инженера | LG 201KA06089 (в учете «Сплит-система») | 3 093 |
|  | АУП-1 | Кабинет секретаря –руководителя | GREE GWCN12A3NKШ1SA/I | 4653 |
|  | АУП-1 | Кабинет ИТН | KENTATSU KSRG/KSGH26HFDN1 | 1675 |
|  | АУП-1 | Кабинет ПТО | KENTATSU KSRG26 | 1049 |
|  | АУП-1 | Серверная ГИТ | SYSTEMAIR SYSPLIT WALL SMART 24V4 HPQ | 1051 |
|  | АУП-1 | Кабинет РСОТ | GREE GWCN12A3NK1АA/I | 3048 |
|  | АУП-1 | Кабинет специалиста ООО "Учетно-сервисный центр ЕвроСибЭнерго" (расчетной группы) | General Climat GC/GU-A07HR | 1654 |
|  | АУП-1 | Кабинет группы по информационным технологиям | GREE GWCN12A3NK1АA/I | 3071 |
|  | АУП-1 | Медпункт | SAKATA FUSION-2 | 1276 |
|  | АУП-1 | Кабинет отдела кадров | Haier HSU-09НTL103/2R | 4655 |
|  | АУП-2 | Кабинет начальника отдела подготовки ремонтов | General Climat GC-S09HR I | 3038 |
|  | АУП-2 | Кабинет группы подготовки ремонтов, инженера ОЭРЗиС | GREE GWCN12A3NK1АA/I | 1217 |
|  | АУП-2 | Кабинет группы подготовки ремонтов | KENTATSU KSGC26HFAN1 | 1256 |
|  | Здание гаражей | Кабинет руководителя ГМТС | SANIO SAP-KC125GHGC | 4 652 |
|  | Здание гаражей | Кабинет ГМТС | KENTATSU KSGJ26HFAN1 | 3402 |
|  | КТЦ-1 оч. | Кабинет начальника КТЦ | Кондиционер SANIO SAP- KC125GHGC | 2962 |
|  | КТЦ-1 оч. | Кабинет заместителя начальника КТЦ | Кондиционер SANIO SAP-KC125GHGC | 2961 |
|  | КТЦ-1 оч. | Кабинет мастеров КТЦ | Кондиционер GREE GWCN12A | 2963 |
|  | КТЦ-1 оч. | Кабинет начальника ЭЦ | Golden Light GWCN12D6NK1EA | 2871 |
|  | КТЦ-1 оч. | Главный щит управления | Indor Unit KF-70G/A1 | 2868 |
|  | КТЦ-1 оч. | Главный щит управления | Indor Unit KF-70G/A1 | 2869 |
|  | КТЦ-1 оч. | Щит управления КА № 9-11 | Кондиционер Baily OLIMPIO Grace | 2965 |
|  | КТЦ-1 оч. | Щит управления турбинами | Кондиционер сплит-системы GREE GWCN 12 GP Electrolux | 2966 |
|  | КТЦ-1 оч. | Помещение УТАИ | General Climate GC S09 HR | 3032 |
|  | Здание мастерских РТС и ЭЦ | Кабинет инженера по расчетам и режимам РТС. | Кондиционер GREE KF - 60 GW/ A10 | 2807 |
|  | Здание мастерских РТС и ЭЦ | Кабинет мастеров РТС | Кондиционер GREE GWCN12A | 1161 |
|  | Здание мастерских РТС и ЭЦ | Кабинет начальника РТС | Kitano TAC-09CHSA/BQ(E)/I | 1108 |
|  | Дробильный корпус топливоподачи | Бытовое помещение | General Climat GC/GU-A07HR | 2644 |
|  | Мастерская ЦТП | Кабинет мастера ЦТП | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-09CHSA/BQ(E) | 471 |
|  | Мастерская ЦТП | Ремонтная мастерская ЦТП | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-09CHSA/BQ(E) | 472 |
|  | УХВО | Водная лаборатория | KITANO TAC-09CHSA/BQ(Е) | 2349 |
|  | УХВО | Топливная лаборатория | KITANO TAC-09CHSA/BQ(Е) | 2348 |
|  | УХВО | Калориметрическая лаборатория | Сплит-система SYSPLIT WALL SMART 09 V2 HP Q | 2403 |
|  | УХВО | Оперативная лаборатория | КОНДИЦИОНЕР KITANO TAC-09CHSA/BQ(Е) | 2350 |
|  | УХВО | Кабинет ИТР | General Climate GCS 09 HR | 2753 |
|  | УХВО | Кабинет инженера по ПБ | Сплит-система SHUFT SFTM-09HN1_22Y | 4669 |
|  | КТЦ-1 оч. | ЭТЛ | KENTATSU KSHV/KSUN 176 | 2870 |
|  | Здание ЭЦ | Помещение СДТУ | DAIKIN FTY50GAV1A | 4671 |
|  | Здание ЭЦ | Помещение СДТУ | DAIKIN FTY50GAV1A | 4672 |
|  | КТЦ-1 оч. | Помещение частотных преобразователей 1 очереди КТЦ | KENTАТSU KSHV/KSUN 176 HFА N3 | 4680 |
|  | АУП № 1 | Проходная | General Climat | 776 |