## All Assets (hidden)
ОАО "Красноярская ГЭС"
Оценка основных средств для целей страхования
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Местоположение: Россия, Красноярский край, Дивногорск
Дата оценки: 1 января 2011 года
Идент. № ААР | Группа ОС | Код предприятия | Подразделение | Инв. № | Наименование | Год ввода в соответствии с реестром основных средств | CRN | CRN | CORLP/ACV | CORLP/ACV | Ср.срок службы | Ост. срок службы | Балансовая ст-ть | Остатояная ст-ть |  |  |  | Остатояная ст-ть на 31.08.15
[7 empty] | (долл. США) | (руб.) | (долл. США) | (руб.) | (Лет) | (Лет) | (Руб.) | (Руб.)
70 | 1.1 | KGES | 1 | 2727 | Плотина | 1972-12-01 | 1644300000 | 49905327325.6302 | 1018552476.0425 | 30913577032.9213 | 60 | 37.2 | 14748467804 | 9169081441.9 | 2011-03-03 17:34 | 14748467804 | #VALUE! | 8692840101.19
205 | 4 | KGES | 2 | 32417 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
206 | 4 | KGES | 3 | 32517 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
207 | 4 | KGES | 4 | 32617 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
208 | 4 | KGES | 5 | 32717 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
209 | 4 | KGES | 6 | 32817 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
210 | 4 | KGES | 7 | 32917 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
211 | 4 | KGES | 8 | 33017 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
212 | 4 | KGES | 9 | 33117 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
213 | 4 | KGES | 10 | 33217 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
214 | 4 | KGES | 11 | 33317 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
215 | 4 | KGES | 12 | 33417 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 22450 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
216 | 4 | KGES | 13 | 32317 | Pазъединитель PВПЗ-20/12500 | 1980-12-01 | 15000 | 455257.5016 | 4199.9996 | 127472.0874 | 25 | 7 | 24758 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
172 | 4 | KGES | 14 | 56617 | Разьединитель 18шт.РВПЗ-20/12 | 1982-12-01 | 270000 | 8194635.0288 | 10800.0058 | 327785.577 | 25 | 1 | 159571.5 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
181 | 4 | KGES | 15 | 105401 | Открытое распределительное устройство 220кВ. Ячейка №6. Н-1с | 2004-09-01 | 340000 | 10319170.0363 | 253866.6677 | 7704980.3266 | 25 | 18.7 | 182477.5 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1941808.78
193 | 4 | KGES | 16 | 34723 | Токопровод ЭК-20/120 | 1967-01-01 | 215000 | 6525357.523 | 146200.0015 | 4437243.1623 | 25 | 17 | 673321 | 82385.46 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 13257.85
196 | 4 | KGES | 17 | 34824 | Токопровод экранированный Г-2 ЭК 20/120 | 1967-01-01 | 215000 | 6525357.523 | 121833.3325 | 3697702.5704 | 30 | 17 | 686281 | 83970.9 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 13512.73
81 | 1 | KGES | 18 | 1226 | Здание щитового блока ОPУ-220 | 1972-12-01 | 335000 | 10167417.5358 | 52111.108 | 1581598.1891 | 45 | 7 | 703009 | 380657.45 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 341288.94
195 | 4 | KGES | 19 | 34925 | Токопровод экранированный ГЗ ЭК 20/120 | 1968-01-01 | 215000 | 6525357.523 | 121833.3325 | 3697702.5704 | 30 | 17 | 892208 | 109168.18 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 17568.14
194 | 4 | KGES | 20 | 35026 | Токопровод экранированный Г4 ЭК 20/120 | 1968-01-01 | 215000 | 6525357.523 | 121833.3325 | 3697702.5704 | 30 | 17 | 931117 | 113928.23 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 18333.55
138 | 4 | KGES | 21 | 911 | Кpан мост.спец.гидpотехнич.N2 | 1967-01-01 | 2610000 | 79214805.2788 | 521999.9689 | 15842960.1114 | 25 | 5 | 936641 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
140 | 4 | KGES | 22 | 711 | Кpан мост.спец.г/п 360/80/10тс(H-Kpам.з-д) | 1967-01-01 | 1450000 | 44008225.1549 | 289999.9827 | 8801644.5064 | 25 | 5 | 941100 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
199 | 4 | KGES | 23 | 5241 | Выключатель в цепи ген-трансфо ВВ-20У | 1972-12-01 | 165000 | 5007832.5176 | 6600.0035 | 200313.4082 | 25 | 1 | 1049006 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
190 | 4 | KGES | 24 | 34427 | Токопpовод экpаниpованный Г-5 ЭК-20 | 1968-01-01 | 255000 | 7739377.5272 | 144499.999 | 4385647.2347 | 30 | 17 | 1097716 | 156268.13 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 43569.28
204 | 4 | KGES | 25 | 105991 | Тракт линейный цифровой Megatrans | 2005-12-31 | 68000 | 2063834.0073 | 33433.3339 | 1014718.4033 | 10 | 5 | 1262723.04 | 420907.54 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
191 | 4 | KGES | 26 | 34528 | Токопpовод экpаниpованный Г-6 ЭК-20 | 1969-01-01 | 255000 | 7739377.5272 | 144499.999 | 4385647.2347 | 30 | 17 | 1449473 | 206342.31 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 57529.75
137 | 4 | KGES | 27 | 811 | Kpан мост.спец.гидротехнич.N1 | 1967-01-01 | 2620000 | 79518310.2798 | 523999.9688 | 15903661.108 | 25 | 5 | 1623666.18 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
200 | 4 | KGES | 28 | 103189 | Цифровой тракт | 2001-10-31 | 155000 | 4704327.5166 | 15500.0037 | 470432.8638 | 10 | 3 | 1853488.28 | 618056.25 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
80 | 1 | KGES | 29 | 1726 | Здание щитового блока ОРУ-500 | 1972-12-01 | 960000 | 29136480.1025 | 191999.9886 | 5827295.6732 | 35 | 7 | 1899724 | 1026008.63 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 919624.08
202 | 4 | KGES | 30 | 106250 | Волоконно-оптическая линия связи КГЭС-Дивногорск | 2006-05-31 | 110000 | 3338555.0117 | 75777.7765 | 2299893.415 | 15 | 10.4 | 2127549.08 | 1241070.15 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 338473.69
83 | 1 | KGES | 31 | 525 | Станция водоочистная | 1973-11-01 | 215000 | 6525357.523 | 42999.9974 | 1305071.4268 | 35 | 7 | 2145517 | 1195337.92 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1075188.98
203 | 4 | KGES | 32 | 107595 | Канал противоаварийной автоматики № 512 | 2007-12-29 | 92000 | 2792246.0098 | 73088.8886 | 2218284.3226 | 15 | 12 | 2146731.37 | 1341707.01 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 89447.14
182 | 4 | KGES | 33 | 105400 | Открытое распределительное устройство 220кВ. Ячейка №16. Н-2с | 2004-09-30 | 340000 | 10319170.0363 | 253866.6677 | 7704980.3266 | 25 | 18.7 | 2392033.86 | 1395813.35 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 922082.77
187 | 4 | KGES | 34 | 33933 | Токопpовод экpаниpованный Г-11 ЭК 20 | 1971-01-01 | 355000 | 10774427.5379 | 201166.6653 | 6105508.8953 | 30 | 17 | 2454149 | 464711.84 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 2855790.67
91 | 3 | KGES | 35 | 315 | Кабельн.галерея от зд.ГЭС до ОРУ-220 кВ | 1972-04-01 | 625000 | 18969062.5668 | 124999.9925 | 3793812.2872 | 30 | 6 | 2462973 | 848776.22 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 653380.43
192 | 4 | KGES | 36 | 6617 | Оборудование резер.возбуждения ГПС-3000 | 1968-12-01 | 200000 | 6070100.0214 | 55999.9943 | 1699627.8323 | 25 | 7 | 2544847 | 121226.89 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
188 | 4 | KGES | 37 | 34034 | Токопpовод экpаниpованный Г-12 ЭК-20 | 1971-12-01 | 355000 | 10774427.5379 | 201166.6653 | 6105508.8953 | 30 | 17 | 2659472 | 503589.82 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 3531440.83
79 | 1 | KGES | 38 | 1326 | Вспомогат.коpпус хоз.блока | 1972-12-01 | 680000 | 20638340.0726 | 135999.9919 | 4127667.7685 | 45 | 9 | 2811552 | 1535793.18 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1378346.28
201 | 4 | KGES | 39 | 107596 | Канал противоаварийной автоматики № 511 | 2007-12-29 | 127000 | 3854513.5136 | 100894.4441 | 3062196.8367 | 15 | 12 | 2961688.04 | 1851054.97 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 123403.66
180 | 4 | KGES | 40 | 38085 | Выключатель высоковольтный ВВБ-500А/3 | 1971-07-01 | 350000 | 10622675.0374 | 35000.0083 | 1062267.757 | 25 | 3 | 3432330 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
97 | 3 | KGES | 41 | 741 | Перекидки от зд.ГЭС к ОРУ-220 | 1968-01-01 | 42000 | 1274721.0045 | 8399.9995 | 254944.1857 | 30 | 6 | 3648266 | 565481.32 | 2011-03-03 17:34 | 46148813821.41 | #VALUE! | 224976.49
96 | 3 | KGES | 42 | 841 | Перекидки от зд.ГЭС к ОРУ-220 | 1968-01-01 | 49000 | 1487174.5052 | 9799.9994 | 297434.8833 | 30 | 6 | 3873664.26 | 761201.72 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 399659.7
197 | 4 | KGES | 43 | 106572 | Трехфазный двухобмоточный трансформатор МН-4000/20-У1- СН-Р | 2007-08-29 | 5100000 | 154787550.5447 | 4402999.9807 | 133633251.386 | 25 | 21.6 | 3880563.6 | 2802629.22 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1293521.12
176 | 4 | KGES | 44 | 30815 | Возд.выключатель ВВБ-500 | 1975-01-01 | 350000 | 10622675.0374 | 56000.0092 | 1699628.2846 | 25 | 4 | 3918563 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
95 | 3 | KGES | 45 | 941 | Перекидка от зд.ГЭС к ОРУ-220 | 1968-01-01 | 60000 | 1821030.0064 | 11999.9993 | 364205.9796 | 30 | 6 | 3995579.08 | 866485.66 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 493564.95
98 | 3 | KGES | 46 | 215 | Кабельная галерея 714-60-875. отсеки №№39-41 | 1972-04-01 | 260000 | 7891130.0278 | 51999.9969 | 1578225.9115 | 30 | 6 | 4238710 | 1460718.97 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1124447.94
173 | 4 | KGES | 47 | 5554 | Автотрансформатор А ДЦ ГН | 1973-06-01 | 2000000 | 60701000.2136 | 559999.9428 | 16996278.3231 | 25 | 7 | 4293419.02 | 1386819.11 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
87 | 3 | KGES | 48 | 88315 | Кабельная галерея от плотины | 1972-03-01 | 1070000 | 32475035.1143 | 213999.9872 | 6495006.6357 | 30 | 6 | 4306942 | 1484232.99 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1142548.96
133 | 4 | KGES | 49 | 211 | Kозловой кpан г/п 2*125+16+10 | 1972-12-01 | 5100000 | 154787550.5447 | 1019999.9392 | 30957508.2637 | 25 | 5 | 4599686 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
135 | 4 | KGES | 50 | 311 | Козловой кpан г/п 2*125+16+10 | 1972-09-01 | 5100000 | 154787550.5447 | 1019999.9392 | 30957508.2637 | 25 | 5 | 4600905 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
134 | 4 | KGES | 51 | 411 | Козловой кpан г/п 2*125+16+10 | 1972-09-01 | 5100000 | 154787550.5447 | 1019999.9392 | 30957508.2637 | 25 | 5 | 4601200 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
94 | 3 | KGES | 52 | 1041 | Перекидка от зд.ГЭС к ОРУ-220 | 1968-01-01 | 69000 | 2094184.5074 | 13799.9992 | 418836.8765 | 30 | 6 | 5398265 | 1936313.28 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1432475.21
186 | 4 | KGES | 53 | 34332 | Токопpовод экpаниpованный Г-10 ЭК-20 | 1970-01-01 | 355000 | 10774427.5379 | 201166.6653 | 6105508.8953 | 30 | 17 | 5561343.96 | 4442221.33 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 3537623.61
177 | 4 | KGES | 54 | 105357 | ОРУ 220кв. Ячейка №6 Н-ОС | 2004-07-31 | 1000000 | 30350500.1068 | 740000.0095 | 22459370.3685 | 25 | 18.5 | 5744538.71 | 3791885.42 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 2512695.27
174 | 4 | KGES | 55 | 5352 | Автотрансформатор 3х об.А Д4 ГН | 1968-10-01 | 2000000 | 60701000.2136 | 559999.9428 | 16996278.3231 | 25 | 7 | 6019468.11 | 4283591.01 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 2935944.33
184 | 4 | KGES | 56 | 34130 | Токопpовод экpаниpованный Г-8 ЭК-20 | 1969-01-01 | 355000 | 10774427.5379 | 201166.6653 | 6105508.8953 | 30 | 17 | 6037733.75 | 3840828.35 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1249426.09
84 | 1 | KGES | 57 | 1954 | Здание компpессоpной ОРУ-220 | 1984-11-01 | 103000 | 3126101.511 | 41935.7164 | 1272769.9648 | 35 | 14.25 | 6159622.47 | 5944591.52 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 5599652.69
183 | 4 | KGES | 58 | 34629 | Токопpовод экpаниpованный Г-7 ЭК-20 | 1969-01-01 | 355000 | 10774427.5379 | 201166.6653 | 6105508.8953 | 30 | 17 | 6177652.88 | 3759319.63 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1025268.99
198 | 4 | KGES | 59 | 104871 | Сигнализация ЦПУ-ОРУ-500 | 2003-10-31 | 430000 | 13050715.0459 | 118249.9897 | 3588946.3265 | 10 | 3 | 6280479.77 | 4661047.49 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1884253.27
82 | 1 | KGES | 60 | 100104 | Здание воздушно-компрессорной ОРУ-500 | 1996-11-01 | 254000 | 7709027.0271 | 152399.9985 | 4625416.1703 | 35 | 21 | 6396912.11 | 5477383.6 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 5106932.54
185 | 4 | KGES | 61 | 34231 | Токопpовод экpаниpованный г-9 ЭК-20 | 1969-01-01 | 355000 | 10774427.5379 | 201166.6653 | 6105508.8953 | 30 | 17 | 6409630.41 | 5153487.97 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 3494894.04
92 | 3 | KGES | 62 | 97540 | Перекидка от зд.ГЭС к ОРУ-220 | 1981-09-01 | 1330000 | 40366165.1421 | 265999.9841 | 8073232.5472 | 30 | 6 | 7270006 | 2091405.57 | 2011-03-03 17:34 | 102496562.8 | #VALUE! | 1412871.6
167 | 4 | KGES | 63 | 36974 | Открытое распред.устройствос выключателями ВВБ-500 | 1969-01-01 | 900000 | 27315450.0961 | 108000.0043 | 3277854.1418 | 25 | 3 | 7464430 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
168 | 4 | KGES | 64 | 36873 | Открытое распред.устройство с выключателями ВВБ-500 | 1969-01-01 | 900000 | 27315450.0961 | 108000.0043 | 3277854.1418 | 25 | 3 | 7464430 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
175 | 4 | KGES | 65 | 5453 | Автотрансформатор 3х об.А ДЦ ГН | 1968-10-01 | 2000000 | 60701000.2136 | 559999.9428 | 16996278.3231 | 25 | 7 | 7561311.49 | 2601857.07 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
73 | 1 | KGES | 66 | 1126 | Здание ЗРУ | 1972-12-01 | 5850000 | 177550425.6248 | 1169999.9303 | 35510083.0084 | 35 | 7 | 8118373 | 4401518.24 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 3946889.39
93 | 3 | KGES | 67 | 1642 | Перекидка от зд.ГЭС к ОРУ-500 | 1969-11-01 | 555000 | 16844527.5593 | 110999.9934 | 3368905.3111 | 30 | 6 | 8366838 | 2513510.19 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1732605.31
78 | 1 | KGES | 68 | 826 | Здание тpансф.мастеpской | 1972-12-01 | 430000 | 13050715.0459 | 66888.8849 | 2030111.1084 | 45 | 7 | 8424355.94 | 5153525.68 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4623015.73
90 | 3 | KGES | 69 | 1842 | Перекидка от зд.ГЭС к ОРУ-500 | 1969-11-01 | 700000 | 21245350.0748 | 139999.9917 | 4249069.7617 | 30 | 6 | 8940602.75 | 2502712.62 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1155098.13
136 | 4 | KGES | 70 | 3322 | Трансформатор ОЦ-417000 | 1974-02-01 | 5100000 | 154787550.5447 | 1427999.8541 | 43340509.724 | 25 | 7 | 9070571.77 | 1216210.72 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 831420.79
88 | 3 | KGES | 71 | 1742 | Перекидка от зд.ГЭС к ОРУ-500 | 1969-11-01 | 92000 | 2792246.0098 | 18399.9989 | 558449.1687 | 30 | 6 | 9556323.5 | 3147266.29 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1452584.44
89 | 3 | KGES | 72 | 1942 | Перекидка от зд.ГЭС к ОРУ-500 | 1969-11-01 | 100000 | 3035050.0107 | 19999.9988 | 607009.966 | 30 | 6 | 9818534.35 | 3896791.43 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 2972128.99
162 | 4 | KGES | 73 | 103445 | Вторичная коммутация г/а 5 | 2002-04-30 | 820000 | 24887410.0876 | 341666.683 | 10369754.6976 | 15 | 6.3 | 10440786 | 1392104.8 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 25947801.87
189 | 4 | KGES | 74 | 106515 | Сигнализация пожарная III очередь | 2007-06-01 | 490000 | 14871745.0523 | 314416.6735 | 9542703.2821 | 10 | 6.5 | 10589056.41 | 7003542.18 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 466902.82
171 | 4 | KGES | 75 | 105652 | Автоматизированная информационно-измерительная система (АИИСКУЭ) | 2005-03-31 | 595000 | 18058547.5636 | 247916.6785 | 7524395.1769 | 10 | 4.2 | 10701515.03 | 445896.5 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
150 | 4 | KGES | 76 | 36417 | Открытое распред.устройство | 1981-09-01 | 1000000 | 30350500.1068 | 799999.997 | 24280399.995 | 25 | 20 | 10911997.6 | 6205262.7 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 3919113.18
178 | 4 | KGES | 77 | 35863 | Открытое распред.устройство | 1968-01-01 | 340000 | 10319170.0363 | 299200.0009 | 9080869.6596 | 25 | 22 | 11329095.62 | 9250482.43 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 6538299.07
74 | 1 | KGES | 78 | 1827 | Здание технолог.коpпуса | 1972-12-01 | 174000 | 5280987.0186 | 27066.6651 | 821486.8206 | 45 | 7 | 11581537.22 | 10020186.03 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 9265978.51
179 | 4 | KGES | 79 | 35964 | Открытое распред.устройство | 1968-01-01 | 340000 | 10319170.0363 | 299200.0009 | 9080869.6596 | 25 | 22 | 11653951.07 | 9387931.44 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 6591526.26
169 | 4 | KGES | 80 | 105900 | ОРУ-220 кВ. яч. № 10 ВО-1 | 2005-09-30 | 730000 | 22155865.078 | 574266.6629 | 17429280.4136 | 25 | 19.7 | 12104642.33 | 5859814.47 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4005861.75
170 | 4 | KGES | 81 | 35357 | Открытое распред.устройство | 1968-09-01 | 730000 | 22155865.078 | 583999.9978 | 17724691.9963 | 25 | 20 | 12185480.98 | 6320414 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4437737.61
129 | 4 | KGES | 82 | 97543 | Трансформатор 3-х.фазный Ц-630000 | 1968-10-01 | 5700000 | 172997850.6088 | 1595999.8369 | 48439393.221 | 25 | 7 | 12275227 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
149 | 4 | KGES | 83 | 36517 | Открытое распред.устройство | 1981-12-01 | 1000000 | 30350500.1068 | 840000.0036 | 25494420.1983 | 25 | 21 | 12524347.84 | 8285860.19 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 5930488.9
126 | 4 | KGES | 84 | 2615 | Трансформатор сил.3-х ф. Ц630000 | 1968-07-01 | 5700000 | 172997850.6088 | 1595999.8369 | 48439393.221 | 25 | 7 | 12707785 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
130 | 4 | KGES | 85 | 2716 | Трансформатор Ц-630 тыс кв.220(З З) | 1970-08-01 | 5700000 | 172997850.6088 | 1595999.8369 | 48439393.221 | 25 | 7 | 12809074.88 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
156 | 4 | KGES | 86 | 106415 | Открытое распред.устройство 200 кВ. яч. №11 В-3ГТ | 2006-11-30 | 1000000 | 30350500.1068 | 833333.3284 | 25292083.2716 | 25 | 20.9 | 13030279.96 | 6668026.54 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4258932.97
86 | 2 | KGES | 87 | 3027 | Площадка ОРУ-220 | 1972-12-01 | 2000000 | 60701000.2136 | 399999.9762 | 12140199.3191 | 25 | 5 | 13036857 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
163 | 4 | KGES | 88 | 105994 | Вторичная коммутация г/а 7 | 2006-01-31 | 710000 | 21548855.0758 | 473333.3263 | 14365903.1698 | 15 | 10 | 13436941.61 | 6830445.45 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 559872.57
127 | 4 | KGES | 89 | 2514 | Трансформатор сил.3-х ф. Ц630000 | 1967-11-01 | 5700000 | 172997850.6088 | 1595999.8369 | 48439393.221 | 25 | 7 | 14057534.38 | 1466690.47 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 946850.84
155 | 4 | KGES | 90 | 104838 | Ячейка №14 блока 4-ГТ ОРУ-220 кВт | 2003-12-30 | 1000000 | 30350500.1068 | 716666.6687 | 21751191.8035 | 25 | 18 | 14155339.78 | 4946674.53 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1643762.01
128 | 4 | KGES | 91 | 2413 | Трансформатор сил.3-х ф. Ц630000 | 1967-11-01 | 5700000 | 172997850.6088 | 1595999.8369 | 48439393.221 | 25 | 7 | 14488967.76 | 1983142.76 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1337468.36
132 | 4 | KGES | 92 | 33817 | Тpансфоpматоp Ц-630000/220(П/Я М-5111) | 1982-09-01 | 5700000 | 172997850.6088 | 1595999.8369 | 48439393.221 | 25 | 7 | 14966547 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1753643.65
154 | 4 | KGES | 93 | 105344 | ОРУ-220 кВ. ячейка №8 блока 2 ГТ | 2004-06-30 | 1000000 | 30350500.1068 | 736666.6794 | 22358202.1313 | 25 | 18.5 | 15131389.75 | 2471403.15 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
148 | 4 | KGES | 94 | 35256 | Открытое распред.устройство | 1968-09-01 | 1000000 | 30350500.1068 | 840000.0036 | 25494420.1983 | 25 | 21 | 15182742.04 | 8946325.55 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 5946360.15
153 | 4 | KGES | 95 | 106532 | ОРУ-220 кВ. ячейка №15 линии Д1 | 2007-08-08 | 1000000 | 30350500.1068 | 863333.3296 | 26202598.311 | 25 | 21.6 | 15859230.52 | 9670778.4 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 6962960.52
143 | 4 | KGES | 96 | 97553 | Открытое распред.устройство с выключателями ВВБ-500 | 1969-01-01 | 1240000 | 37634620.1324 | 198400.0325 | 6021540.2082 | 25 | 4 | 16201697 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 62956414.8
151 | 4 | KGES | 97 | 35155 | Открытое распред.устройство | 1968-09-01 | 1000000 | 30350500.1068 | 760000.0054 | 23066380.244 | 25 | 19 | 16272445.27 | 6361083.61 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4371023.93
152 | 4 | KGES | 98 | 105800 | ОРУ 220 кВ. ячейка №4 блока 1ГТ | 2005-06-30 | 1000000 | 30350500.1068 | 776666.671 | 23572221.8823 | 25 | 19.5 | 16331060.53 | 6233912.32 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4239060.24
145 | 4 | KGES | 99 | 36772 | Открытое распред.устройство с выключателями ВВБ-500 | 1969-01-01 | 1130000 | 34296065.1207 | 135600.0054 | 4115527.978 | 25 | 3 | 16352451 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 55030158.17
165 | 4 | KGES | 100 | 35661 | Открытое распред.устройство | 1967-09-01 | 900000 | 27315450.0961 | 792000.0024 | 24037596.1579 | 25 | 22 | 16418524.35 | 10864894.6 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 7628543.09
131 | 4 | KGES | 101 | 33617 | Тpансфоpматоp Н-630000/220(п/я М-5111) | 1981-06-01 | 5700000 | 172997850.6088 | 1595999.8369 | 48439393.221 | 25 | 7 | 16870537.67 | 2539287.91 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1656057.37
158 | 4 | KGES | 102 | 105454 | Вторичная коммутация га8 | 2004-11-30 | 1000000 | 30350500.1068 | 588888.8836 | 17873072.1243 | 15 | 8.9 | 16960754.87 | 6642962.51 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 62793656.93
147 | 4 | KGES | 103 | 37479 | Открытое распред.устройство с выключателями ВВБ-500 | 1969-05-01 | 1130000 | 34296065.1207 | 135600.0054 | 4115527.978 | 25 | 3 | 16973126 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 93769583.15
160 | 4 | KGES | 104 | 102587 | Вторичная коммутация г/а4 | 2001-04-30 | 1520000 | 46132760.1624 | 532000.0362 | 16146467.1567 | 15 | 5.3 | 17137448.65 | 7668812.29 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4119609.97
142 | 4 | KGES | 105 | 36671 | Открытое распред.устройство ВВ5-500 | 1969-01-01 | 1240000 | 37634620.1324 | 198400.0325 | 6021540.2082 | 25 | 4 | 17159573 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 62646292.71
159 | 4 | KGES | 106 | 102586 | Вторичная коммутация г/а1 | 2001-04-30 | 1530000 | 46436265.1634 | 535500.0365 | 16252693.9143 | 15 | 5.3 | 17243602.13 | 695042.22 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
157 | 4 | KGES | 107 | 105514 | Открытое распределительное устройство 220 Кв. ячейка № 9 линия Д3 | 2004-12-31 | 900000 | 27315450.0961 | 680999.9943 | 20668690.3991 | 25 | 19 | 17421325.72 | 6774395.45 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 4516263.72
166 | 4 | KGES | 108 | 35762 | Открытое распред.устройство | 1968-09-01 | 900000 | 27315450.0961 | 792000.0024 | 24037596.1579 | 25 | 22 | 17485044.37 | 12022384.83 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 8497497.24
144 | 4 | KGES | 109 | 37580 | Открытое распред.устройство с выключателями ВВБ-500 | 1969-01-01 | 1240000 | 37634620.1324 | 148800.0059 | 4516154.5953 | 25 | 3 | 17692470.44 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 89310400.96
161 | 4 | KGES | 110 | 104470 | Вторичная коммутация г/а6 | 2003-07-25 | 1240000 | 37634620.1324 | 620000 | 18817310.0662 | 15 | 7.5 | 17765745.12 | 4730061.84 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 33494846.15
85 | 2 | KGES | 111 | 3128 | Площадка ОРУ-500 | 1972-12-01 | 8350000 | 253426675.8919 | 1669999.9005 | 50685332.1573 | 25 | 5 | 19052644 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
139 | 4 | KGES | 112 | 103190 | Цифровая АТС | 2001-10-31 | 1610000 | 48864305.172 | 161000.0384 | 4886431.6822 | 10 | 3 | 19214007.77 | 11142426.93 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 15037203.67
141 | 4 | KGES | 113 | 37176 | Открытое распред.устройство(НПО) | 1969-01-01 | 1240000 | 37634620.1324 | 198400.0325 | 6021540.2082 | 25 | 4 | 19932100 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 90079806.2
164 | 4 | KGES | 114 | 106460 | Вторичная коммутация г/а 10 | 2007-04-26 | 980000 | 29743490.1047 | 735000 | 22307617.5785 | 15 | 11.3 | 21063590.36 | 13340273.89 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 53524394.01
146 | 4 | KGES | 115 | 37075 | Открытое распред.устройство с выключателями ВВБ-500 | 1969-01-01 | 1130000 | 34296065.1207 | 180800.0296 | 5487371.3188 | 25 | 4 | 24597270.07 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 86942861.7
124 | 4 | KGES | 116 | 3120 | Группа из 3хпов.одноф.2х обмот(З З) | 1969-12-01 | 5100000 | 154787550.5447 | 1427999.8541 | 43340509.724 | 25 | 7 | 28826539 | 0 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 0
119 | 4 | KGES | 117 | 2299 | Гидpотуpбина N9 | 1969-12-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 27999999.5232 | 849813988.5185 | 30 | 21 | 30000000 | 5115257.14 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 124308525.77
121 | 4 | KGES | 118 | 23111 | Гидpотуpбина N11 | 1971-11-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 30000000 | 910515003.2043 | 30 | 22.5 | 30000000 | 5437817.56 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 148914119.29
122 | 4 | KGES | 119 | 23212 | Гидpотуpбина N12 | 1971-12-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 30666666.6269 | 930748668.7362 | 30 | 23 | 30000000 | 5500012.79 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 132718215.74
125 | 4 | KGES | 120 | 3019 | Группа из 3х пов.одноф.2х обм.(З З) | 1969-01-01 | 5100000 | 154787550.5447 | 1427999.8541 | 43340509.724 | 25 | 7 | 30417954.46 | 1516817.86 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 1052655.1
75 | 1 | KGES | 121 | 30463 | Здание лаборатории | 1980-01-01 | 5050000 | 153270025.5394 | 1009999.9398 | 30654003.2808 | 35 | 7 | 36394868.03 | 26275751.62 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 24500791.3
106 | 4 | KGES | 122 | 429 | Гидрогенератор N9 СВФ 1690/1 | 1969-12-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 48749999.9814 | 1479586879.6417 | 40 | 39 | 40000000 | 6436219.33 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 551345265.6
109 | 4 | KGES | 123 | 4411 | Гидрогенератор N11 СВФ 1690/1 | 1971-11-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 3749999.404 | 113814357.3102 | 40 | 3 | 40000000 | 7313771.18 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 610397668.21
110 | 4 | KGES | 124 | 4512 | Гидрогенератор N12 СВФ 1690/1 | 1971-12-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 1249998.8079 | 37938088.9529 | 40 | 1 | 40000000 | 7394771.24 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 581750941.55
77 | 1.3 | KGES | 125 | 105517 | Административно-производственный корпус | 2004-12-31 | 1560000 | 47346780.1666 | 1560000 | 47346780.1666 | 50 | 50 | 42562520.66 | 34399948.01 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 28063115.49
72 | 1 | KGES | 126 | 425 | Здание ГЭС-надводная часть | 1974-08-01 | 26500000 | 804288252.8305 | 10599999.3682 | 321715281.9565 | 60 | 24 | 50831054 | 32258483.22 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 29886367.43
76 | 1.3 | KGES | 127 | 725 | Здание служебно админ.коpпуса | 1972-12-01 | 2550000 | 77393775.2724 | 612000.0243 | 18574506.8035 | 50 | 12 | 52860650.67 | 46995722.83 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 42329480.83
123 | 4 | KGES | 128 | 3221 | Группа из 3хпов.одноф.2хобм.тр(З З) | 1969-01-01 | 5100000 | 154787550.5447 | 1427999.8541 | 43340509.724 | 25 | 7 | 69120840.23 | 789027.17 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 5805715.21
111 | 4 | KGES | 129 | 2211 | Гидpотуpбина N1 | 1967-11-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 20000000 | 607010002.1362 | 30 | 15 | 105261762 | 56392417.57 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 78443372.46
112 | 4 | KGES | 130 | 2222 | Гидpотуpбина N2 | 1967-11-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 14666666.9846 | 445140677.8814 | 30 | 11 | 105261762 | 52413610.28 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 71596661
113 | 4 | KGES | 131 | 2233 | Гидpотуpбина N3 | 1968-06-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 15333333.0154 | 465374325.3229 | 30 | 11.5 | 105261762 | 40482617.63 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 51065869.18
114 | 4 | KGES | 132 | 2244 | Гидpотуpбина N4 | 1968-09-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 20000000 | 607010002.1362 | 30 | 15 | 105261762 | 52630239.53 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 71969435.51
115 | 4 | KGES | 133 | 2255 | Гидpотуpбина N5 | 1968-12-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 20666667.223 | 627243685.7584 | 30 | 15.5 | 105261762 | 68088312.18 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 98569608.74
116 | 4 | KGES | 134 | 2266 | Гидpотуpбина N6 | 1969-03-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 16666667.4614 | 505841692.5673 | 30 | 12.5 | 105261762 | 50058151.32 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 67543399.12
117 | 4 | KGES | 135 | 2277 | Гидpотуpбина N7 | 1969-06-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 22000000.4768 | 667711016.8221 | 30 | 16.5 | 105261762 | 63303092.51 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 88461265.9
118 | 4 | KGES | 136 | 2288 | Гидpотуpбина N8 | 1969-09-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 30666666.6269 | 930748668.7362 | 30 | 23 | 105261762 | 51185682.77 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 62430922.19
120 | 4 | KGES | 137 | 23010 | Гидpотуpбина N10 | 1970-03-01 | 40000000 | 1214020004.2725 | 34666666.3885 | 1052150661.9273 | 30 | 26 | 105261762 | 70192052.2 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 101724878.24
99 | 4 | KGES | 138 | 341 | Гидрогенератор N1 СВФ-175-64 | 1967-11-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 36249999.702 | 1100205619.8268 | 40 | 29 | 257007307 | 182895668.32 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 401061590.69
100 | 4 | KGES | 139 | 363 | Гидрогенератор N3 СВФ-1690/1 | 1968-06-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 32500000.298 | 986391262.5165 | 40 | 26 | 257007307 | 148386103.25 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 312629555.8
101 | 4 | KGES | 140 | 374 | Гидрогенератор N4 СВФ 1690/1 | 1968-09-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 34999999.404 | 1062267485.6481 | 40 | 28 | 257007307 | 165310867.53 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 355999889.28
102 | 4 | KGES | 141 | 385 | Гидрогенератор N5 СВФ 1690/1 | 1968-12-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 38750000.298 | 1176081888.1841 | 40 | 31 | 257007307 | 183243590.94 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 401953155.28
103 | 4 | KGES | 142 | 396 | Гидрогенератор N6 СВФ 1690/1 | 1969-03-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 39999999.851 | 1214019999.7499 | 40 | 32 | 257007307 | 159807406.76 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 341897067.84
104 | 4 | KGES | 143 | 407 | Гидрогенератор N7 СВФ 1690/1 | 1969-06-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 43750000 | 1327834379.673 | 40 | 35 | 257007307 | 198539324.03 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 413157626.32
105 | 4 | KGES | 144 | 418 | Гидрогенератор N8 СВФ 1690/1 | 1969-09-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 41250000.149 | 1251958133.9286 | 40 | 33 | 257007307 | 159770635.91 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 311787945.97
108 | 4 | KGES | 145 | 97544 | Гидрогенератор N10 СВФ 1690/1 | 1970-03-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 43750000 | 1327834379.673 | 40 | 35 | 257007307 | 195212897.33 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 410740403.94
107 | 4 | KGES | 146 | 352 | Гидрогенератор N2 СВФ 1690/17 | 1967-11-01 | 50000000 | 1517525005.3406 | 29999999.702 | 910514994.1592 | 40 | 24 | 257007307 | 147129823.87 | 2011-03-03 17:34 |  | #VALUE! | 314885152.07
71 | 1 | KGES | 147 | 2627 | Здание ГЭС-подводная часть | 1972-12-01 | 176900000 | 5369003468.895 | 109579719.6448 | 3325799292.7834 | 60 | 37.2 | 818923104 | 509263644.48 | 2011-03-03 17:34 | 41519521372.33 | #VALUE! | 471047232.96
[7 empty] | 3096705000 | 93986545433.2638 | 1873589560.5066 | 56864380156.2778 |  |  | 20245083695.93 | 12192831511.08 |  |  |  | 16297923777.38
[8 empty] | 93962720290.6799 |  |  |  |  | 20240442788.43 | 12192831511.08
215071783.97

## Параметры ЕСЭ
[5 empty] | Страховая сумма |  | Страховая сумма | [5 empty] | Страховая сумма | ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАЖДОМУ СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ, РУБ. | ФРАНШИЗА, РУБ. | ФОРМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРОСЬБА ДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ВИДЕ СТАВКИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ЗА ГОД)
Юридическое лицо | Дата начала страхования | Дата окончания | Объект страхования | Страховое покрытие | Имущество | Что застраховано | Перерыв в производстве | Период возмещения | Товарные Запасы | Незавершенное строительство | арендованное имущество | деревянные строения | ИТОГО ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА, РУБ.
ПАО "Красноярская ГЭС" | 2021-09-06 |  | Красноярская ГЭС | 1,2,3,4 | 178000000000 | Все имущество по восстановительной стоимости |  |  | 433908233 | включены |  |  | 178000000000 | 45000000000 | 50 МЛН. УСЛОВНАЯ + 45 ДНЕЙ БЕЗУСЛОВНАЯ ПО ПЕРЕРЫВУ В ПРОИЗВОДСТВЕ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
АО "Евросибэнерго" | 2021-09-06 |  | Красноярская ГЭС | 1,2,3,4,5 |  | Все имущество по восстановительной стоимости | 51290102213 | 24 месяца | 1371042 | включены |  |  | 51290102213
ОАО "Иркутская электросетевая компания" | 2021-09-06 |  | ВСЕГО |  | 410978159000 |  | 0 |  | 378351939 |  |  |  | 411356510939 |  | 13 МЛН. РУБ. УСЛОВНАЯ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
|  |  | Передаточные устройства | 1,2,3,4,7 |  | Все имущество по восстановительной стоимости | [7 empty] | Передаточные устройства 1 000 000 000
|  |  | Здания и сооружения | 1,2,3,4,7 |  | Все имущество по восстановительной стоимости | [7 empty] | Здания и сооружения 5 000 000 000
|  |  | Машины и оборудование | 1,2,3,4,7 |  | Все имущество по восстановительной стоимости | [7 empty] | Машины и оборудование 5 000 000 000
ООО ЕСЭ-ГГ | 2021-09-06 |  | ВСЕГО |  | 362000000000 |  | 43297819571.6649 | [5 empty] | 405297819571.6649 | 45000000000 | 50 МЛН. РУБ. УСЛОВНАЯ + 30 ДНЕЙ БЕЗУСЛОВНАЯ ПО ПЕРЕРЫВУ В ПРОИЗВОДСТВЕ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
[9 empty] | 112 637 325,72 | включены
|  |  | Братская ГЭС | 1,2,3,4,5 | 160000000000 | Все имущество по восстановительной стоимости | 21254511368.0002 | 24 месяца |  |  |  |  | 181254511368.0002
|  |  | Усть-Илимская ГЭС | 1,2,3,4,5 | 147000000000 | Все имущество по восстановительной стоимости | 18932719869.3934 | 24 месяца |  |  |  |  | 165932719869.3934
|  |  | Иркутская ГЭС | 1,2,3,4,5 | 55000000000 | Все имущество по восстановительной стоимости | 3110588334.2712 | 24 месяца |  |  |  |  | 58110588334.2712
ООО ЕСЭ-ГГ | 2021-09-06 |  | Офисные здания в Иркутске | 1,3,6 | 600000000 | Все имущество по восстановительной стоимости | [7 empty] | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Байкальская энергетическая компания" | 2021-09-06 |  |  | 1,3,6 | 1860502395.62 | Все имущество по восстановительной стоимости
ПАО "Иркутскэнерго" | 2021-09-06 |  |  | 1,3,6 |  | Перечень имущества по балансовой стоимости
ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"
ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1 | 143884729 | Все имущество по восстановительной стоимости |  |  | 1157211.39 |  |  |  | 145041940.39 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО " Хакасские коммунальные системы" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1.4 | 1194337345 | Все имущество по восстановительной стоимости, за исключением тепловых сетей и имущества, арендованного у "РУСАЛ Саяногорск" |  |  | 47390956.41 |  |  |  | 1241728301.41 | Страховая сумма | 5 млн. условная | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО «Парк-Отель «Бурдугуз» | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1 | 389961693.5133 | Все имущество по восстановительной стоимости, кроме деревянных строений (выделены отдельно) |  |  | 33219542.84 | 77468294.88 |  | 359414871.51 | 860064402.7433 | Страховая сумма | 200 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
АО "Байкалэнерго" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1 | 5264404839 | Все имущество по восстановительной стоимости, за исключением тепловых сетей |  |  | 187829716.41 |  |  |  | 5452234555.41 | Страховая сумма | 1 млн. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Иркутскэнергосвязь" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1.3 | 799085096.5148 | Перечень имущества по БАЛАНСОВОЙ стоимости |  |  | 50197701.01 | 31063509.29 |  |  | 880346306.8148 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Иркутскэнергосбыт" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1.3 | 399582397.33 | Перечень имущества по БАЛАНСОВОЙ стоимости, за исключением зданий с деревянными конструкциями (перекр, крыши, стены) |  |  | 34928781.52 | 11852344.06 | 653313552.5 | 56006637.56 | 1155683712.97 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Иркутскзолопродукт" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1 | 32426303.28 | Перечень имущества по БАЛАНСОВОЙ стоимости |  |  | 7429119.41 |  |  |  | 39855422.69 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
АНО "ХК Байкал-Энергия" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1 | 16987083.96 | Перечень имущества по БАЛАНСОВОЙ стоимости |  |  | 10359906.68 |  |  |  | 27346990.64 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | 2021-09-06 |  | Товарные запасы и собственное имущество | 1 | 12702072 | Перечень имущества по балансовой стоимости | [6 empty] | 12702072 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Байкальская энергетическая компания", ПАО "Иркутскэнерго" | 2021-09-06 |  | ВСЕГО |  | 534252871983.69 |  | 10963480004.3928 | [5 empty] | 545216351988.0828
[9 empty] | 3219345577.14 | Включены
ООО "Байкальская энергетическая компания" |  |  | ТЭЦ по списку (отд.лист) | 1,2,3,4,5 | 408645039597.48 | Все имущество по восстановительной стоимости | 10963480004.3928 | 18 месяцев |  |  |  |  | 419608519601.8728 | 15000000000 | 25 МЛН. РУБ. УСЛОВНАЯ + 30 ДНЕЙ БЕЗУСЛОВНАЯ ПО ПЕРЕРЫВУ В ПРОИЗВОДСТВЕ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ПАО "Иркутскэнерго" |  |  | ТЭЦ по списку (отд.лист) | 1,2,3,4 |  | Перечень имущества по балансовой стоимости | [6 empty] | 0
ООО "Байкальская энергетическая компания" |  |  | Теплосети и инфраструктура тепловых сетей | 1,2,3,4 | 116428350486.19 | Все имущество по восстановительной стоимости | [6 empty] | 116428350486.19 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Байкальская энергетическая компания" |  |  | Электрокотельные | 1,2,3,4 | 9179481900.02 | Все имущество по восстановительной стоимости | [6 empty] | 9179481900.02 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 2021-09-06 |  | Автозаводская ТЭЦ | 1,2,3,4,5 | 46408000000 | Все имущество по восстановительной стоимости | 5458502173 | 18 месяцев | 316133857 |  |  |  | 52182636030 | 15000000000 | 15 МЛН. УСЛОВНАЯ + 30 ДНЕЙ БЕЗУСЛОВН. ПО ПЕРЕРЫВУ В ПРОИЗВОДСТВЕ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
АО "Энсер" | 2021-09-06 |  | ТЭЦ "Энсер" | 1,4,5 | 5968940900 | Все имущество по восстановительной стоимости | 245991000 | 12 месяцев | 31048400 |  |  |  | 6245980300 | Страховая сумма | 5 МЛН УСЛОВНАЯ + 30 ДНЕЙ БЕЗУСЛОВН. ПО ПЕРЕРЫВУ В ПРОИЗВОДСТВЕ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Теплосети" | 2021-09-06 |  | собственное, арендов.им-во | 1,2,3 | 462800000 | Все имущество по восстановительной стоимости |  |  | 129420488.95 |  | 575454033.36 |  | 1167674522.31 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн./500 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Генерация Тепла" | 2021-09-06 |  | собственное, арендов.им-во | 1,2,3,4 | 943500000 | Все имущество по восстановительной стоимости |  |  | 7207074 |  | 52022396.87 |  | 1002729470.87 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн., но 2 млн. в отн. Котлов | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
АО "Волгаэнергосбыт" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1,2,3,6 | 182600000 | Все имущество по восстановительной стоимости |  |  | 2064252 |  |  |  | 184664252 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Заводские сети" | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1,2,3 | 3805900000 | Все имущество по восстановительной стоимости |  |  | 15298298.81 |  |  |  | 3821198298.81 | Страховая сумма | 300 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация" ОП в г.Ярославль | 2021-09-06 |  | собственное имущество | 1,2,3 | 64500000 | Все имущество (стоимость из договора подряда) | [6 empty] | 64500000 | Страховая сумма | 100 тыс. безусловн. | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
ООО "Евросибэнерго - Кубань" | 2021-09-06 |  | Всего |  | 1202084563.03 |  | 53062000 | [5 empty] | 1255260497.08 | Страховая сумма | 3 МЛН УСЛОВНАЯ + 30 ДНЕЙ БЕЗУСЛОВН. ПО ПЕРЕРЫВУ В ПРОИЗВОДСТВЕ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
|  |  | Мини-ТЭЦ в г. Усть-Лабинск, Краснодарский край | 1,2,3,4,5 | 313120469.03 | Все имущество, без списков, общая первоначальная балансовая стоимость | 53062000 | 12 месяцев | 113934.05 |  |  |  | 366296403.08 | Страховая сумма
|  |  | ОП ООО «ЕСЭ-Кубань» в г. Санкт-Петербург | 1,2,3,4,5 | 464368571.67 | Все имущество, без списков, общая первоначальная балансовая стоимость |  | 12 месяцев |  |  |  |  | 464368571.67 | Страховая сумма
|  |  | ОП ООО «ЕСЭ-Кубань» по г. Балашиха | 1,2,3,4,5 | 424595522.33 | Все имущество, без списков, общая первоначальная балансовая стоимость |  | 12 месяцев |  |  |  |  | 424595522.33 | Страховая сумма
ООО "Абаканская СЭС" | 2021-09-06 |  | Абаканская СЭС | 1,2,4,5 | 894000000 | Все имущество по восстановительной стоимости | 135301000 | 12 месяцев | 252498 |  |  |  | 1029553498 | Страховая сумма | 3 МЛН УСЛОВН. + 30 ДНЕЙ БЕЗУСЛОВН. ПО ПЕРЕРЫВУ В ПРОИЗВОДСТВЕ | ххххх % В ГОД ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ
Расшифровка кодов страхового покрытия
1 - Имущество от всех рисков
2 - Имущество от повреждения в результате забастовок
3 -Имущество от повреждений из-за терактов
4 - Поломки оборудования
5 - Перерыв в производстве
6 - Специальное покрытие электронного оборудования
7 - Страхование в процессе перемещения
8 - Имущество от огня и поименованных рисков
Note on J27: Arefieva Elena: в т.ч. 8 972 514,96 руб. ТМЦ в деревянных строениях

## Определения
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1 - Имущество от всех рисков | Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения движимого и недвижимого имущества, материально-производственных запасов, находящихся в собственности Страхователя, либо находящихся в его владении, либо переданных ему в пользование и/или распоряжение во исполнение любых гражданско-правовых обязательств (в том числе, но не исключительно, по договору купли-продажи, поставки, мены (бартера), аренды, лизинга, комиссии, подряда, простого товарищества и т.п.), в сохранении которого Страхователь имеет интерес, вследствие оказанного на них внезапного и непредвиденного внешнего воздействия, за исключением случаев, причинения ущерба (убытков) в результате /при проведении научно-исследовательской либо экспериментальной работы, включая НИОКР, а также в процессе приемо-сдаточных мероприятий, испытаний (кроме испытаний в ходе текущего и планового технического обслуживания, плановых предупредительных ремонтов и подобных операций) и других событий, которые не относятся к страховым случаям.
2 - Имущество от повреждения в результате забастовок | При страховании имущества от повреждений в результате забастовок подлежит возмещению ущерб, причиненный непосредственно застрахованному имуществу в результате забастовок, беспорядков и гражданских волнений, а именно: - Действием любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях общественного порядка. - Преднамеренным действием любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по продолжению забастовки или в порядке сопротивления локауту. - Действием любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или при попытке предотвращения указанных выше действий, или по сведению до минимума последствий таких действий.
3 -Имущество от повреждений из-за терактов | При страховании имущества от повреждений из-за терактов подлежит возмещению ущерб, причиненный непосредственно застрахованному имуществу в результате следующих событий (риск «Террористический акт и диверсия»): - Террористический акт - событие (совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях), квалифицированное в соответствии со ст. 205 УК РФ; - Диверсия - событие (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации), квалифицированное в соответствии со ст. 281 УК РФ;
4 - Поломки оборудования | Машины и оборудование считаются также застрахованными от поломки - внезапного и непредвиденного выхода машины или механизма из строя, в том числе (но не ограничиваясь только ими) вследствие: - Дефектов материала, проекта, конструкции, изготовления или монтажа или сборки. - Внезапных неисправностей в работе, таких как вибрация, разладка, отсоединение деталей, усталость металла, центробежные силы, ненормальная перегрузка, случайный недостаток смазки или недостаток смазки в результате неисправности, заклинивание, гидравлический удар или местный перегрев, недостаток воды в котлах, физический взрыв или имплозия, отказ или неисправность защитных устройств; - Избыточного или недостаточного электрического напряжения, повреждения или пробоя изоляции, короткого замыкания, размыкания цепей, образования электрической дуги или воздействие статического электричества; - Ошибок, неосторожности, некомпетентности, небрежности, отсутствия квалификации или неосмотрительных действия работников Страхователя или третьих лиц, имеющих законный доступ к обращению с застрахованным имуществом - Возникновения помех или попадания инородных тел; - Разрывов тросов и цепей, падения застрахованных предметов и удара их о другие предметы.
5 - Перерыв в производстве | Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с потерей и/или неполучением ожидаемых доходов от продажи мощности и/или несением дополнительных расходов в результате перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя. Застрахованная деятельность: Деятельность Страхователя, связанная с производством электрической энергии на тепловых электростанциях. Перерыв в производстве (хозяйственной деятельности) считается наступившим, если деятельность Страхователя, связанная с производством электрической энергии, полностью или частично прекращается и/или сокращается вследствие: - гибели или повреждения застрахованного имущества в результате страхового случая, возмещение по которому должно быть выплачено (или было бы выплачено, если бы не применялась установленная франшиза) в соответствии с условиями Договора. - невозможности доступа к предприятию Страхователя/ выхода из предприятия Страхователя вследствие внезапного и непредвиденного события, которое являлось бы страховым случаем в соответствии с условиями Договора. - действий органов государственной власти, если события, повлекшие за собой распоряжение органов государственной власти об остановке/прекращении производственной или иной хозяйственной деятельности Страхователя, являлись внезапными и непредвиденными и которые являлись бы страховым случаем в соответствии с условиями Договора, а его последствия не могли быть предотвращены разумными и целесообразными в возникших обстоятельствах действиями Страхователя. - невозможности поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, воды, прочих коммунальных услуг оказать указанные услуги Страхователю по причине гибели или повреждения имущества вследствие внезапного и непредвиденного события, которое являлось бы страховым случаем в соответствии с условиями Договора.
6 - Специальное покрытие электронного оборудования
7 - Страхование в процессе перемещения | При страховании в процессе перемещения подлежит возмещению ущерб, причиненный застрахованному имуществу в ходе его перемещения в другое место в пределах территории страхования или на другую территорию и при перевозке туда и обратно по автомобильным, железным дорогам или по внутренним водным путям в пределах Российской Федерации и на период временного хранения на одной из этих территорий.
8 - Имущество от огня и поименованных рисков | В дополнение к иным рискам, застрахованным по настоящему Договору, подлежит возмещению ущерб, причиненный вследствие мер, принятых для спасания имущества, например, для тушения пожара или для предупреждения его распространения. Дополнительно застрахованы имущественные интересы Страхователя, связанные с несением дополнительных расходов, связанных наступлением страхового случая по страхованию имущества от всех рисков, включая страхование машин от поломок. При этом страховщик возмещает, в пределах соответствующих лимитов ответственности (страховых сумм), установленных условиями Договора, следующие дополнительные расходы, связанные с наступлением страхового случая в отношении застрахованного имущества: - Расходы по расчистке территории или остатков застрахованных зданий, строений, сооружений, их слому, а также вывозу остатков поврежденного имущества или мусора; -. Расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления застрахованного имущества или монтажа нового имущества, для того, чтобы демонтировать, переместить или защитить другое имущество (расходы на удаление и защиту); - Дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ; - Расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров и иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшего или поврежденного Застрахованного имущества; - Дополнительные расходы, вызванные увеличением стоимости строительства (восстановительные работы после страхового случая) исключительно в связи с необходимостью обеспечить соответствие новым строительным нормам и правилам, новым требованиям законодательства и законодательным актам, принятым государственными и местными органами власти. - Расходы на восстановление планов, чертежей, договоров, бухгалтерских записей и утраченных или поврежденных электронных данных (включая данные на магнитных носителях при условии их дублирования), за исключением ценности содержащейся в документах и электронных данных информации; - Расходы на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по вывозу (перемещению) имущества из поврежденного строения; расходы, связанные с передачей имущества на временное хранение, расходы на оборудование временно занимаемых помещений и арендную плату за их использование.