Приложение № 2

| Спецификация № 000054192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуга по регулировке, настройке, градуировки, поверке (калибровке) ГАНК04(АР) зав. № 4226 на встроенных датчиках и сменных хим.кассетах для измерения вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п\п |  | Наименование веществ по НД (методика/описание типа) | Альтернативное наименование веществ |  | Примечание |  | Ед.изм. | Кол-во |  | Цена |  | Сумма |  |
| Вещества на встроенных датчиках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Углерод оксид (угарный газ, монооксид углерода) (Р) | Углерод оксид (угарный газ, монооксид углерода) (Р) |  | Поверка |  | - | - |  | - |  | 8500,00 |  |
| 2 |  | Масло минеральное (Р) | Масло минеральное (Р) |  | Поверка |  | - | - |  | - |  | 8500,00 |  |
| Вещества на сменных хим. кассетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Азота диоксид (оксид азота (IV)) | 4223 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |  | 684800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 114133,33 |  |

Начальник МС                                                                                                             С.Н. Пугачева

| Спецификация № 000054192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуга по установке встроенных датчиков и сменных хим кассет для измерения вредных веществ (с настройкой, градуировкой и поверкой) ГАНК-4(АР) зав. № 4223 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Спецификация № 000049476 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуга по выдачи свидетельства о поверке |  |  |  |  |  |  |  |  |