## РНЦ (hidden)
Приложение №3 к Договору №104-538-НИ-2021 от "_____" _____ 2021г.
Подрядчик: | [6 empty] | Заказчик:
Директор | [6 empty] | Зам. директора филиала -
ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | [6 empty] | технический директор НИ ТЭЦ
ООО "Байкальская энергетическая компания"
____________ Т.В. Моисеев | [6 empty] | ________ Д.А. Егранов
Расчет договорной стоимости работ
по объекту Н-И ТЭЦ:
«ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2. (инв. №1740100595). Модернизация цепей РЗиЭА блока ГТ-2» (ОС - ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2)
Основание: Проект №002/085 разработан ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" в 2019г., утвержденный директором филиала Н-И ТЭЦ А.В. Кровушкиным
Исходные данные: | [6 empty] | Лимитированные затраты
Стоимость чел. часа рабочих |  | региональная 3 кв. 2020г |  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 1.5%
ИЦС (квартал, год) |  | 3 кв. 2020 г
Индекс на материалы |  | 6.21
Индекс на оборудование |  | 4.83
Дефлятор: 3 кв. 2020/2,3 кв. 2021 |  | 1,45%; 1,94%
Составлен в ценах по состоянию на 2-3 кв. 2021 г
№п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость в базовых ценах (в ценах 2000г) |  |  |  | Стоимость работ подрядчика в текущей цене |  |  |  | Стоимость работ в текущих ценах с учетом коэффициента конкурсного снижения
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  |  | Материалы поставки заказчика | Оборуд. поставки заказчика | Оборуд. поставки подрядчика |  | Материалы | Оборудование поставки подрядчика | Непр. работы и затраты |  | Материалы | Оборуд. поставки подрядчика | Непр. работы и затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
СМР + оборудование
1 | Демонтажные работы | №1 | 39881 |  |  |  | 931946 | 342 |  | 13773 |  |  |  |  | 0.015
2 | Установка трансформаторов тока ТА1, ТА2, ТА3 | №2 | 17938 |  | 16118 |  | 29111 | 3332 |  | 430 |  |  |  |  | 0.014993
3 | Установка трансформаторов тока ТА4-ТА6, ТА7-ТА9, ТА10, ТА11 | №3 | 255918 |  | 241233 |  | 206721 | 34022 |  | 3055 |  |  |  |  | 0.015
4 | Установка трансформаторов тока ТА1отп-ТА3отп и трансформаторов напряжения 3ТН | №4 | 791565 |  | 770235 |  | 226712 | 86019 |  | 3350 |  |  |  |  | 0.014998
5 | Установка трансформаторов тока ТА4отп-ТА6отп, ТА7отп-ТА9отп и трансформаторов напряжения 4ТН, 5ТН | №5 | 271366 |  | 263261 |  | 131097 | 20134 |  | 1937 |  |  |  |  | 0.014997
6 | Релейная защита и автоматика блока ГТ-2 | №6 | 1388672 |  | 1375451 |  | 218846 | 29048 |  | 3234 |  |  |  |  | 0.014999
7 | Автоматика управления АГП и защиты ротора от замыканий на землю | №7 | 134260 |  | 131989 |  | 36999 | 5510 |  | 547 |  |  |  |  | 0.015006
8 | Автоматика управления МВ-220 кВ 1В ГТ-2 | №8 | 184887 |  | 182323 |  | 49680 | 2519 |  | 734 |  |  |  |  | 0.014996
9 | Релейная защита и автоматика рабочих, резервных вводов и 1ТН секций 2Р и 2РО | №9 | 730084 |  | 580376 |  | 1911045 | 607746 |  | 28242 |  |  |  |  | 0.015
10 | Кабельное хозяйство | №10 | 540369 | 297358 |  |  | 4642638 | 356369 |  | 68610 |  |  |  |  | 0.015
Итого СМР + оборудование: |  |  | 4354940 | 297358 | 3560986 | 0 | 8384795 | 1145041 | 0 | 123912 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.015
ПНР
11 | ПНР. Релейная защита и автоматика блока ГТ-2 | №11 | 57241 |  |  |  | 2189871
12 | ПНР. Автоматика управления АГП и защиты ротора от замыканий на землю | №12 | 14725 |  |  |  | 544559
13 | ПНР. Автоматика управления МВ-220 кВ 1В ГТ-2 | №13 | 21531 |  |  |  | 777067
14 | ПНР. Релейная защита и автоматика рабочих, резервных вводов и 1ТН секций 2Р и 2РО | №14 | 80404 |  |  |  | 2927644
Итого прочие |  |  | 173901 |  |  |  | 6439141 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого начальная стоимость: |  |  | 4528841 | 297358 | 3560986 | 0 | 14823936 | 1145041 | 0 | 123912 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| НДС | [5 empty] | 2964787.2 |  |  |  | #REF!
| Всего с НДС | [5 empty] | 17788723.2 |  |  |  | #REF!
справочно:
Материалы поставки заказчика | [6 empty] | #REF!
Оборудование поставки заказчика | [6 empty] | 17199552.325
| Итого КВЛ без учета НДС |  | 4528841 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Примечание: Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
| Начальник ОКС Н-И ТЭЦ: |  |  |  | А.А. Пугачев
| Вед. инженер ОКС Н-И ТЭЦ: |  |  |  | В.В. Нарушевич
| Инженер по ПСР ОКС Н-И ТЭЦ: |  |  |  | Ю.А. Князев
Специалист по ПСР ООО "ИЦ "Иркутскэнерго"

## Материалы и оборуд. Заказчика
Приложение №6 к Договору №104-538-НИ-2021-СМР от "_____" _____ 2021г.
Подрядчик: |  |  | Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Стройресурс Холдинг»
____________ |  |  | ___________ М.В. Кудрявцев
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
по объекту Н-И ТЭЦ:
«ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2. (инв. №1740100595). Модернизация цепей РЗиЭА блока ГТ-2» (ОС - ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2)
Материалы Заказчика
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб.
1 | Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, Кат.5e, 24 AWG, внешний, PE NKL 4700B-BK | м | 610 | 21.45 | 13084.5
2 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4*16ок-1 | км | 0.322 | 273205.823 | 87972.275
3 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4*2,5ок-0,66 | км | 0.26 | 37915.7051 | 9858.0833
4 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4-0,66 | км | 0.231 | 68133.3333 | 15738.8
5 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10*1,5 | км | 2.208 | 67638.3832 | 149345.55
6 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14*1,5 | км | 0.914 | 95835.5033 | 87593.65
7 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14*2,5 | км | 0.08 | 167454.1667 | 13396.3333
8 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19*1,5 | км | 0.74 | 127485.2027 | 94339.05
9 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4*1,5 | км | 8.519 | 29314.0167 | 249726.1083
10 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4*2,5 | км | 2.009 | 48541.6667 | 97520.2083
11 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4*4 | км | 1.087 | 71545.2699 | 77769.7083
12 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5*1,5 | км | 1.384 | 42735.224 | 59145.55
13 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5*4 | км | 3.398 | 94958.3333 | 322668.4167
14 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7*2,5 | км | 0.232 | 74062.8592 | 17182.5833
15 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7*6 | км | 0.659 | 166850.9105 | 109954.75
16 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS-7*1,5 | км | 2.577 | 49808.3333 | 128356.075
17 | Кабель КВВГЭнгА-LS 10х4 | км | 0.478 | 186916.6667 | 89346.1667
18 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10*6 | км | 0.16 | 256072.5 | 40971.6
19 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5*2,5 | км | 1.643 | 60809.1854 | 99909.4917
20 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7*4 | км | 0.751 | 110171.2273 | 82738.5917
| Итого материалы поставки заказчика |  |  |  | 1846617.4917
Оборудование Заказчика
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб.
1 | Блок токопровода ТЭНЕ-20 (по тех.заданию Н-И ТЭЦ) | компл | 3 | 1023827.575 | 3071482.725
2 | РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА ГАЗОВОЕ BF 80/Q 10-1.28.33.34.44-0243 (1,0 М/С) | шт | 1 | 47748 | 47748
3 | Терминал микропроцессорных защит типа ЭКРА 217 0301 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 2 | 114180 | 228360
4 | Терминал микропроцессорных защит типа ЭКРА 217 0602 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 4 | 114180 | 456720
5 | Трансформатор напряжения GSES-12D (по ТЗ Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 3 | 190300 | 570900
6 | Трансформатор напряжения GSES-12D (по ТЗ Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 6 | 190300 | 1141800
7 | Трансформатор тока ТВ-220-III (по ТЗ Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 3 | 336485 | 1009455
8 | Трансформатор тока ТОЛ-10-8,2-3 (по ТЗ Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 6 | 21625 | 129750
9 | Трансформатор тока ТШЛ-20-1-3 (по ТЗ Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 3 | 25950 | 77850
10 | Трансформатор тока ТШЛ-20-1-3 Iпер.=4000А, Iвт.=5А (по ТЗ Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 3 | 25950 | 77850
11 | Трансформатор токак ТШЛ-20-1-3 (по ТЗ Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 6 | 25950 | 155700
12 | Шкаф №10р. Шкаф учета и измерений блока ГТ-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | компл | 1 | 1013786.4167 | 1013786.4167
13 | Шкаф АРМ ГТ-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | компл | 1 | 2118132.2583 | 2118132.2583
14 | Шкаф микропроцессорных защит с ИКТ типа ШНЭ 1150 ООО НПП "ЭКРА" (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 1 | 424715 | 424715
15 | Шкаф микропроцессорных защит типа АУ АГП ТГ-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 1 | 637505 | 637505
16 | Шкаф микропроцессорных защит типа АУВ МВ-220 кВ ГТ-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 1 | 564845 | 564845
17 | Шкаф микропроцессорных защит типа ШЭ1111-186GT02-61E2 УХЛ4 ООО НПП "ЭКРА" (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | шт | 2 | 1921165 | 3842330
18 | Шкаф ШАОТ Т-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | компл | 1 | 289366.2 | 289366.2
19 | Шкаф ШТТН ГТ-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | компл | 1 | 742797.0833 | 742797.0833
20 | Шкаф ЯЗВ МВ-220 ГТ-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | компл | 1 | 315775.9917 | 315775.9917
21 | Шкаф ЯЗТ Т-2 (по опросному листу Ново-Иркутской ТЭЦ) | компл | 1 | 282683.65 | 282683.65
| Итого оборудование поставки заказчика |  |  |  | 17199552.325
|  | Материалы Заказчика |  |  | 1846617.4917
|  | Оборудование Заказчика |  |  | 17199552.325
Примечание :
1.Стоимость материалов и оборудования является ориентировочной и будет корректироваться при поставке материалов и оборудования Подрядчику.
2. Наименование материалов и оборудования является ориентировочным и будет корректироваться при поставке Заказчику аналога с сохранением технических характеристик.
| Начальник СН РЗА СНЭ ООО "Стройресурс Холдинг" |  |  |  | А.А. Зайцев
| Специалист 2 кат. СП РЗА ПКО ООО "Стройресурс Холдинг" |  |  |  | Е.В. Рудак