## ПНР1эт - Дефектная ведомость по
Заказчик
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО" филиала "Иркутская ГЭС"
______________________В. А. Чеверда
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7
Пусконаладочные работы
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования по объекту: «Маслохозяйство левого берега. Инв. № 054402. Маслохозяйство правого берега. Инв. № 054403. Техническое перевооружение».
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы. Система освещения |  |  |  |  | Раздел 1. Пусконаладочные работы. Система освещения
1 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 12 1+5+1+4+1
2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 12 1+5+1+4+1
4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 72 ((1+1+11+6+5+6+6+5+5+5+5+7+2+2+5) / 100)*100
5 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 4