## ДВ№2 Перевозка
УТВЕРЖДАЮ
И.о. гл. инженера филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_____________С.В.Храмушин
"____" _______________2023г.
Ведомость объёмов работ (Дефектная ведомость) №2
Капитальный ремонт гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника 220/250тн гидротурбины №1 инв№00043023
(Автомобильные перевозки гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1 для капитального ремонт в заводских условиях по марштуру п.Энергетик (Братская ГЭС-до г.Санкт-Петербург ) и возврат по окончанию ремонта на Братскую ГЭС с погрузкой и выгрузкой)
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Разгрузочные работы при перевозке гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1
1 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1 (диаметром 500мм , дл. 16,81м) с применением автомобильных кранов - г.Санкт-Петербург | 1 т груза | 21,79
Раздел 2. Погрузочные работы при перевозке гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1
2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1 (диаметром 500мм , дл. 16,81м) с применением автомобильных кранов - г.Санкт-Петербург | 1 т груза | 21,79
Раздел 3. Перевозка гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1 на ремонт в по маршруту (от п.Энергетик Братская ГЭС - до Санкт-Петербург).
Перевозка гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1 инв.№00043023 от п.Энергетик Братская ГЭС - до г.Санкт-Петербург завод ЗАО"СГЭМ-комплект (в ремонт)
3 | Перевозка сервомотора гидроподъёмника автомобилями бортовыми ( с полуприцепом, оборудованный промышленным стандартным тентом) грузоподъемностью до 25 т, на расстояние 5778 км, I класс груза. Длина груза 16,810м (выступает за габарит полуприцепа 0,6м) . | 1 т груза | 21,79
Раздел 4. Перевозка-возврат на БГЭС по окончанию ремонта сервомотора гидроподъёмника №1
Перевозка гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника №1 инв.№00043023 - от г.Санкт-Петербург - до п.Энергетик Братская ГЭС (после окончания ремонта)
4 | Перевозка сервомотора гидроподъёмника автомобилями бортовыми ( с полуприцепом, оборудованный промышленным стандартным тентом) грузоподъемностью до 25 т, на расстояние 5778 км, I класс груза. Длина груза 16,810м (выступает за габарит полуприцепа 0,6м) . | 1 т груза | 21,79
| Зам.гл.инженера, начальник ПТО |  | В.Ю.Писарев
| Зам. начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  | М.А. Шевченко
| Начальник ОППР Братской ГЭС |  | А.А. Логинов
| Инжененр ОППР Братской ГЭС |  | Д.В. Гречаник