## Деф.вед
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________ Д.В. Васильев
"_____"________________ 2024г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
Подготовка к техническому диагностированию КВО, ТВО. (леса)
| Объект: | СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 60 тыс. квт №1 инв.№ИЭ140270
ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА инв.№ИЭ140291
УСТАНОВКА ГВС Инв.№ИЭ142173
ПАРОВОЙ КОЛЛЕКТОР С.Н1,4 МПА 1 И 2 ОЧЕРЕДЬ инв.№ИЭ130049
Бойлерная установка бл.8 Инв.№ ИЭКСУ000097518
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1000LCQ01BB001KD10 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 60 тыс. квт №1 инв.№ИЭ140270. Сверхтиповая работа: Подготовка к техническому диагностированию. Сепаратор периодической продувки (РПП бл. №1) (барбатер)
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.2 | Детали металлические | т | 0.0056 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0056 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 19.38 | Детали деревянные | т | 0.0265 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0016 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1.0659 | подрядчик
Раздел 2. T1000NDE03AC001KC02 ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА инв.№ИЭ140291. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование водоводяного подогревателя 6ВВП.
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.2 | Детали металлические | т | 0.0056 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0056 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 19.38 | Детали деревянные | т | 0.0265 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0016 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1.0659 | подрядчик
Раздел 3. T1000NDE05AC001KC01 УСТАНОВКА ГВС Инв.№ИЭ142173. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование водоводяного подогревателя 7ВВП
3 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.2 | Детали металлические | т | 0.0056 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0056 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 19.38 | Детали деревянные | т | 0.0265 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0016 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1.0659 | подрядчик
Раздел 4. T1000NDE05AC001KC01 УСТАНОВКА ГВС Инв.№ИЭ142173. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование водоводяного подогревателя 8ВВП
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.2 | Детали металлические | т | 0.0056 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0056 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 19.38 | Детали деревянные | т | 0.0265 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0016 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1.0659 | подрядчик
Раздел 5. T1000NDE03AC001KC03 ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА инв.№ИЭ140291. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование деаэраторного бака ДБ-6Т
5 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 2 | Детали металлические | т | 0.0094 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0094 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 32.3 | Детали деревянные | т | 0.0442 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0026 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1.7765 | подрядчик
Раздел 6. T1000NAA01BR001MR03 ПАРОВОЙ КОЛЛЕКТОР С.Н1,4 МПА 1 И 2 ОЧЕРЕДЬ инв.№ИЭ130049. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы.Техническое диагностирование общестанционного трубопровода пара собственных нужд котельного отделения (Коллектор ПСН с арматурой)
6 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 6.6 | Детали металлические | т | 0.0309 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0309 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 106.59 | Детали деревянные | т | 0.1458 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0085 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 5.8625 | подрядчик
Раздел 7. T1000NDD08BR001MR02 Бойлерная установка бл.8 Инв. № ИЭКСУ000097518. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование трубопровода отвода конденсата БУ-8
7 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.8 | Детали металлические | т | 0.0084 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0084 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 29.07 | Детали деревянные | т | 0.0398 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0023 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1.5989 | подрядчик
Раздел 8. T1000NDD08BR001 Бойлерная установка бл.8 Инв. № ИЭКСУ000097518. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Техническое диагностирование трубопровода обвязки БУ-8 по сетевой воде
8 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.8 | Детали металлические | т | 0.0084 | лом | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.0084 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 29.07 | Детали деревянные | т | 0.0398 | мусор | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.0023 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 1.5989 | подрядчик
Условия производства работ: Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно Общих положений сборников БЦ)
Заказчик:
[5 empty] | И.о.начальника КТЦ |  |  |  |  | О.А.Рахинский
[5 empty] | Зам.начальника КТЦ |  |  |  |  | Ф.М. Черкашин
Визы тех.служб ИД:
Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:
ТС
(должность) (подпись) (ФИО)