## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение № к договору подряда № от _______
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по производству
ООО "БЭК-ремонт"
____________ |  | ______________ Р.В. Чупров
"____" ___________ 2022 г. |  | " _____ " ________________ 2022 г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 4
на капитальный капитальный ремонт помещений № 3; 4; 5; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 20, отметка +4,5, помещений № 29; 30 отметка +14,
Объект: ТЭЦ 11, Здание главного корпуса, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усолье-сибирское, ТЭЦ-11, кадастровый номер 38:31:000003:656.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Мастерская по ремонту Поверхностей нагрева отметка 14,0 согласно договора аренды помещение № 29,30"
1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.95
2 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.06745
3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1.35
4 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.028485
5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0.5
6 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.0078
7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.58
8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.54
9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.54
10 | Клей-мастика Бустилат | т | 0.027
11 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 55.08
12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.58
13 | Плинтусы для полов из пластика | м | 58.58
14 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.03
15 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.02
16 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.08
17 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.15
18 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.07
19 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 1
20 | Замок электромагнитный в комплекте(Считыватель:Matrix-II-K (мод. EK) серый Замок электромагнитный:ML-295K с уголком (серый) Кнопка:SB 1 Идентификатор:StandProx Блок питания:АТ-12/15) | шт | 1
Раздел 2. Мастерская по ремонту СПП и МО полуэтаж на отметке +4,5 согласно договора аренды помещение № 3,4,5
21 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1.3
22 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0923
23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.85
24 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.017935
25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.71
26 | Эмаль ПФ-115 | кг | 11.147
27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий м/к : за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 1.36
28 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.021216
29 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0.02
30 | Разборка покрытий полов: цементных 50мм | 100 м2 | 0.02
31 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка (t=50 мм.) | 100 м2 | 0.02
32 | Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100 м2 | 0.02
33 | Установка жилок: стеклянных в мозаичные покрытия | 100 м | 0.026667
34 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой | м3 | 0.1
35 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0.06
36 | Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм | т | 0.042
37 | Щебень мраморный фракции: свыше 5-10 мм | т | 0.14
38 | Крошка мраморная фракция 2-5 мм | кг | 54.6
39 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: на первый слой эпоксидной грунт-пропиткой для бетонных полов | 100 м2 | 0.02
40 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: эпоксидной грунт-пропиткой для бетонных полов, последующий слой | 100 м2 | 0.02
41 | Грунт эпоксидный двухкомпонентный Sikafloor-161 EpoxyPrimer (А+В) бесцв | кг | 1.4
42 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 1
43 | Замок электромагнитный в комплекте(Считыватель:Matrix-II-K (мод. EK) серый Замок электромагнитный:ML-295K с уголком (серый) Кнопка:SB 1 Идентификатор:StandProx Блок питания:АТ-12/15) | шт | 1
44 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.008
45 | Демонтаж короба металического_Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0.008
46 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
47 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.01
48 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
49 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0.1
50 | Мойка 50Х60 Турция 0,6мм | шт | 1
51 | Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском | компл | 1
52 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1
53 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором | компл | 1
54 | Гибкое соединение 800мм д.40x40/50 c гайкой арт.D85 | компл | 2
55 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт | 0.01
56 | Тумба под мойку 50*60 | шт | 1
Раздел 3. Мастерская по ремонту Насосного и вспомогательного оборудования полуэтаж на отметке +4,5 согласно договора аренды помещение № 10,12,14,16,18,19,20
57 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1.45
58 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.10295
59 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2.91
60 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя | т | 0.063729
61 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.064
62 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 2
63 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт. | 2
64 | Смена дверных приборов: задвижки. (Установка) | 100 шт | 0.02
65 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 2
66 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах | 100 м2 | 0.020813
67 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.017496
68 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0.0324
69 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм | м | 3.24
Ремонт силовой и осветительной электросети
70 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0.06
71 | Светильник светодиодный для подвесного потолка LED GSA 32-05-C-01 32Вт 5000К IP40 универс. крепление Новый Свет 140015 (295*1200 мм.) | шт | 6
72 | Смена: выключателей наружной установки | 100 шт | 0.01
73 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 1 шт | 1
74 | Смена: розеток наружной установки 2-х местн. | 100 шт | 0.07
75 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами | 100 шт. | 0.07
76 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.64
77 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.64
78 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0.024
79 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.048
80 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.24
81 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 2.4
82 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 4
83 | Разветвительная коробка У-409 | 10 шт. | 0.4
84 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 0.04
85 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 1
86 | Щитки осветительные ОЩВ-6 УХЛ4 | шт. | 1
Раздел 4. Вспомогательные работы
87 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.6209
88 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (Поликон ТБЩ Тайтурка) | 1 т груза | 1.6209
89 | Сбор, размещение отходов производства потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ (фракция до 400 мм) | 1 т груза | 1.6209
Начальник участка Ломакин А.А.