Приложение № _____ к договору № ______ от ______________2023 г

|  |  | «Утверждаю» Технический директор ООО «ИркутскЭнергоПроект» ___________ В.В. Скородумов « __ » ______________2023 г. |
| --- | --- | --- |

Задание

на выполнение сметы на строительство линейного объекта

«Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) вод и талых сточных вод грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС»

Этап 2. «Очистные сооружения поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных вод левого берега»

| № п/п | Наименование пункта | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) вод и талых сточных вод грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС» |
|  | Основание для выполнения работ | Договор на проектно-изыскательские работы |
|  | Вид объекта | Линейный объект |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация |
|  | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Новое строительство |
|  | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |
|  | Генпроектировщик | ООО «ИркутскЭнергоПроект» |
|  | Идентификационные сведения об объекте | Уровень ответственности по Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный. Ливневая канализация предусматривает сбор и отведение поверхностных ливневых (дождевых) и талых вод с поверхности с последующией очисткой до рыбохозяйтсвенных характеристик для сброса в водоем. Функциональное назначение - Линейное сооружение сети водоотведения, код по классификатору - 12.01.002.001. |
|  | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | г. Иркутск , Иркутская ГЭС |
|  | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Проектными решениями предусматривается: - Строительство сетей ливневой канализации общей протяженностью 606,50 м, в том числе прокладка подземных трубопроводов 43,50 м и прокладка лотков 563,00 м. - Строительство локальных очистных сооружений левого берега, включая разделительный колодец КК-96, насосную станцию КНС-2, аккумулирующие емкости, локальные очистные сооружения ЛОС-2, установку ультрафиолетового обеззараживания, контрольный колодец и выпуск в реку. |
|  | Требования к сметной документации | Выполнить сметы на строительство разделов: - Наружные сети канализации - Наружные сети канализации. Установка оборудования - Конструкции железобетонные (линейная часть) Конструкции железобетонные (установка оборудования) - Восстановление нарушенного благоустройства - Электроснабжение оборудования - Сети связи Смета на строительство должна быть выполнена в полном объеме с учетом требований к сметной документации в составе ПИР» от 20.04.2020 ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». Должен быть проведен конъюнктурный анализ в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства…» утвержденной приказом 421/пр от 4.08.2020г. |
|  | Этапы выполнения работ | 1 этап в соответствии с п. 6 к Задания на проектирование |
|  | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. | Документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. на USB-носителе в форматах PDF, программного комплекса «Гранд-смета», Excel |
|  | Срок выполнения работ | 10 календарных дней |
|  | Приложения (электронный вид) | - Ведомость объемов работ - Задание заказчика - Рабочая документация в электронном виде предоставляется по дополнительному запросу исполнителя по договору субподряда. - СТП 907-011.202.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». |

| Руководитель бюро ГИП |  | Н.Б. Пуховская |
| --- | --- | --- |