Приложение № _____ к договору № ______ от ______________2023 г

|  |  | «Утверждаю» Технический директор ООО «ИркутскЭнергоПроект» ___________ В.В. Скородумов « __ » __________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

Задание

на выполнение сметы на ремонт линейного объекта

«Участок тепловой сети магистрали СХК (МС-3) ТЭЦ-11 от опоры № 344 до опоры № 390. Инв. №Т11_00162731»

| № п/п | Наименование пункта | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Участок тепловой сети магистрали СХК (МС-3) ТЭЦ-11 от опоры № 344 до опоры № 390. Инв. №Т11_00162731 |
|  | Основание для выполнения работ | Договор на проектно-изыскательские работы |
|  | Вид объекта | Линейный объект |
|  | Стадия проектирования | Ремонтная документация |
|  | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Ремонт |
|  | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-11. |
|  | Генпроектировщик | ООО «ИркутскЭнергоПроект» |
|  | Идентификационные сведения об объекте | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении, предназначенная для передачи теплоносителя. Объект относится к опасным производственным объектам, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Уровень ответственности по Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный. |
|  | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, д. 32а, ТЭЦ-11 |
|  | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении от опоры № 344 до опоры № 390. Диаметр тепловой сети – DN 530. Материал трубопроводов – сталь. Общая протяженность трассы тепловой сети – 600 м. Температурный график работы теплосети – 130/70 0С Способ прокладки - надземно на низких опорах. |
|  | Требования к сметной документации | Выполнить сметы на строительство разделов: - Тепломеханические решения тепловых сетей; - Конструкции железобетонные - Восстановление нарушенного благоустройства Сметную документацию разработать в соответствии с действующим ценообразованием, в ценах, соответствующему планируемому периоду ремонта с использованием программного обеспечения Гранд-смета, Excel. Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями для составления сметной документации ПИР утвержденной Директором по ремонту и КС С.А. Ищенко от 29.03.2022. Предусмотреть в сметной документации затраты на демонтажные работы, затраты на вывоз демонтируемых материалов в места утилизации, на монтаж и демонтаж временных схем (при необходимости), восстановление нарушенного в процессе строительства прилегающей территории. Сметной документацией предусмотреть затраты на выполнение входного контроля материалов, оборудования. |
|  | Этапы выполнения работ | Документация разделена на два участка строительства |
|  | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. | Документацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. на USB-носителе в форматах PDF, программного комплекса «Гранд-смета», Excel |
|  | Срок выполнения работ | 10 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Приложения (электронный вид) | - Задание заказчика - Рабочая документация в электронном виде предоставляется по дополнительному запросу исполнителя по договору субподряда. - Требованиями для составления сметной документации ПИР утвержденной Директором по ремонту и КС С.А. Ищенко от 29.03.2022. |

| ГИП |  | И.Ю. Гармазов |
| --- | --- | --- |