|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9 к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **УТВЕРЖДАЮ:** | | |  | |  | | **СОГЛАСОВАНО:** |  |
| Директор ООО «ИРМЕТ» | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.О. Перфильев | | | |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | | |  | |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **Ведомость поставки оборудования и материалов Заказчика** | | | | | | | | |
| Установка приборов узла учета сточных вод на КОС | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | | Ед. изм. | | Кол. | | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30 | | шт. | | 1 | | Материалы |  |
| 2 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А С ИЭК | | шт. | | 3 | | Материалы |  |
| 3 | Расходомер с интегратором акустическим в комплекте ЭХО-Р-03-1-АП-11-14-)4-20)RS485 | | шт | | 1 | | Оборудование |  |
| 4 | Монтажный комплект для установки ПА-11 в составе: 2.1.Труба пластиковая (звуковод) ПВХ Ø 110х3 L=900мм (1шт); 2.2.Фланец крепежный Ø205мм(1 шт.); 2.3.Резиновая прокладка Ø 205 б=3мм (1 шт.); 2.4.Болты М6х20 с гайками (4 шт.); 2.5.Хомут трубный Ø 110 (2 шт.); 2.6.Крепежная гайка М10 (4шт); 2.7.Шпилька для крепления хрмута к опоре М10х350(L) (2шт) Бумажный шаблон (2 шт.) | | шт | | 1 | | Оборудование |  |