## 26
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
______________Д.В. Васильев
"_____"_____________2024 г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ)
Оказание услуг по водолазному обследованию строительных конструкций филиала ТЭЦ-10: (Сбросной циркводовод СЦВ-3; Дюкер на сбросном канале под ВСЖД; Дюкер на канале осветленной воды под р. Б.Еловка)
| Объекты: | Отводящий закрытый железобетонный канал, инв. №ИЭ120049
Канал осветленных вод дюкера, инв.№ ИЭ120118
Дюкер на сбросном канале под ВСЖД, инв.№ИЭ120059
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Отводящий закрытый железобетонный канал, инв. №ИЭ120049, сбросной циркводовод СЦВ-3.
1 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с | 100 м2 | 13.8
Раздел 2. Дюкер на сбросном канале под ВСЖД, инв.№ИЭ120059. Водолазные работы в дюкере
3 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях Производство водолазных работ при скорости течения от 1,0 до 1,5 м/с Производство водолазных работ в стесненных условиях (тоннели) | 100 м2 | 1.5
Раздел 3. Канал осветленных вод дюкера, инв.№ ИЭ120118. Водолазные работы в дюкере
2 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с Производство водолазных работ в стесненных условиях (тоннели) Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м | 100 м2 | 1.5
Заказчик:
[5 empty] | Начальник ГТЦ |  |  |  | А.В. Кокорев

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль