## ВОР
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2026 г.
Ведомость объемов работ №1
Текущий ремонт Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001 Ремонт помещений и строительных конструкций при КР агрегата №15
(категория ремонта)
Здание управления инв. № БРГ_00010005. Ремонт помещений столовой на 1 этаже.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (Подрядчик/ Подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Мясной цех (3х5,99 h=3,55)
1 | Cнятие наличников, дверных проемов (два проема, входная дверь с одной стороны+ проем на кухню) | м | 20.4 | наличник | т | 0.0045 | мусор
2 | Установка и крепление наличников, дверных | м | 20.4 |  |  |  |  | Наличник пластиковый из вспененного ПВХ 70мм, белый | м/шт | 22,85/11 |  |  | Наличник пластиковый из вспененного ПВХ 70мм, длина 2,2м, Белый, 1шт купить на OZON по низкой цене (1597498939)
3 | Окраска наличников и дверных коробок | м2 | 5.712 |  |  |  |  | Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый | кг | 1.9992 |  |  | исключить
3 | Заделка отверстий: в стенах и перегородках бетонных (проем над дверью - рачистка от старого заполнителя, заполнение пеной монтажной, срезка пены, оштукатуривание , огрунтовка, шпаклевание) | м2 | 0.07 | строительный мусор | т | 0.0056 | мусор | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл | баллон | 1
[8 empty] | Штукатурка гипсовая | кг | 0.2975
[8 empty] | Шпаклевка гипсовая | кг | 0.07
4 | Улучшенная окраска ранее окрашенных дверных откосов: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 3 |  |  |  |  | Краска акриловая ВД-АК-24, подвергается мытью, цвет белый | кг | 0.606
5 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 17.97 | строительный мусор | т | 0.93444 | мусор
6 | Обработка поверхности грунтовкой | м2 | 17.97 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения BERGAUF TIEFGRUNT (расход 0,15 кг/м2) | кг | 2.6955 |  |  | добавлено
7 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6 мм | м2 | 17.97 |  |  |  |  | Самонивелирующийся наливной пол BERGAUF BODEN ZEMENT FINAL (расход 1,7кг/м2/1мм) | кг | 183.294 |  |  | добавлено
7 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадью до 0,5м2, при толщине 20мм | м2 | 5.391 | строительный мусор | т | 0.037737 | мусор | Ремонтная смесь для бетона типа Церезит CN 83 (расход 2кг/м2/мм) | кг | 215.64 |  |  | исключить
8 | Устройство покрытия полов из керамогранитных плит | м2 | 17.97 |  |  |  |  | Грунтовка адгезионная | кг | 1.797
[8 empty] | Клей для керамогранита (расход 1,5 кг/м2/мм) | кг | 215.64
[8 empty] | Керамогранитная плитка 600х600х9, степень шероховатости R12, цвет светло-бежевый (по согласованию с заказчиком) | м2 | 18.3294
[8 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм | кг | 1.6173
Раздел 2. Кухня (6,31х6,02 h=3,55), коридор (1,99х2,93), мойка (2,92х3,83)
9 | Cнятие наличников, дверных проемов (два проема) | м | 20 | наличник | т | 0.006 | мусор
10 | Установка и крепление наличников, дверных | м | 20 |  |  |  |  | Наличник пластиковый из вспененного ПВХ 70мм, белый | м | 22,4/10 |  |  | изменила наличник
11 | Окраска наличников и дверных коробок | м2 | 3.6 |  |  |  |  | Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый | кг | 1.26 |  |  | исключить
11 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 55.0005 | строительный мусор | т | 2.86 | мусор
12 | Обработка поверхности грунтовкой | м2 | 55.0005 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения BERGAUF TIEFGRUNT (расход 0,15 кг/м2) | кг | 8.2501 |  |  | добавлено
13 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6 мм | м2 | 55.0005 |  |  |  |  | Самонивелирующийся наливной пол BERGAUF BODEN ZEMENT FINAL (расход 1,7кг/м2/1мм) | кг | 561.0051 |  |  | добавлено
7 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадью до 0,5м2, при толщине 20мм | м2 | 16.5001 | строительный мусор | т | 0.1155 | мусор | Ремонтная смесь для бетона типа Церезит CN 83 (расход 2кг/м2/мм) | кг | 660.006 |  | 20 | исключить
12 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадью до 0,5м2, при толщине 20мм | м2 | 16.5001 | строительный мусор | т | 0.1155 | мусор | Ремонтная смесь для бетона типа Церезит CN 83 (расход 2кг/м2/мм) | кг | 660.006 |  | 0.6
14 | Устройство покрытия полов из керамогранитных плит | м2 | 55.0005 |  |  |  |  | Грунтовка адгезионная | кг | 5.5
[8 empty] | Клей для керамогранита (расход 1,5 кг/м2/мм) | кг | 660.006
[8 empty] | Керамогранитная плитка 600х600х9, степень шероховатости R12, цвет светло-бежевый (по согласованию с заказчиком) | м2 | 56.1005
[8 empty] | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм | кг | 4.95
15 | Установка металлического накладного профиля (порога), стык под раздачей, между линолеумом и керамогранитом | м | 5.3 |  |  |  |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 5.565
16 | Улучшенная окраска ранее окрашенных стен (откос на раздаче): за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 2.55 |  |  |  |  | Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый | кг | 0.5151
Раздел 3. Малярные работы
17 | Улучшенная окраска ранее окрашенных стен : за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 31.032 |  |  |  |  | Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый | кг | сметная норма | Подрядчик
18 | Улучшенная окраска ранее окрашенных потолков : за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 72.5 |  |  |  |  | Краска акриловая, подвергается мытью, цвет белый | м2 | сметная норма | Подрядчик
19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных диаметром 32мм, за 2 раз | м2 | 0.028536 |  |  |  |  | Акриловая эмаль для радиаторов отопления | м3 | сметная норма | Подрядчик
Раздел 4. Уборка строительного мусора
20 | Затаривание мусора в мешки | т | 3.9638
21 | Погрузка мусора строительного вручную, в мусорные баки (баки в хоз.дворе гидроцеха) | т | 3.9638
Условия производства работ: -Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
Департамент по ремонту подтверждает необходимость проведения данных видов работ:
[7 empty] | Ведущий инженер ООО «ЭН+ ГИДРО» |  | К.Ю. Волкова
[7 empty] | Зам. главного инженера - начальник ОППР |  | М.А. Шевченко
[7 empty] | Инженер ОППР |  | О.И. Тонких