| УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер филиала ООО»ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС» ___________________А.В. Боярский «_____»______________ 2026г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по Здание управления инв. № БРГ_00010005. Ремонт помещений столовой на 1 этаже (Объект, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | филиал ООО»ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Братская ГЭС Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС |
|  | Наименование и характеристика объекта | Здание управления, предназначено для размещения административного и управленческого персонала. Отдельно стоящее, трехэтажное, кирпичное, с тех подвалом, прямоугольное в плане 65,15х12,80 м. Категория по взрывопожарной и пож.опасности В2, В4, Д. Степень огнестойкости III. Влажностный режим – нормальный. Степень агрессивного воздействия на строительные конструкции – неагрессивная. |
|  | Наименование выполняемых работ | - Замена деревянных дверных наличников на наличники ПВХ - Разборка и устройство покрытия полов из керамогранитных плит, с ремонтом стяжки - Улучшенная окраска ранее окрашенных стен и потолков. |
|  | Цель выполнения работ | - приведение строительных конструкций в исправное состояние (покрытия полов) - улучшение условий труда сотрудников |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Вариант № 1 Выполнить работы в соответствии с ведомостью работ. Работы выполнить в 2 этапа. Каждый этап выполнить в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
|  | Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 30.09.2026г. Промежуточные сроки выполнения работ (Этапы работ) определяются Графиком выполнения работ |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик за 2 календарных дня до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 2. Подрядчик за 2 календарных дня до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 3. До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, вывесить соответствующие знаки безопасности; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик, до начала строительно-монтажных работ обязан подготовить рабочее место (демонтировать и вынести кухонное оборудование), в течение 1 рабочего дня, с даты заключения договора, сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года №344/пр о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf. Согласованный пакет технической/ исполнительной документации, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания ремонта и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния объекта ремонта. |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов СП 29.13330.2011, СП 71.13330.2017, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php , соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ являются: 1. Выполнение работ по этапу работ с подписанием акта о приемке выполненных работ 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации за два дня до полного окончания выполнения работ. Срок окончания выполнения работ 30.09.2026г. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | не требуется |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости) | - Маляр не ниже 3 разряда - Облицовщика-плиточник 5 разряда |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ |

Зам.главного инженера - начальник ОППР			М.А. Шевченко

Инженер по ремонту ОППР			О.И. Тонких