Приложение №1 к договору субподряда №_5КС-ТЭЦ-6_22-СП2________ от_____________2023г

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Директор по производству - | Директор ООО ПКЦ "Энергоремонт" |
| главный инженер ООО «БЭК-ремонт» |  |
| __________К.С. Галянт | ______________В.Ю.Минин |

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

выполнение работ на филиале ООО «БЭК» ТЭЦ-6:

««Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение золоулавливающей установки котлоагрегата (2 этап). Монтаж диффузоров с газораспределением, подводящих газоходов».

- Основание для выполнения работ.

  - Договор 5КС-ТЭЦ-6/22

- Цель выполняемых работ.

  - Ремонт тепломеханического оборудования.

- Задачи выполняемых работ.

  - Поддержание основного оборудования в работоспособном состоянии.

- Объекты выполняемых работ.

  - «Котлоагрегат ст. №5. Инв. № ИЭ00004273. Техническое перевооружение   золоулавливающей установки котлоагрегата» ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-6.

- Перечень, состав и объем работ.

  - Ведомость объемов работ № 02-01-10 ТХ- СП дополнение к техническому заданию.

- Результаты выполнения работ.

  - Акты выполненных работ.

- Особые требования.

  - Наличие обученных и аттестованных ИТР по промышленной безопасности в области        А.1.; Б.9.3. в количестве минимум 1 специалиста.

  - Наличие квалифицированного (обученного и аттестованного) рабочего персонала: в количестве не менее 5 работников:

  - - обученного на безопасное производство работ на высоте с удостоверением группы работы на высоте: III группа – 1 чел; II группа и I группа – остальные.

  - Обеспеченность необходимым для выполнения работ сварочным и газорезательным оборудованием, слесарно-кузнечным инструментом, пневматическим инструментом.

  - Готовность к выполнению работ в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

- Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 04.08.2023.

Участник закупки обязан приступить к работе в срок не позднее 24 часов после получения информации о признании его победителем.

- Стоимость работ: (                             ) рублей 00 копеек без учета НДС. НДС: по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник ЦЦР ООО «БЭК-ремонт»                                                                         А.А. Ломакин