Приложение № 3 к договору № ОВ/01.09.23/24

от \_\_\_ июня 2023г.

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: | Утверждаю: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заместитель генерального директора  по экономике и финансам  ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Лазарева |

**Состав работ**

**по техническому обслуживанию весового оборудования**

1. Внешний осмотр (для обнаружения повреждений платформы и рамы конструкции крепления весового механизма);
2. Регулировка и установка весовой платформы по уровню;
3. Визуальный осмотр целостности соединительного кабеля платформы и терминала;
4. Диагностика системы питания весов;
5. Проверка работоспособности основного терминала весов (проверка параметров настройки);
6. Очистка терминала и платформы от загрязнений;
7. Проверка весов эталонными грузами на точность показаний;
8. Производить юстировку весов (при необходимости, сброс настроек параметров весов и ввод констант согласно технической документации к данным весам);
9. Выполнение поверки весов с предоставлением акта выполненных работ и выдачи «Свидетельства о поверке»;